Поперечный разрез

Армопояс – бетон и 2 прута арматуры 8

Кирпичная стена

Сетка кладки 2000х50мм, ячейка 100мм, 3мм диам. Для связки кирпича и газоблока

Армирование гезобетона, арматура 8

Фундамент, арматура 14мм, стояки из 8 мм

Щебень 20-40 + отсев

Армопояс – бетон и 2 прута арматуры 8

Уровень пола

Уровень грунта

Бетонная обмостка вокруг дома (по краю закапывал на штык)