Хлор.

Современные технологии водоподготовки имеют в своём арсенале множество способов реагентной и безреагентной обработки воды в целях дезинфекции. Разумеется, как несовершенен этот мир, так же не может отличаться совершенством хоть один из таких способов. У всех имеются свои достоинства, и, как положено для баланса и гармонии, свои недостатки. Вот и попробуем разобраться что лучше, что хуже. Всё зависит от поставленных целей.
Как только речь заходит о дезинфекции воды в бассейне, сразу возникают ассоциации со словом «хлор». Что ж, по-видимому, это справедливо. Ведь на сегодняшний день хлорирование всё ещё самый недорогой и доступный способ обеззараживания. Вот об этом способе и постараемся узнать побольше в предлагаемом вашему вниманию материале. 
Хлор - (греч. сhlōros: зеленовато-желтый, бледно-зеленый) это желто-зеленый газ с резким удушливым запахом, очень ядовит, почти в 2,5 раза тяжелее воздуха. Умеренно растворим в воде: 3 объема хлора в 1 объеме воды. При этом происходит частичное химическое взаимодействие его с водой, однако большая часть растворенного хлора присутствует в виде молекул. Ядовитость газа, названного за свой цвет, объясняется его большой химической активностью. Он легко вступает в соединение почти со всеми химическими элементами, в том числе со многими металлами (натрием, калием, медью, оловом и др.). При химическом взаимодействии хлора с другими элементами выделяется большое количество тепла и света. Отнимая водород от воды, входящей в состав каждой клетки растительных и животных организмов, хлор тем самым разрушает структуру их, что влечет гибель всего живого - от едва различимых под микроскопом бактерий до крупнейших животных.
Активность хлора "убила" и его самого. В природе в свободном состоянии он не встречается. Если же где-либо и образуется при редких условиях (например, при извержениях подводных морских вулканов), то в очень небольших количествах, и тотчас исчезает в результате взаимодействия с окружающими веществами. В 1772 г. английской химик Пристли, изучив свойства раствора "соляного спирта" в воде, назвал его соляной кислотой. В 1774 г. шведский химик Шееле нашел, что соляная кислота, при нагревании с двуокисью марганца (минерал пиролюзит), дает желто-зеленый газ - хлор. Однако только в 1810 Г. Дэви установил, что хлор - элемент и назвал его chlorine (от греческого chloros - жёлто-зе​лёный). В 1813 Ж.Л. Гей-Люссак пред​ложил для этого элемента название хлор.

 Хлор не сразу нашел применение. Впервые хлор был использован в медицине. Раствор хлора в воде - хлорная вода - рекомендовалась как дезинфицирующее вещество врачам и студентам-медикам при работе на трупах. В 30-х годах прошлого столетия хлорную воду использовали для ингаляции при туберкулезе легких, дифтерии и некоторых других болезнях.

С развитием техники области применения хлора все более и более расширялись. Он применялся при изготовлении многочисленных химических соединений в анилиново-красочной и фармацевтической промышленностях, в металлургии, в производстве соляной кислоты, хлорной извести, гипохлоритов и т. д.

  В первую мировую войну хлор нашел неожиданное применение как оружие массового уничтожения. Вскоре после хлора был применен другой удушающий газ - фосген - соединение хлора с окисью углерода. Название нового, газа отражало один из способов его получения. Это соединение образуется под влиянием солнечных лучей (от греч. "фос" - свет и "генао" - произвожу, т. е. рожденный светом). В 1917 г. массовое применение нашел иприт, который тоже содержал в себе хлор. К концу войны применялось более 50 различных боевых отравляющих веществ, 95 % которых были производными хлора.
Только не надо пугаться. Для обработки воды в бассейнах используются вовсе не ядовитые свойства хлора, а свойства окислительные. Мало того, при растворении газообразного хлора в воде дезинфицирующий эффект проявляется совсем даже не благодаря ему. Дело в том, что при взаимодействии хлора с водой происходит реакция: 

Н2О + Cl2 = НClO + НСl
Хлорноватистая кислота НClO, которая образуется наряду с соляной кислотой, полностью разлагается с выделением чрезвычайно реакционноспособного атомарного кислорода: 

НClO = НСl + О 

Ему, в конечном счёте, и следует приписать все заслуги в борьбе со всевозможной органикой. Реакция обратимая и очень сильно зависит от уровня рН. Дезинфекцию производит, главным образом, хлорноватистая кислота. Гипохлорит-ион имеет лишь слабое дезинфицирующее действие.

-14-
[image: image1.png]1
— [icriponopunoH1poBarme npu 27° — Ancnponopumoriposanie npy 32° —/ucnponopunoH1posaxie npn 36°
J

1

0.9
0.8
074 ocr
0,6
0,54
0.4

0,3

02

0.1+ N





 Да и применение для этих целей хлор-газа уходит в небытие по причине многих недостатков: сложность точного дозирования, опасность при транспортировке и хранении баллонов, раздражающее действие хлора на слизистые и кожу человека. Хотя и сейчас такой способ обработки применяется достаточно широко (особенно это касается старых бассейнов общественного сектора), но в своей многолетней практике я не помню ни одного заказчика, который пожелал бы использовать этот один из самых дешевых способов водоподготовки.
Следующий часто применяемый хлорсодержащий препарат гипохлорит натрия является солью той же хлорноватистой кислоты. Это жидкость с содержанием активного хлора до 15-17%. Выпускается промышленностью в огромнейших количествах, поэтому говорить о доле мирового производства, приходящегося на долю «нашего хлеба», даже смешно. Кроме того, промышленный гипохлорит содержит в огромных количествах железо и щелочь, что просто противопоказано для бассейна. Иногда через пару суток заметны характерные рыжие разводы вокруг донных форсунок, которые, кстати, очистить достаточно сложно, а расход рН регуляторов возрастает в несколько раз. К тому же сам по себе гипохлорит натрия нестабилен, и в промышленном варианте потери активного хлора в его составе могут достигать 1% в сутки. Чтобы избежать этого, следует применять лишь качественные препараты, выпускаемые специально для применения в бассейнах. Они имеют в своём составе гораздо меньше железа, щёлочи, а главное -  стабилизаторы, позволяющие избежать потерь активного хлора, и использовать его даже спустя год. 
Вырабатывать гипохлорит натрия можно и непосредственно на месте использования. Мировым лидером по производству электролизных установок для получения гипохлорита является немецкая фирма Dinotec. Главное их преимущество заключается в использовании мембранно- ячеистого электролиза, что обеспечивает проникновение через мембрану лишь «нужных» ионов и исключает засаливание или защелачивание готового продукта. Кроме того, установки  Dinotec имеют огромный КПД – из 1,7 кг поваренной соли вы можете получить 1 кг активного хлора, что соответствует его содержанию в прим. 7 кг промышленного гипохлорита. Таким образом, то количество хлора, которое содержится в стандартной канистре 30-35 кг требует 8-9 кг соли. В общественных бассейнах, где необходимо использование контрольно-измерительного и дозирующего оборудования, этот препарат пока занимает лидирующие позиции.
А вот в бассейнах домашних, частных, самыми популярными за последнее десятилетие стали хлорпрепараты органического происхождения. Во всём мире они в настоящее время считаются самыми покупаемыми средствами. В первую очередь благодаря простоте использования, минимальным побочным эффектам, и высокому содержанию активного хлора (от 55% до 90%). Это препараты на основе трихлоризоциануровой кислоты и её солей. Выпускаются они в виде таблеток или гранулята. Содержат добавки, влияющие на растворимость (т. н. «быстрый» и «медленный» хлор) и стабилизаторы хлора. 
-15-

При взаимодействии с водой они высвобождают активный хлор, который при известных обстоятельствах в воде провоцирует появление… правильно, угадали, опять же  хлорноватистой кислоты. Дальше механизм тот же. Наибольшее преимущество этой группы препаратов – стабильность. Изоциануровая кислота, остающаяся в воде после выделения активного хлора удерживает его ионы, не давая им разлагаться под воздействием света, тепла и ионов тяжелых металлов. Самый существенный недостаток тоже связан с изоциануровой кислотой. Дело в том, что она не разлагается, в силу чего её концентрация постепенно растёт, а при достижении 40 мг/л и более существенно поднимается «плодовитость» бактерий и водорослей. Низкие же концентрации не дают хлору долго задерживаться на боевом посту. Хлоризоцианураты практически не влияют на жесткость воды, что тоже немаловажно. Выпускаются такие препараты в силу своей популярности многими производителями. Но выбирать тоже надо осмотрительно. Причин много: содержание активного хлора, наличие нерастворимых примесей, скорость растворения, степень стабилизации, да и мало ли что ещё… 
Неорганические препараты на основе активного хлора тоже могут производиться в форме таблеток либо гранулята. Основное действующее вещество - гипохлорит кальция. Главное преимущество – это более высокое содержание активного хлора в быстродействующих препаратах (до 75% против 55-60%), быстрое насыщение хлором воды, отсутствие эффекта «подкармливания» органики продуктами разложения. Недостатки: более высокая цена, повышение жесткости воды из-за насыщения её кальцием, более низкая стабильность, чем у хлоциануратов. 
В последнее время всё большую популярность приобретают хлорбромные препараты, содержащие одновременно и активный хлор и активный бром (в соотношении прим. 3:1). Эффективность обработки воды у них ничуть не ниже, но, в то же время, есть много преимуществ: отсутствие запаха, более длительное накопление нежелательных количеств стабилизатора, более высокая устойчивость к повышенным температурам и солнцу, и т.д.
Есть и ещё один весьма популярный способ получить гипохлорит-ионы в воде бассейна. Этот способ часто называют французским, т.к. впервые его начали применять… Правильно, не в Украине. Метод принадлежит к безреагентным. Хотя такое утверждение было бы не совсем верным, так как реагент всё же присутствует. Речь идёт о проточном электролизе, когда в воду бассейна добавляется поваренная соль, а в систему циркуляции встроена электролизная установка. Электроды её выполнены из титана, покрытого оксидом рутения, либо платиновой чернью. Соль, растворённая в воде (концентрация соли в 5-8 раз ниже, чем в морской) под воздействием постоянного тока низкого напряжения преобразуется в… Не поверите. Опять же в гипохлорит-ионы, те же ионы хлорноватистой кислоты. Но в силу обратимости реакции, после прохождения воды через электролизную установку, снова образуется соль. Правда, хлор (вернее, всё же атомарный кислород) успевает сделать своё дело, и процесс дезинфекции происходит достаточно эффективно. При этом запах хлора почти отсутствует, так как его как бы и не было. Недостатки: не исключена передозировка из-за поляризации электродов плюс глобальная коррозия и ржавение всего нержавеющего. 

Кстати, запах хлора – словосочетание неправильное. Хлор запаха не имеет, он лишь обладает удушающим действием. Пахнут на самом деле производные хлора. Большей частью это хлорамины. Ударное хлорирование позволяет их доокислить и избежать неприятных обонятельных ощущений. Еще лучше использовать параллельно с хлорной обработкой ультрафиолет или озон. А напоследок хотелось бы попробовать разобраться вот с этой терминологией: связанный хлор, остаточный хлор, свободный хлор, активный хлор, общий хлор, ...
При растворении хлора в воде в небольших концентрациях (на уровне мг/л), практически весь он реагирует с водой с образованием соляной (HCl) и хлорноватистой (HClO) кислот. Хлорноватистая кислота является слабой и потому дислоцирует не полностью. Степень диссоциации зависит от рН и температуры. "Хлорирующей" способностью обладает только недиссоциированная форма, поэтому при рН более 8 эффективность обеззараживания резко снижается. Каждая из форм хлора получила свое название и, к сожалению, не одно. Существует огромная путаница в наименованиях различных форм хлора в воде. Так, например, в методике йодометрического титрования по СанПиН происходит определение "активного" хлора, хотя по сути своей титрование всегда определяет не равновесную, а общую концентрацию, т.е. "свободный хлор". Таких примеров масса и фактически в каждой отрасли сложились свои, зачастую противоречащие друг другу термины. Это лишь приблизительная и далеко не полная таблица наименований форм хлора. В скобках приведены редко используемые и иногда не совсем верно интерпретируемые термины.
-16-
	Общепринятые наименования
	Наименование
по СанПиН
	Английские 
названия
	Пояснения
	Химическая
 форма

	Активный хлор
	Активный хлор
	Active chlorine 

(Residual chlorine)
	Равновесная концентрация хлорноватистой кислоты, зависящая от рН и pКHClO при данной температуре
	[HClO]

	Свободный хлор

(Остаточный хлор)
	Свободный остаточный хлор
	Free chlorine

Total residual chlorine(Total

free chlorine)
	Общая концентрация хлорноватистой кислоты, зависящая от pКHClO при данной температуре
	[HClO] + [ClO-]

	Связанный хлор
	Связанный остаточный хлор
	Combined chlorine
	Общая концентрация органических и неорганических хлораминов
	[NH3-nCln]+[R-NH2-nCln]

	Общий хлор
	Общий остаточный хлор

(Остаточный активный хлор)
	Total chlorine
	Суммарная концентрация всех форм хлорноватистой кислоты, неорганических и органических хлораминов. Зависит от первоначальной дозы хлорирующего агента в процессе дезинфекции
	[HClO] + [ClO-]+[NH3-nCln]+[R-NH2-nCln], 

где 

n=3– трихлорамин

n=2– дихлорамины

n=1 – хлорамины


-17-
