Коммерческое предложение

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена за ед., EURO с НДС
	Стоимость, EURO с НДС

	Оборудование топочной

	1. 
	Насос Star RS 25/2 
	2
	91,10
	182,20

	2. 
	Насос Star RS 25/4 
	1
	92,35
	92,35

	3. 
	Насос Star Z 15
	1
	94,85
	94,85

	4. 
	Комплект резьбовых соединений к насосам
	1
	5,85
	5,85

	5. 
	Трёхходовой клапан 3/4"
	1
	64,68
	64,68

	6. 
	Привод трёхходового клапана
	1
	148,32
	148,32

	7. 
	Бак расширительный Reflex N18
	1
	26,40
	26,4

	8. 
	Бандажное крепление
	1
	13,00
	13,00

	9. 
	Прибор контроля давления газа
	1
	110,40
	110,40

	10. 
	Газовый фильтр
	1
	20,05
	20,05

	11. 
	Накладной датчик FV/FZ
	1
	48,00
	48,00

	12. 
	Електро-кабеля, материалы для электроинсталяции
	1
	28,36
	28,36

	Итого:
	834,46

	Обвязка топочной 

(медные трубы и фитинги, запорная арматура)

	13. 
	Коллектор Ø42 (2 отвода)
	1
	200,00
	200,00

	14. 
	Труба  Ø35
	12
	17,55
	210,60

	15. 
	Труба  Ø28
	26
	9,44
	245,44

	16. 
	Труба  Ø22
	11
	7,26
	79,86

	17. 
	Труба  Ø15
	8
	4,71
	37,68

	18. 
	Отвод 90°  Ø35
	10
	4,75
	47,50

	19. 
	Отвод 90°  Ø28 
	27
	1,05
	28,35

	20. 
	Отвод 90°  Ø22
	12
	0,53
	6,36

	21. 
	Отвод 90°   Ø15
	4
	0,23
	0,92

	22. 
	Кран шаровый с н/г    Ø35
	3
	18,27
	54,81

	23. 
	Кран шаровый с н/г  Ø28
	9
	12,22
	85,54

	24. 
	Кран шаровый с н/г  Ø22
	8
	7,67
	61,36

	25. 
	Кран шаровый с н/г  Ø15
	2
	5,60
	11,20

	26. 
	Кран шаровый  Ø15
	3
	3,41
	10,23

	27. 
	Фильтр сетчатый  Ø 35
	1
	13,27
	13,27

	28. 
	Обратный клапан  Ø28
	3
	6,06
	18,18

	29. 
	Обратный клапан  Ø22
	1
	4,52
	4,52

	30. 
	Обратный клапан  Ø 15
	3
	3,24
	9,72

	31. 
	Згон  ПxВР 28x1"
	10
	7,23
	72,30

	32. 
	Згон  ПxВР 22x3/4"
	1
	3,56
	3,56

	33. 
	Тройник 35x22x35
	2
	7,90
	15,80

	34. 
	Тройник 28х15х28
	3
	2,32
	6,96

	35. 
	Тройник 22х22х22
	1
	1,30
	1,30

	36. 
	Тройник 22х15х22
	2
	1,03
	2,06

	37. 
	Тройник 28x22x28
	2
	2,70
	5,40

	38. 
	Тройник ПxВРxП 28х1/2"х28
	2
	3,28
	6,56

	39. 
	Тройник ПxВРxП 22х1/2"х22
	1
	1,95
	1,95

	40. 
	Муфта ПxВР 15x1/2"
	5
	0,70
	3,50

	41. 
	Нипель-переходник ПxНР 22x3/4"
	11
	0,99
	10,89

	42. 
	Муфта  ПxВР 22x3/4"
	4
	1,46
	5,84

	43. 
	Нипель-переходник ПxНР 28x1"
	11
	1,29
	14,19

	44. 
	Муфта  ПxВР 28x1"
	2
	2,25
	4,50

	45. 
	Нипель-переходник ПxНР 15x1/2"
	4
	0,50
	2,00

	46. 
	Нипель-переходник ПxНР 35x1 1/4"
	3
	2,69
	8,07

	47. 
	Муфта ПxВР 35x1 1/4"
	1
	4,36
	4,36

	48. 
	Муфта 35x28
	2
	6,42
	12,84

	49. 
	Нипель-переходник ПxНР 22x1"
	1
	1,29
	1,29

	50. 
	Нипель-переходник ПxНР 15x3/4"
	1
	1,16
	1,16

	51. 
	Комплект нипелей для подсоединения насосов
	1
	16,40
	16,40

	52. 
	Воздухоотводчик 1/2”
	5
	9,00
	45,00

	53. 
	Хомут М8 32-35мм
	12
	0,48
	5,76

	54. 
	Хомут М8 25-30мм
	27
	0,45
	12,15

	55. 
	Хомут М8 20-24мм
	12
	0,42
	5,04

	56. 
	Хомут М8 15-19мм
	9
	0,40
	3,60

	57. 
	Винт шуруп М8х100
	60
	0,11
	6,60

	58. 
	Дюбель нейлоновый FPN10
	60
	0,05
	3,00

	59. 
	Изоляция 22
	7
	0,3
	2,10

	60. 
	Изоляция 28
	12
	0,35
	4,20

	61. 
	Изоляция 35
	5
	0,54
	2,70

	62. 
	Припой
	2
	5,40
	10,80

	63. 
	Флюс-паста
	2
	9,43
	18,86

	64. 
	Паста
	2
	1,24
	2,48

	65. 
	Волокно зачистное
	2
	0,33
	0,66

	Итого:
	1473,86


Общая стоимость  материалов составляет:
2 308,32ЕВРО 

Общая стоимость материалов со скидкой 10% составляет: 2 077,49 ЕВРО
Общая спецификация монтажных работ

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость,

ГРН

	1.
	Монтаж оборудования топочной:
	4250,00

	2.
	Электроинсталляция топочной:
	1000,00

	3.
	Пуско-наладочные работы:
	1500,00

	5.
	Проектно-изыскательские работы:
	500,00

	6.      
	Транспортные расходы:
	900,00

	 8.
	Всего за монтажные работы:
	8150,00


           Стоимость работ составляет: 8 150,00 ГРН
Оплата за материалы производится в гривнах по комерческому курсу на день оплаты.

В спецификацию не включены:

· строительные работы (пробивка штроб и отверстий);

· водоподготовка (после получения хим. анализа воды);

· система газоснабжения;

· установка дымохода
В процессе монтажа возможен незначительный возврат или доукомплектация оборудованием и материалами. Окончательный расчет за материалы осуществляется по факту их установки на объекте Заказчика.




























