	№
	Товар
	Од.
	К-сть
	Ціна 
	Сума 

	1
	Многослойная труба МТ 16х2 PE-RT/AL/PE-RT,белая 95С/10bar
	м.п.
	800.000
	12,50
	10000

	2
	Многослойная труба МТ 20х2,25 PE-RT/AL/PE-RT,белая 95С/10bar
	м.п.
	100.000
	16,8
	1680

	3
	Многослойная труба МТ 25х2,5 PE-RT/AL/PE-RT,белая 95С/10bar
	м.п.
	6.000
	27,3
	163,8

	4
	мт Пресс-Тройник (20х20х20)П/П/П
	шт.
	5.000
	61.84
	309.20

	5
	мт Пресс-Тройник редукц (20х16х20)П/П/П
	шт.
	18.000
	63.13
	1136,33

	6
	мт Пресс-Тройник редукц (20х16х16)П/П/П
	шт.
	6.000
	67.44
	404,61

	7
	мт Пресс-Тройник редукц (20х20х16)П/П/П
	шт.
	1.000
	63.13
	63,13

	8
	мт Пресс-Тройник (16х16х16)П/П/П
	шт.
	8.000
	46.65
	373,19

	9
	мт Пресс-Уголок 90° (20х20)П/П
	шт.
	10.000
	48.16
	481,61

	10
	мт Пресс-Уголок 90° (25х25)П/П
	шт.
	4.000
	71.75
	286,99

	11
	мт Пресс-Уголок устан. (20х1/2")П/В
	шт.
	2.000
	49.22
	98,44

	12
	мт Пресс-Уголок устан. (16х1/2")П/В
	шт.
	46.000
	43.85
	2017,01

	13
	насос для гребенки
	шт.
	1.000
	1000.00
	1000

	14
	Распределитель компл. д/т.пола (6конт./425мм)
	шт.
	1.000
	2'236.50
	2236,5

	15
	Плита монтажная двойная (153мм)
	шт.
	10.000
	51.66
	516,6

	16
	Радиатор стальной  300х1500
	шт.
	1.000
	632.32
	632,32

	17
	Радиатор стальной  300х1200
	шт.
	1.000
	530.00
	530

	18
	Радиатор стальной  300х500
	шт.
	5.000
	289.84
	1449,2

	19
	Радиатор стальной  500х500
	шт.
	3.000
	371.52
	1114,56

	20
	Радиатор стальной  500х700
	шт.
	2.000
	465.44
	930,88

	21
	803.AD.06 ICMA Вентиль угл. 1/2"
	шт.
	12.000
	33.08
	396,96

	22
	805.AD.06 ICMA Вентиль-отсекатель  угл. 1/2"
	шт.
	12.000
	33.08
	396,96

	23
	Полистирол фольгированный 30 мм
	м.кв.
	72.000
	52.00
	3744,00

	24
	Пластификатор для бетона
	л.
	20.000
	6,79
	135,8

	25
	Лента компенсирующая д/т пола
	м.
	60.000
	5,79
	347,4

	26
	Скрепка для пенопласта
	шт.
	2000
	0,5
	100

	27
	Крепление универсальное
	шт.
	500
	0,6
	300

	28
	Шкаф встроенный
	шт.
	1.000
	642
	642


