	
	Внутренние и внешние  электрические системы              
	
	

	№
	Наименование работ
	Ед.
	Цена (грн.)

	п/п
	 
	изм.
	за ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1
	ВРУ, АВР, боксы, электрощитовое оборудование
	
	 

	1.1.1
	Установка бокса до 12 модулей накладного исполнения (для откр. проводки)
	шт.
	60,0 грн.

	1.1.2
	Установка бокса на 24 модуля накладного исполнения (для откр. проводки)
	шт.
	90,0 грн.

	1.1.3
	Установка бокса на 36 модулей накладного исполнения (для откр. проводки)
	шт.
	110,0 грн.

	1.1.4
	Установка бокса до 12 модулей утопленного исполнения (для скр. проводки) в бетоне
	шт.
	150,0 грн.

	1.1.5
	Установка бокса на 24 модуля утопленного исполнения (для скр. проводки) в бетоне
	шт.
	195,0 грн.

	1.1.6
	Установка бокса на 36 модулей утопленного исполнения (для скр. проводки) в бетоне
	шт.
	240,0 грн.

	1.1.7
	Установка бокса до 12 модулей утопленного исполнения в кирпиче/гипсе/пеноблоке
	шт.
	100,0 грн.

	1.1.8
	Установка бокса на 24 модуля утопленного исполнения в кирпиче/гипсе/пеноблоке
	шт.
	140,0 грн.

	1.1.9
	Установка бокса на 36 модулей утопленного исполнения в кирпиче/гипсе/пеноблоке
	шт.
	180,0 грн.

	1.1.10
	Установка бокса до 12 модулей утопленного исполнения в ГКП
	шт.
	80,0 грн.

	1.1.11
	Установка бокса на 24 модуля утопленного исполнения в ГКП
	шт.
	110,0 грн.

	1.1.12
	Установка бокса на 36 модулей утопленного исполнения в ГКП
	шт.
	150,0 грн.

	1.1.13
	Установка шкафа учета на 1 счетчик
	шт.
	210,0 грн.

	1.1.14
	Установка шкафа учета на 2 счетчика
	шт.
	280,0 грн.

	1.2.1
	Монтаж счетчика однофазного
	шт.
	130.00 грн.

	1.2.2
	Монтаж счетчика трехфазного прямого включения
	шт.
	270 грн. 

	2
	Модульные аппараты на DIN-рейку
	
	 

	2.1.1
	Установка однополюсного полюса
	шт.
	35,0 грн.

	2.1.2
	Установка трехполюсного автомата/рубильника  до 160 А
	шт.
	125,0 грн.

	3
	Светильники и лампы
	 
	 

	3.1
	Светильник встроенный точечный  диам. 50 мм на поверхность из ГКП
	шт.
	 от 35.00 грн.

	3.2
	Светильник встроенный диам. до 100 мм на ГКП
	шт.
	 от 45.00 грн.

	3.3
	Светильник встроенный диам. до 100 мм на реечный потолок
	шт.
	от 50.00грн.

	3.4
	Светильник встроенный с металлогалогенной лампой до 150 Вт диам. до 200 мм
	шт.
	от 50.00грн.

	3.5
	Светильник встроенный с люминисц. лампой 1х18 Вт
	шт.
	 от 45.00 грн.

	3.6
	Светильник встроенный с люминисц. лампами 2х18 Вт
	шт.
	 от 55.00 грн.

	3.7
	Светильник встроенный с люминисц. лампами 4х18 Вт
	шт.
	от 50.00грн.


	3.8
	Светильник накладной с люминисц. лампами 1х18 Вт
	шт.
	45,0 грн.

	3.9
	Светильник встроенный с компактной люминисц. лампой 1х26 Вт диам. до 250 мм
	4
	45,0 грн.

	3.10
	Светильник встроенный с компактными люминисц. лампами 2х26 Вт диам. до 250 мм
	шт.
	55,0 грн.

	3.11
	Люстра  (цена зависит от сложности устройства)
	шт.
	 от 80.00 грн.

	3.12
	Бра  и подсветки (цена зависит от сложности устройства)
	шт.
	 от 45.00 грн.

	4
	Электроустановочные изделия
	 
	 

	4.1
	установка розетки под электроплиту на бетоне
	шт.
	от 45,0 грн.

	4.2
	установка розетки под электроплиту накладной
	шт.
	от 45,0 грн.

	4.3
	монтаж телефонной розетки
	шт.
	от 40,0 грн.

	4.4
	установка розетки, выключателя в бетоне
	шт.
	от 55,0 грн.

	4.5
	установка розетки, выключателя в кирпиче
	шт.
	от 45,0 грн.

	4.6
	установка розетки, выключателя в гипсокартоне
	шт.
	от 40,0 грн.

	4.7
	замена (монтаж) выключателя, розетки
	шт.
	от 30,0 грн.

	4.8
	монтаж телевизионной розетки
	шт.
	от 45,0 грн.

	4.9
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм открытого монтажа на бетон
	шт.
	от 50 грн.

	4.10
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм открытого монтажа на дерево
	шт.
	От 50,0 грн.

	4.11
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм скрытого монтажа в бетон
	шт.
	от 55,0 грн.

	4.12
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм скрытого монтажа в кирпич
	шт.
	от 50.00грн.

	4.13
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм скрытого монтажа в гипсовую стену
	шт.
	от 50,0 грн.

	4.14
	Уст. распаячной коробки до 100х100х50 мм скрытого монтажа в ГКЛ
	шт.
	от 45,0 грн.

	4.15
	Установка антенного разветвителя (краб) 
	шт.
	55,0 грн.

	4.16
	Установка антенны
	шт.
	от 70.00 грн.

	5
	Провода и кабель
	 
	 

	5.1
	Провод гибкий типа ПВС для монтажа в электрощитах сеч. до 6 кв.мм.
	м.
	3,5 грн.

	5.2
	Провод гибкий типа ПВС для монтажа в электрощитах сеч. 10-16 кв.мм.
	м.
	 от 5.00 грн.

	5.3
	Провод гибкий типа ПВС для монтажа в электрощитах сеч. 25-35 кв.мм.
	м.
	 от 20,00 грн.

	5.4
	Протяжка кабеля в гофротрубу диам.до 20 мм.
	м.
	1,5 грн.

	5.5
	Протяжка кабеля в трубу ПВХ диам.до 20 мм.
	м.
	2,0 грн.

	5.5
	Протяжка кабеля в трубу ПВХ диам. свыше 20 мм.
	м.
	2,0 грн.

	5.6
	Протяжка кабеля в металлорукав диам.до 20 мм. с прокладкойи заземлением
	м.
	8,0 грн.

	6
	Трубы, металлорукава, лотки и короба
	 
	 

	6.1
	Прокладка кабель-канала до 32х16 по поверхности из дерева
	м.
	8,0 грн.

	6.2
	Прокладка кабель-канала до 32х16 по поверхности из ГКЛ
	м.
	9,0 грн.

	6.3
	Прокладка кабель-канала до 32х16 по поверхности из кирпича
	м
	11,0 грн.

	6.4
	Прокладка кабель-канала до 32х16 по поверхности из бетона
	м
	13,0 грн.

	6.5
	Прокладка кабель-канала до 32х16 по поверхности из кафеля
	м.
	18,0 грн.

	6.6
	Прокладка напольного кабельного плинтуса
	м.
	12,0 грн.

	6.7
	Прокладка лотка шириной до 200 мм
	м.
	15,0 грн.

	6.8
	Прокладка лотка шириной до 400 мм
	м.
	25,0 грн.

	6.9
	Установка кронштейна для лотка до 200 мм
	шт.
	8,0 грн.

	6.10
	Установка кронштейна для лотка до 400 мм
	шт.
	10,0 грн.

	6.11
	Монтаж виниловой трубы до 40 мм
	За 1 м
	10,0 грн

	7
	Механические работы
	 
	 

	7.1
	Штробление поверхности из бетона
	м.п.
	от 15,0 грн.

	7.2
	Штробление поверхности из кирпича
	м.п.
	от 10,00 грн.

	7.3
	Штробление поверхности из гипса
	м.п.
	от 7,0 грн.

	7.4
	Сверление отверстий диам.до 16 мм в бетоне глуб. до 300 мм
	шт.
	10,0 грн.

	7.5
	Сверление отверстий диам.до 16 мм в кирпиче глуб. до 300 мм
	шт.
	8,0 грн.

	7.6
	Сверление отверстий диам.до 16 мм в гипсе глуб. до 300 мм
	шт.
	5,0 грн.

	7.7
	Сверление отверстий диам. 16-20 мм в дереве со вставкой ПВХ-трубы
	шт.
	8,0 грн.

	7.8
	Сверление отверстий диам. 20-40 мм в бетоне глуб. до 300 мм
	шт.
	12,0 грн.

	7.9
	Сверление отверстий диам. 20-40 мм в кирпиче глуб. до 300 мм
	шт.
	10,0 грн.

	7.10
	Сверление отверстий диам. 20-40 мм в гипсе глуб. до 300 мм
	шт.
	5,0 грн.

	7.11
	Сверление отверстий диам. более 20 мм в дереве глуб. до 300 мм
	шт.
	10,0 грн.

	8
	Земляные работы
	
	

	8.1
	Рытье траншеи
	1м3
	110 грн

	8.2
	Засыпка траншеи
	1м3
	40 грн

	8.3
	Укладка кабеля до 10 мм2
	За 1м
	5 грн

	8.4
	Укладка кабеля  10 мм2  и выше
	За 1м
	8 грн

	8.5
	Подушка из песка для укладки кабеля слоем 200 мм
	За 1 м
	4 грн

	8.6
	Защита кабелем кирпичом
	За 1 м 
	3 грн

	8.7
	Монтаж контура заземления с тремя вертикальными штырями заземления (материал учтен)
	
	1200 грн

	9
	Техдокументация и другие работы
	
	

	9.1
	Проект и разработка внешнего электроснабжения жилого дома
	
	От 2000 грн

	9.2
	Проект и разработка внутренней электропроводки жилого дома
	
	От 2500 грн

	9.3
	Пусконаладочные работы
	
	От 1750 грн

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Все демонтажные работы составляют 40% от аналогичного монтжа
	 
	 

	 
	Транспортные и накладные расходы оцениваются  от объема  монтажных работ
	 
	 


