4.1
Минимальные диаметры дымоходов и труб подачи воздуха 
для горения
	
	
	Минимальные диаметры внешних труб и труб подачи воздуха для горения (работа с закрытой дверцей)

	Топка-инсерт
	Минимальные диаметры дымоходов
	Длина до 3 м, не более одного колена
	Длина до 6 м, не более двух колен

	66(51 S
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	120 см2
труба: (125 мм
	175 см2
труба: (150 мм

	66(51 SII
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	120 см2
труба: (125 мм
	175 см2
труба: (150 мм

	80(64 SII
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	80(64 S
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	97(74 S
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	71(51 S3
	(200 мм

( 200 / 200 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	71(57 S3
	(250 мм

( 250 / 250 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	69(49(57
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм

	89(49(57
	(180 мм

( 180 / 180 мм
	175 см2
труба: (150 мм
	255 см2
труба: (180 мм


Имеются следующие рекомендации в отношении диаметров внешних труб и труб подачи воздуха для горения:

· изгибы нежелательны: они уменьшают поперечное сечение;

· поперечное сечение следует поддерживать постоянным;

· свободный проход решетки на отверстии входа воздуха не должен быть меньше фактического диаметра рекомендуемой внешней трубы или трубы подачи воздуха для горения;
· на отверстии входа воздуха необходимо избегать давления ниже атмосферного (т.е. всасывания), даже при неблагоприятных ветровых условиях.

PAGE  
2

