PAGE  
19

[image: image1.png]





         МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 


                            Н А К А З 

                         24.06.2011  N 91 


                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 липня 2011 р. 
                                      за N 830/19568 
 


        Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 
      індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
      дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
         і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
           I та II категорій складності, які збудовані 
           без дозволу на виконання будівельних робіт, 
                і проведення технічного обстеження 
                    їх будівельних конструкцій 
                       та інженерних мереж 
 


     Відповідно до  пункту  9  розділу  V  "Прикінцеві  положення" 
Закону України    "Про   регулювання   містобудівної   діяльності" 
( 3038-17 ) Н А К А З У Ю: 


     1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних 
(садибних)    житлових   будинків,   садових,   дачних   будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд,  прибудов  до  них, 
громадських  будинків I та II категорій складності,  які збудовані 
без  дозволу  на  виконання  будівельних   робіт,   і   проведення 
технічного  обстеження  їх  будівельних  конструкцій та інженерних 
мереж, що додається. 


     2. Установити,  що звіти про проведення технічного обстеження 
будівельних  конструкцій  та  інженерних  мереж приватних житлових 
будинків  садибного   типу,   дачних   та   садових   будинків   з 
господарськими   спорудами   і  будівлями,  складені  у  період  з 
23.07.2010 по 31.12.2010,  є чинними при  поданні  документів  для 
прийняття в експлуатацію цих об'єктів. 


     3. Державній   архітектурно-будівельній   інспекції   України 
(Рибак О.В.) в установленому  законодавством  порядку  забезпечити 
подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства 
юстиції України. 


     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного 
опублікування та діє до 30.01.2013. 


     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Ісаєнка Д.В. 


 Заступник Міністра - 
 керівник апарату                                       Г.М.Семчук 


 ПОГОДЖЕНО: 


 Перший заступник Голови 
 Державного комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва - 
 Голова ліквідаційної комісії                          Г.М.Яцишина 
 


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      регіонального розвитку, 
                                      будівництва 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства 
                                      24.06.2011  N 91 


                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 липня 2011 р. 
                                      за N 830/19568 
 


                             ПОРЯДОК 
                     прийняття в експлуатацію 
      індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
      дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
         і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
           I та II категорій складності, які збудовані 
           без дозволу на виконання будівельних робіт, 
                і проведення технічного обстеження 
                    їх будівельних конструкцій 
                       та інженерних мереж 
 

                      I. Загальні положення 


     1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та  умови  прийняття  в 
експлуатацію  закінчених  будівництвом  індивідуальних  (садибних) 
житлових  будинків,  садових,   дачних   будинків,   господарських 
(присадибних)  будівель  і  споруд,  прибудов до них,  громадських 
будинків I та II категорій складності (далі - об'єкти), збудованих 
до  31.12.2009  без дозволу на виконання будівельних робіт,  заяви 
про прийняття в експлуатацію яких подано до  31.12.2012,  а  також 
механізм   проведення   технічного   обстеження   їх   будівельних 
конструкцій та інженерних мереж. 

„Порядок не поширюється на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові,

дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, які

збудовані до 05.08.1992.”


     1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

     господарські (присадибні)  будівлі  -  допоміжні  (нежитлові) 
приміщення,  до яких належать сараї,  хліви,  гаражі, літні кухні, 
майстерні,   вбиральні,   погреби,   навіси,  котельні,  бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;

     господарські (присадибні)  споруди - земельні поліпшення,  що 
не належать до будівель та  приміщень,  призначені  для  виконання 
спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні 
ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;

     дачний будинок - будинок, який використовується протягом року 
з метою позаміського відпочинку;

     замовник -   особа,   що   має   право   власності  чи  право 
користування земельною ділянкою,  на  якій  розміщено  об'єкт,  та 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

     індивідуальний (садибний)   житловий   будинок   -    будівля 
капітального  типу,  споруджена з дотриманням вимог,  встановлених 
законом,  іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не 
повинна перевищувати чотирьох поверхів,  призначена для постійного 
у ній проживання та яка  складається  із  житлових  та  допоміжних 
(нежитлових) приміщень;

     садовий будинок   -   будинок   для   літнього    (сезонного) 
використання;

     технічне обстеження  будівельних  конструкцій  та  інженерних 
мереж  об'єктів  -  комплекс заходів,  спрямованих на встановлення 
технічного  стану  будівельних  конструкцій  та  інженерних  мереж 
об'єктів   з  метою  визначення  можливості  або  неможливості  їх 
подальшої безпечної експлуатації.

     Громадські будинки,  які  відносяться  до  I  та II категорій 
складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів і правил. 


               II. Проведення технічного обстеження 


     2.1. Технічне    обстеження    будівельних   конструкцій   та 
інженерних мереж об'єкта (далі - технічне обстеження)  проводиться 
відповідно  до  цього  Порядку з урахуванням вимог законодавства у 
сфері  містобудівної  діяльності,  будівельних   норм,   державних 
стандартів і правил „виконавцем” суб'єктом господарювання (далі - виконавець). 


     2.2. Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи:

     підготовка до технічного обстеження об'єкта;

     попереднє (візуальне) обстеження об'єкта,  в тому числі огляд 
і  фотографування  об'єкта  та  його   конструктивних   елементів, 
визначення  категорії  складності об'єкта,  вирішення питання щодо 
необхідності застосування спеціального устаткування,  приладів  та 
апаратури під час технічного обстеження;
     детальне (інструментальне) обстеження об'єкта,  в тому  числі 
визначення  параметрів  і  характеристик  матеріалів,  виробів  та 
конструкцій,  а також при необхідності порушення перед  виконавцем 
питання   щодо  залучення  до  технічного  обстеження  атестованих 
лабораторій  для  проведення  необхідних   досліджень   чи   інших 
відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

     Якщо етапи технічного обстеження об'єкта,  що проводилось, не 
збігаються  з  указаними  етапами,  зазначаються фактично пройдені 
етапи технічного обстеження. 


     2.3. Виконавець     визначає     відповідального      фахівця 
(відповідальних  фахівців),  який з урахуванням виду,  складності, 
технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні  технічного 
обстеження  та  з  урахуванням  проведених  заходів,  передбачених 
пунктом 2.2,  проводить оцінку  технічного  стану  об'єкта  та  за 
результатами  готує  звіт  про  проведення  технічного  обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. 


     2.4. Не   дозволяється   проведення   технічного   обстеження 
виключно  за  фотографіями,  відеозаписами,  кресленнями чи іншими 
документами без візуального огляду об'єкта. 


     2.5. На  основі  інформації,  отриманої  під  час  технічного 
обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро 
технічної інвентаризації,  а також проектної  та  іншої  технічної 
документації   на  об'єкт  (якщо  така  є)  складається  звіт  про 
проведення  технічного  обстеження  будівельних   конструкцій   та 
інженерних  мереж  об'єкта  (далі  - звіт) за формою,  наведеною у 
додатку 1 до цього Порядку. 


     2.6. Звіт складається на бланку виконавця.  Пронумерований та 
прошнурований  звіт  скріплюється  підписом  і  особистою печаткою 
відповідального фахівця (відповідальних фахівців),  що його  склав 
(склали), та затверджується виконавцем.

     Звіт складається не менше ніж у  двох  примірниках,  один  із 
яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику. 
„2.6 Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця,

що його склав.

Звіт зберігається замовником.”

„2.7. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків прибудов

до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських

(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100

квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з

наступною видачею технічного паспорту.”

              III. Прийняття в експлуатацію об'єктів 


     3.1. Прийняття    в    експлуатацію   об'єктів   здійснюється 
безоплатно „територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України” Державною архітектурно-будівельною  інспекцією  України 
та  її територіальними органами (далі - Інспекції) за результатами 
технічного обстеження їх  будівельних  конструкцій  та  інженерних 
мереж  та за наявності документа,  що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом 
реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації (далі  -  декларація),  яка  складається  за  формою, 
наведеною у додатку 2 до цього Порядку. 


     3.2. Замовник  або його уповноважена особа подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції  за 
місцезнаходженням  об'єкта  заяву  про  прийняття  в  експлуатацію 
об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої 
додаються:

     два примірники заповненої декларації;

          „звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та

інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і

безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків,

садових, дачних будинків прибудов до них загальною площею до 300 квадратних

метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них

до 100 квадратних метрів включно);”

     звіт про   проведення   технічного   обстеження   будівельних 
конструкцій  та  інженерних  мереж  об'єкта  з  висновком  про  їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;
     засвідчені в установленому порядку копії:

     документа, що   посвідчує  право  власності  чи  користування 
земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

     технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.

     Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також 
співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх 
наявності). 


     3.3. Інспекція розглядає документи,  зазначені у  пункті  3.2 
цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання 
рішення про реєстрацію декларації або її повернення. 


     3.4. Дані,  зазначені у декларації,  повинні узгоджуватись  з 
документами, які подаються разом з нею.

     Згідно з частиною  десятою  статті  39  Закону  України  "Про 
регулювання   містобудівної   діяльності"  (  3038-17  )  замовник 
відповідно  до  закону  несе  відповідальність   за   повноту   та 
достовірність  даних,  зазначених у поданій ним декларації,  та за 
експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації. 


        „3.5 Інспекція повертає декларацію замовнику, якщо вона подана чи оформлена

з порушенням вимог, установлених цим Порядком, в тому числі у разі виявлення

невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення

недостовірних відомостей у поданих документах.”

     3.5. Інспекція  повертає  декларацію  замовнику,  якщо   вона 
подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком.

     Повернення декларації з інших підстав не допускається. 


     3.6. У  разі  прийняття  рішення  про  повернення  декларації 
Інспекція  у  строк,  передбачений  для  її  реєстрації,  надсилає 
замовнику   письмове   повідомлення   про   прийняте   рішення   з 
обґрунтуванням причин повернення. 


     3.7. Після   усунення   недоліків,  що  стали  підставою  для 
прийняття  рішення  про  повернення  декларації,   замовник   може 
повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком. 


     3.8. Інспекція    розглядає    справи   про   адміністративне 
правопорушення  і  накладає  адміністративні  стягнення  згідно  із 
статтею 244-6  Кодексу  України про адміністративні правопорушення 

„та розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і

накладає штрафи, що передбачені Законом України „Про відповідальність за

правопорушення у сфері містобудівної діяльності”.” 
( 80732-10 ). 


     3.9. Один примірник декларації  після  проведення  реєстрації 
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 


     3.10. Датою  прийняття  в   експлуатацію   об'єкта   є   дата 
реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 


     3.11. Зареєстрована  декларація  є  підставою  для  укладення 
договорів  про  постачання  на  прийнятий  в  експлуатацію  об'єкт 
необхідних для його функціонування ресурсів - води,  газу,  тепла, 
електроенергії,  включення даних про  такий  об'єкт  до  державної 
статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

     При наявності  правовстановлюючих  документів  щодо  об'єкта, 
який  вводиться  в експлуатацію,  зареєстрована декларація є також 
підставою  для  внесення  змін  до  технічного  паспорта  об'єкта, 
виготовленого бюро технічної інвентаризації. 


     3.12. Замовник  зобов'язаний протягом семи календарних днів з 
дня прийняття  в  експлуатацію  об'єкта  подати  копію  декларації 
місцевому   органу   виконавчої   влади   або   органу   місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням  об'єкта  для  подання  такими 
органами  інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу 
державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною 
документацією. 


         IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій 


     4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає 
безоплатно  дублікат  зареєстрованої  декларації  протягом  десяти 
робочих  днів після надходження від замовника відповідної заяви та 
підтвердження  розміщення  ним  у   засобах   масової   інформації 
повідомлення   про   втрату  декларації  або  надання  пошкодженої 
декларації. 


     4.2. Виготовлення дубліката здійснюється  шляхом  поставлення 
на  копії  зареєстрованої  декларації  слова  "ДУБЛІКАТ",  підпису 
уповноваженої посадової особи,  скріпленого печаткою Інспекції, та 
дати видачі дубліката. 


 Т.в.о. Голови Державної 
 архітектурно-будівельної 
 інспекції України                                  О.М.Бушовський 
 


                                      Додаток 1 
                                      до Порядку прийняття 
                                      в експлуатацію 
                                      індивідуальних (садибних) 
                                      житлових будинків, садових, 
                                      дачних будинків, 
                                      господарських (присадибних) 
                                      будівель і споруд, прибудов 
                                      до них, громадських будинків 
                                      I та II категорій 
                                      складності, які збудовані 
                                      без дозволу на виконання 
                                      будівельних робіт, 
                                      і проведення технічного 
                                      обстеження їх будівельних 
                                      конструкцій 
                                      та інженерних мереж 
Додаток 1 до Порядку викласти у такій редакції:


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                      ____________________________ 
                                        (найменування професії виконавця, 


                                      ____________________________ 
                                         назва посади керівника 
                                      виконавця або уповноваженого 
                                            ним працівника, 


                                      ____________________________ 
                                          його підпис, прізвище 
                                               та ініціали)

                                      ____.____.20___. 


                                      М.П. 
 


                               ЗВІТ 
               про проведення технічного обстеження 
       будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта 
 


 Об'єкт:   _______________________________________________________ 
                    (назва, місцезнаходження об'єкта) 


 Замовник: _______________________________________________________ 
                      (прізвище, ім'я, по батькові 


           _______________________________________________________ 
              або найменування замовника, його місце проживання 


           _______________________________________________________ 
                    або місцезнаходження, номер телефону, 


           _______________________________________________________ 
                    адреса електронної пошти, якщо така є) 


 Відповідальний фахівець виконавець/ _____________________________ __________ 
 (виконавці – у разі наявності 

відповідальні фахівці)            (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 
 виконавця:

                         _____________________________ __________ 
                         (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 


                         _____________________________ __________ 
                         (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 


                 ________________________________ 
                  (місце та рік складання звіту) 
 


             1. Підстави та обґрунтування проведення 
                      технічного обстеження 


     Роботи з технічного обстеження ______________________________ 
                                                (назва 


__________________________________________________________________ 
                   та місцезнаходження об'єкта) 


__________________________________________________________________ 
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та 
надання  у  разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених 
недоліків   (дефектів,   пошкоджень)   для   подальшої   безпечної 
експлуатації.

     Виконавець проводить  технічне   обстеження   відповідно   до 
ліцензії  на  провадження господарської діяльності,  пов'язаної зі 
створенням  об'єктів  архітектури,  щодо   обстеження   і   оцінки 
технічного  стану  будівельних  конструкцій  будівель,  споруд  та 
інженерних мереж,  у тому  числі  збудованих  без  документів,  що 
надають   право   на   виконання   будівельних  робіт,  та/або  за 
відсутності проектної та іншої документації 
кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком – експертиза та обстеження у будівництві_______________________________________________________ 
                                   (серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким та коли виданий)
_________________________________________________________________. 
           (серія і номер ліцензії, ким та коли видана) 


                         2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 


     Об'єкт, що обстежується, розміщений на території ____________ 


__________________________________________________________________ 
                    (місцезнаходження об'єкта) 


__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 


     Класифікація об'єкта  згідно   з   Державним   класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту 
України від 17.08.2000 N 507, - _________________________________. 


     Даний район відноситься до району ___________________________ 
                                          (за характеристичними 


__________________________________________________________________ 
       значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску; 
        з підроблювальною або підтоплювальною територією) 


     Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

     Рельєф ділянки (спокійний,  горбистий) із значним (незначним) 
падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка 
до суміжних земельних ділянок або вулиць).

     Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній) 
зоні.

     Під час проведення робіт встановлено зі слів забудовника,  що 
об'єкт згідно з документацією,  яка збереглася,  був збудованний у 
період з _____________ по ____________ рік.

     Вогнестійкість об'єкта  -  ______________________  (згідно  з 
додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі.  Пожежна  безпека 
об'єктів будівництва").

     Категорія складності   об'єкта   -   ________________________ 
(згідно  з  ДБН  до  А.2.2.-3-2004  "Склад,  порядок  розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва" 
(у тому числі і довідкового додатка П) на підставі класу наслідків 
(відповідальності)).

     Площа забудови земельної ділянки - __________ кв.м.

     Об'єкт зведено ____________________ способом будівництва.

     Проектна та робоча документація у замовника _________________ 
                                                   (в наявності, 


_________________________________________________________________. 
                 частково в наявності, відсутня) 


     Попередні обстеження об'єкта ________________________________ 
                                       (коли і ким проводились 


__________________________________________________________________ 
                       або не проводились) 


_________________________________________________________________. 


     Дані про геологічні умови на теперішній час _________________ 
(наявні, відсутні).

     Відомості про  наявні на земельній ділянці будівлі та споруди 
(сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 


        3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ(*) 


     Об'єкт - _______________ поверхова споруда, _________________ 


(_____________________________________) форми  з розмірами в плані 
            (прямокутна тощо) 

_____ х _____ м. 


     Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м.

     Будівельний об'єм - _________ куб.м.

     Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми 
стінами.

     Фундаменти - ________________________________________________ 
                    (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, 


__________________________________________________________________ 
 з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо) 


__________________________________________________________________ 
     глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.

     Підвал - ____________________________________________________

_________________________________________________________________, 
розташування відносно частин будинку, висота - ________ м. 


     Стіни - _____________________________________________________ 
                         (цегляні, з керамічних блоків, 


__________________________________________________________________ 
      штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо) 


__________________________________________________________________ 
товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення - ______________________

_________________________________________________________________, 
     (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо) 


внутрішнє оздоблення - ___________________________________________ 
                             (штукатурка, гіпсокартон тощо) 


_________________________________________________________________, 


утеплювач - _____________________________________________________. 
            (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо) 


     Перекриття (покриття) - _____________________________________ 
                                  (зі збірних монолітних плит, 


__________________________________________________________________ 
             монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо) 


__________________________________________________________________ 


товщиною - _________ м. 
     Підлога - ___________________________________________________ 
                  (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо) 


_________________________________________________________________. 
     Перегородки - _______________________________________________ 
                         (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, 


__________________________________________________________________ 
                  дерев'яні, гіпсокартонні тощо) 


товщиною - _________ м. 
     Сходи - _____________________________________________________ 
                      (по стальних косоурах, залізобетонні, 


__________________________________________________________________ 
                         дерев'яні тощо) 


шириною - ________ м. 


     Балкони, козирки, лоджії - __________________________________ 
                                (монолітні, збірні залізобетонні, 


__________________________________________________________________ 
                    дерев'яні, металеві тощо) 


шириною - ________ м, довжиною - ________ м. 


     Дах (горище) - ______________________________________________ 
                             (дерев'яний, металевий тощо, 


_________________________________________________________________. 
               експлуатується чи не експлуатується) 


     Покрівля - __________________________________________________ 
                 (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична, 
 


_________________________________________________________________. 
             м/черепична, з полімерних виробів тощо) 


     Вікна - _____________________________________________________ 
               (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо) 


розміри - _______________________________________________________. 
     Вхідні двері - ______________________________________________ 
                       (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо) 


розміри - _______________________________________________________. 
     Електропостачання на об'єкті передбачено для - ______________ 
                                                     (освітлення, 


__________________________________________________________________ 
            обігріву, підключення побутових приладів) 


напруга - __________ Вт (220, 380). 
Опалення - ______________________________________________________. 
               (автономне або централізоване, камінне, пічне, 
                            газове чи електричне) 


     Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - _______ 
                                                           (наявне 


__________________________________________________________________ 
        або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві, 


_________________________________________________________________. 
                          чавунні тощо) 


     Вентиляція - ________________________________________________ 
                             (природна, канальна тощо) 


_________________________________________________________________. 


     Інженерне обладнання - ______________________________________ 
                                     (котли, насоси тощо) 


_________________________________________________________________. 
     На час проведення технічного обстеження об'єкт експлуатується 
(не експлуатується). 


_______________ 
     (*) За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному 
обстеженню та опису усі будівлі,  споруди та прибудови до них, які 
розташовані на земельній ділянці.

     План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку 
та споруд,  плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація 
приміщень  з  визначенням  площ  копіюються  із  складеного   бюро 
технічної   інвентаризації  технічного  паспорта  (якщо  такі  є). 
Зазначені копії додаються до звіту. 


               4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 


     Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та 
огороджувальні конструкції об'єкта _______________________________

__________________________________________________________________ 
та встановлено їх готовність до експлуатації.

     При виявленні  недоліків  (дефектів,   пошкоджень),   зокрема 
тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове 
зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

     Приклад опису  результатів технічного обстеження з виявленими 
недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1. 


                                                         Таблиця 1 


------------------------------------------------------------------

|  N з/п   |              Опис недоліку              | Посилання |

|          |  (необхідне підкреслити або доповнити)  |  на фото  |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|    1     |                  2                      |      3    |

|----------------------------------------------------------------|

|                       1. Будинок                               |

|----------------------------------------------------------------|

|    1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти,   |           |

|                    перегородки                     |           |

|----------------------------------------------------+-----------|

|  1.1.1.  |Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм |Див.       |

|          |від дверного отвору до покрівлі,         |фотографії,|

|          |довжиною до ___ м                        |які        |

|          |(див. між осями "___" - "___") та похила |додаються  |

|          |з шириною розкриття до ___ мм,           |           |

|          |довжиною до ____ м                       |           |

|          |(на фасаді "___" - "___") від центра     |           |

|          |стіни до покрівлі.                       |           |

|          |Можливі причини:                         |           |

|          |Нерівномірне просідання основи           |           |

|----------------------------------------------------------------|

|                     1.2. Покриття, покрівля                    |

|----------------------------------------------------------------|

|  1.2.1.  |Тріщини та часткове руйнування           |Див.       |

|          |в азбестоцементних листах покрівлі.      |фотографії,|

|          |Крокви покрівлі втратили свої природні   |які        |

|          |властивості внаслідок усихання           |додаються  |

|          |та короблення.                           |           |

|          |Можливі причини:                         |           |

|          |Несвоєчасне виконання поточного ремонту  |           |

|----------------------------------------------------------------|

|                     2. Господарська будівля                    |

|----------------------------------------------------------------|

|               2.1. Зовнішні та внутрішні стіни,                |

|                    фундаменти, перегородки                     |

|----------------------------------------------------------------|

|  2.1.1.  |Вивітрювання швів кладки                 |Див.       |

|          |між залізобетонними блоками, особливо    |фотографії,|

|          |по ряду "___" з руйнуванням поверхні     |які        |

|          |фундаментних блоків. Наявність тріщини   |додаються  |

|          |шириною розкриття до ____ мм під віконним|           |

|          |отвором зі сторони ряду "____".          |           |

|          |Руйнування кладки парапету. Часткове     |           |

|          |руйнування оздоблення фасаду з вапняної  |           |

|          |побілки, площа руйнування складає ____ %.|           |

|          |Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін|           |

|          |комахами. Наявність тріщин в місцях      |           |

|          |закладання перемичок                     |           |

|          |(між осями "___" - "___"). Часткове      |           |

|          |руйнування карниза та парапету будівлі   |           |

|          |(між осями "___" - "___"),               |           |

|          |протікання та підмочені ділянки стіни.   |           |

|          |Можливі причини:                         |           |

|          |Перемінне змочування та замерзання води, |           |

|          |що стікає з покрівлі в кладці,           |           |

|          |недотримання нахилу покрівлі по довжині  |           |

|          |звісу - стікання проходить на кут        |           |

|          |по ряду "___".                           |           |

|          |Відсутність захисних фартухів парапетів  |           |

|          |стін.                                    |           |

|          |Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі    |           |

|----------------------------------------------------------------|

|                  2.2. Покриття, покрівля                       |

|----------------------------------------------------------------|

|  2.2.1.  |Руйнування захисного шару з бетону плит  |Див.       |

|          |покриття, особливо                       |фотографії,|

|          |між рядами "___" / "___"                 |які        |

|          |на ділянках на всій площі покриття.      |додаються  |

|          |Часткове руйнування м'якої покрівлі      |           |

|          |у вигляді тріщин та розривів у руберойді.|           |

|          |Масове протікання крізь плити.           |           |

|          |Розгерметизація покрівлі у місцях        |           |

|          |примикань. Здуття від основи та між      |           |

|          |окремими шарами покрівлі.                |           |

|          |Наявність рослинності та сміття.         |           |

|          |Можливі причини:                         |           |

|          |Недієздатність водовідведення з покрівлі |           |

|          |(помилки при проектуванні - утворення    |           |

|          |застоїв води між добудовою по            |           |

|          |вісях  "___" / "___" та "___" / "___"),  |           |

|          |несвоєчасний огляд та прибирання         |           |

|          |рослинного сміття та невиконання         |           |

|          |поточного ремонту                        |           |

|----------------------------------------------------------------|

|                       3. Інші недоліки                         |

|----------------------------------------------------------------|

|  3.1.1.  |Інші недоліки (дефекти або пошкодження):_|Див.       |

|          |_________________________________________|фотографії,|

|          |_________________________________________|які        |

|          |_________________________________________|додаються  |

------------------------------------------------------------------ 


          5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ 
                      (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ) 


     За результатами проведеного  технічного  обстеження  об'єкта, 
стан  якого  оцінюється  як непридатний до нормальної експлуатації 
або  аварійний,  замовнику   слід   виконати   роботи   згідно   з 
рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

     Рекомендації розробляються для  кожної  будівлі,  споруди  та 
прибудови у разі необхідності окремо. 


                                                         Таблиця 2 


------------------------------------------------------------------

|  N з/п   |    Рекомендації щодо усунення недоліків |  Термін   |

|згідно з  |          (дефектів, пошкоджень)         | виконання |

|таблицею 1|                                         |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|    1     |                     2                   |    3      |

|----------------------------------------------------------------|

|              Житловий будинок, господарська будівля            |

|----------------------------------------------------------------|

|          |Виконати ремонт вимощення по периметру   |           |

|          |___________, що має бути шириною ____ м з|           |

|          |обов'язковим ухилом від стін. Щілини між |           |

|          |вимощенням та стіною слід розчистити та  |           |

|          |закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не |           |

|          |допускати росту рослин між стіною та     |           |

|          |вимощенням і в самому вимощенні          |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Для дрібних і не наскрізних тріщин       |           |

|          |розкриттям до ___ мм поновлення несучої  |           |

|          |здатності існуючої кладки виконати шляхом|           |

|          |ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або|           |

|          |цементно-полімерним) розчином марки М 100|           |

|          |після розчищення. Перед виконанням робіт |           |

|          |поверхня стіни вздовж тріщини та сама    |           |

|          |тріщина повинні бути очищені від пилу та |           |

|          |зволожені                                |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням  |           |

|          |звісу покрівлі та влаштування зовнішнього|           |

|          |організованого водовідведення з покрівлі.|           |

|          |Виконати розчищення і зашпарування       |           |

|          |нещільностей у швах кладки фундаментних  |           |

|          |блоків.                                  |           |

|          |Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі|           |

|          |з вапняної побілки                       |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати ремонт поверхні цегляної кладки |           |

|          |стін.                                    |           |

|          |Провести заміну пошкодженого шару кладки |           |

|          |на новий з дотриманням перев'язки швів   |           |

|          |як в новій кладці, так і при поєднанні   |           |

|          |зі старою кладкою. Окремі цеглини,       |           |

|          |котрі втратили зчеплення з розчином,     |           |

|          |повинні бути замінені на нові. Гнізда    |           |

|          |від витягнутих цеглин потрібно очистити  |           |

|          |від старого розчину, змочити водою,      |           |

|          |нанести новий розчин на стінки та        |           |

|          |цеглини, а також в гніздо.               |           |

|          |Виконати ретельне примикання швів.       |           |

|          |Поверхня зруйнованої кладки повинна бути |           |

|          |розчищена металевою щіткою з наступним   |           |

|          |нанесенням штукатурного розчину з молотої|           |

|          |цегли.                                   |           |

|          |Перекладання горизонтальних рядів        |           |

|          |цегляної кладки під покриттям            |           |

|          |з дотриманням перев'язки нових швів      |           |

|          |зі старими, при цьому цегла повинна      |           |

|          |бути марки не менше М75, розчин - М25    |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Необхідною умовою виконання ремонтних    |           |

|          |робіт з відновлення захисного шару бетону|           |

|          |плит покриття є першочерговий капітальний|           |

|          |ремонт покрівлі зі збільшенням звісу     |           |

|          |покрівлі та влаштуванням зовнішнього     |           |

|          |організованого водовідведення з покрівлі.|           |

|          |Ретельно розчистити та видалити дефектні |           |

|          |чи пошкоджені ділянки бетону до          |           |

|          |непошкодженого. Бетон видалити гострим   |           |

|          |зубилом до глибини, де він не крихкий    |           |

|          |та не видає глухий звук при простукуванні|           |

|          |молотком. Оголені стержні арматури       |           |

|          |повинні бути очищені від корозії         |           |

|          |та окалини. Для кращого зчеплення нового |           |

|          |бетону необхідно:                        |           |

|          |поверхню бетону очистити від бруду,      |           |

|          |промити;                                 |           |

|          |здійснити насічку поверхні старого       |           |

|          |бетону;                                  |           |

|          |оголені ділянки арматури та бетону       |           |

|          |покрити шаром пластичного                |           |

|          |цементно-піщаного розчину                |           |

|          |(склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного|           |

|          |тіста у вигляді плівки завтовшки         |           |

|          |1,5-2 мм. Шар бетону нанести через       |           |

|          |2 години. Марка бетону не нижче М 200    |           |

|          |на дрібному заповнювачі                  |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Замінити непридатні азбестоцементні листи|           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати ремонт віконних укосів.         |           |

|          |Провести ремонт внутрішнього опорядження |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Розчин стиків між плитами, що випадає або|           |

|          |втратив зчеплення з плитами покриття,    |           |

|          |повинен бути видалений, шви між плитами  |           |

|          |розчищені від старого розчину, змочені   |           |

|          |водою. Нанести новий розчин з ретельним  |           |

|          |зачеканюванням швів.                     |           |

|          |Замінити непридатні азбестоцементні листи|           |

|          |покрівлі.                                |           |

|          |Для підвищення  корозійної стійкості     |           |

|          |деревини крокв її покривають стійкими    |           |

|          |лакофарбовими матеріалами або просочують |           |

|          |синтетичними смолами (як приклад - фенол-|           |

|          |формальдегідні)                          |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати ремонт покрівлі                 |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати ремонт підлоги                  |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Привести в робочий стан вентиляцію,      |           |

|          |періодично виконувати провітрювання      |           |

|          |приміщень, підтримувати необхідний       |           |

|          |температурний режим приміщень            |           |

|----------+-----------------------------------------+-----------|

|          |Виконати інші роботи: ___________________|           |

|          |_________________________________________|           |

|          |_________________________________________|           |

------------------------------------------------------------------ 


                6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ 


     Для більш повної характеристики об'єкта додаються: 


     1. Фотографії  фасадів  місць  виявлення недоліків (дефектів, 
пошкоджень).

     2. Копії сертифікатів виконавців Копії   ліцензії   виконавця,   даних  про  відповідальних фахівців.

     3. Копія   технічного   паспорта,   виданого  бюро  технічної 
інвентаризації,  та проектної (проектно-технічної)  та  виконавчої 
документації (якщо така є). 


                           7. ВИСНОВОК 


     За результатами проведення технічного обстеження об'єкта ____

__________________________________________________________________ 
    (назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники, 


__________________________________________________________________ 
      прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника) 


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
встановлено його _____________________________ вимогам  надійності 
                        (відповідність 
                     або невідповідність) 


і безпечної  експлуатації  і   ____________________________   його 
                               (можливість чи неможливість) 


безпечної експлуатації. 
     Для забезпечення надійної та безпечної  експлуатації  об'єкта 
необхідно  усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки 
(дефекти,  пошкодження),  зазначені  у   рекомендаціях   (у   разі 
відсутності   недоліків   (дефектів,   пошкоджень)  цей  абзац  не 
зазначається).

     Звіт про   проведення   технічного   обстеження   будівельних 
конструкцій та інженерних мереж об'єкта склав: 


 Відповідальний виконавець фахівець 
 (відповідальні виконавці – у разі наявності фахівці) 
 виконавця                     __________ ________________________ 
                         (підпис)     (прізвище, ім'я, 
                                                по батькові) 
М.П.  – у разі наявності 
                               __________ ________________________ 
                         (підпис)     (прізвище, ім'я, 
                                                по батькові) 
М.П. – у разі наявності  
                               __________ ________________________ 
                         (підпис)     (прізвище, ім'я, 
                                                по батькові) 
М.П. – у разі наявності  


                                      Додаток 2 
                                      до Порядку прийняття 
                                      в експлуатацію 
                                      індивідуальних (садибних) 
                                      житлових будинків, садових, 
                                      дачних будинків, 
                                      господарських (присадибних) 
                                      будівель і споруд, прибудов 
                                      до них, громадських будинків 
                                      I та II категорій 
                                      складності, які збудовані 
                                      без дозволу на виконання 
                                      будівельних робіт, 
                                      і проведення технічного 
                                      обстеження їх будівельних 
                                      конструкцій та інженерних 
                                      мереж 


                                      ЗАРЕЄСТРОВАНО:

                                      ____________________________ 
                                         (найменування органу, 
                                        який проводив реєстрацію) 


                                      "___" ________ 20____ N ____ 


                                      ________ ___________________ 
                                      (підпис)     (прізвище 
                                                   та ініціали 
                                                 посадової особи) 


                                      М.П. 
 


                            ДЕКЛАРАЦІЯ 
              про готовність об'єкта до експлуатації 


         ________________________________________________ 
         (найменування об'єкта будівництва та код об'єкта 


         ________________________________________________ 
            згідно з державним класифікатором будівель 


         ________________________________________________ 
                      та споруд ДК 018-2000) 
 


                   1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА 


     Найменування або прізвище,  ім'я та  по  батькові  замовника, 
місце  реєстрації,  місцезнаходження  або місце проживання,  номер 
телефону

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


               2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА 


 Найменування об'єкта      _______________________________________ 
 будівництва та його       _______________________________________ 
 місцезнаходження          _______________________________________ 


 Початок будівництва       _______________________________________ 


 Закінчення будівництва    _______________________________________ 


 Загальна площа 
 будівлі (кв.м)            _______________________________________ 


 Поверховість              _______________________________________ 


 Матеріали стін            _______________________________________ 


 Площа господарських 
 (присадибних) будівель 
 і споруд, прибудов (кв.м) _______________________________________ 


               3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 


------------------------------------------------------------------

|Кількість кімнат | Загальна площа (кв.м) | Житлова площа (кв.м) |

|-----------------+-----------------------+----------------------|

|                 |                       |                      |

------------------------------------------------------------------

     Перелік             Водопровід, гаряче водопостачання, 
   інженерного          каналізація, сміттєпровід, опалення: 
    обладнання         центральне, пічне, від індивідуальних 
                         установок (необхідне підкреслити) 


 Площа вбудованих 
 або добудованих приміщень 
 (кв.м)                    __________________

              4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 


   Назва нежитлового приміщення       Функціональне призначення 
                                        нежитлового приміщення

       _________________                  _________________ 


     Об'єкт має     такі     основні     показники:    потужність, 
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг, 
пропускна,   провізна  здатність,  кількість  робочих  місць  тощо 
(заповнюється на громадські будинки I,  II категорій складності  в 
одиницях  виміру  відповідно  до  цільової  продукції або основних 
видів послуг): 


    Назва показника        Одиниця виміру           Кількість

 ____________________   ____________________   ___________________

 ____________________   ____________________   ___________________

 ____________________   ____________________   ___________________

 ____________________   ____________________   ___________________ 


           5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА 


     Ким виданий            Дата видачі               Номер

 ____________________   ____________________   ___________________

 ____________________   ____________________   ___________________ 


              6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
          ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
                   ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄКТА 


     Ким складений     Дата складання   Висновок про відповідність 
                                       вимогам надійності будівель 
                                          і споруд та можливість 
                                        їх безпечної експлуатації

 ____________________  ______________  ___________________________

 ____________________  ______________  ___________________________ 


                7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 


 Місце розташування  _____________________________________________ 


 Площа земельної 
 ділянки (кв.м)      _____________________________________________ 


 Кадастровий номер   _____________________________________________ 


 Цільове призначення _____________________________________________ 


 Документ,           Назва _______________________________________ 
 що посвідчує право  Дата "__" _____________ року. N _____________ 
 власності           Орган, який видав документ___________________ 
 (користування)      _____________________________________________ 
 земельною ділянкою  _____________________________________________ 


 Форма власності 
 або користування    _____________________________________________ 


     Вартість основних  фондів,  які  приймаються  в експлуатацію,

_________ тис.грн. 


          ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ 
                         ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 


     Я, ______________________________________________, усвідомлюю 
          (прізвище, ім'я та по батькові замовника) 


наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних. 


 ____________________ __________ _________________________________ 
       (посада)        (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові) 


                  М.П. 


     Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником замовника 
або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб) 
 


                                      Додаток 3 
                                      до Порядку прийняття 
                                      в експлуатацію 
                                      індивідуальних (садибних) 
                                      житлових будинків, садових, 
                                      дачних будинків, 
                                      господарських (присадибних) 
                                      будівель і споруд, прибудов 
                                      до них, громадських будинків 
                                      I та II категорій 
                                      складності, які збудовані 
                                      без дозволу на виконання 
                                      будівельних робіт, 
                                      і проведення технічного 
                                      обстеження їх будівельних 
                                      конструкцій та інженерних 
                                      мереж 


                                      Начальнику _________________ 
                                                   (найменування 


                                      ____________________________ 
                                           органу, що здійснює 
                                            реєстрацію заяви) 


                                      ____________________________ 
                                            (прізвище, ім'я, 
                                              по батькові) 


                                      ____________________________ 
                                       (найменування або прізвище, 
                                       ім'я, по батькові заявника) 


                                      ____________________________ 
                                            (місце проживання 
                                          або місцезнаходження) 
 


                              ЗАЯВА 
               про прийняття в експлуатацію об'єкта 
 

     Відповідно до  пункту  9  розділу  V  "Прикінцеві  положення" 
Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  прошу 
прийняти об'єкт до експлуатації __________________________________ 
                                      (найменування об'єкта ) 


__________________________________________________________________ 
                    (місцезнаходження об'єкта) 


_________________________________________________________________, 


побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт. 


                         -----------------------------------------

                         |  ___________________________________  |

                         |         (код об'єкта згідно           |

                         |  з Державним класифікатором будівель  |

                         |        та споруд ДК 018-2000)         |

                         ----------------------------------------- 


                         _________________________________________ 
                                (підпис замовника: керівника 
                             юридичної особи / фізичної особи - 
                               підприємця / фізичної особи / 
                                    уповноваженої особи) 

