Токсичні хімічні речовини.

Гранично-допустимі концентрації у питній воді.

	Токсичні хімічні речовини 
	Стандарти

	 
	Україна
	Міжнародний

	Нітрати (NO3)
	не більш, ніж 10 мг/л
	не нормується

	Нітрити (NO2)
	не більш, ніж 0,002 мг/л
	не нормується

	Фтор (F)
	0,7—1,5 мг/л
	0,8—1,7 мг/л

	Свинець (Pb)
	0,03 мг/л
	0,1 мг/л

	Миш’як (As)
	0,05 мг/л
	0,05 мг/л

	Ртуть (Hg)
	0,005 мг/л
	0,001 мг/л

	Ціаніди (Cn)
	0,1 мг/л
	0,05 мг/л

	Алюміній (Al)
	0,1 мг/л
	 

	Молібден (Mo)
	3,5 мг/л
	 

	Селен (Se)
	0,001 мг/л
	 

	Стронцій (Sr)
	0,7 мг/л
	 

	Берилій (Be)
	0,0002 мг/л
	 


