СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.12 ,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ №1219
ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 31 липня 2012р

              Проба доставлена Замовником

               Замовник : 
               Місце відбору 
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	     сторонній  –  2б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 2 б 

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 2 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,45

	5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,56

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,17

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ДОСТ  8826
	не більше  50,0
	1,7

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/дм³
	ДОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	5,2

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ДОСТ  4245
	не більше  250,0
	20,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ДОСТ   4389
	не більше  250,0 
	27,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ДОСТ  8164
	не більше 1000,0
	284,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не нормується
	0,4

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,44

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,06

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль/дм³
	ДОСТ  3268
	не  більше 6,5
	5,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  6058
	не більше  130,0
	80,16

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  6059
	не  більше 80,0
	14,6

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  3268
	не більше  200,0
	26,1

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ДОСТ  3268
	не  більше 5,0
	2,0

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	30

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	4,8

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	 РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	3,3

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ДОСТ  8293
	не більше  1,0
	0,26

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  8165
	не більше  0,50
	0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,1

	25
	СІРКОВОДЕНЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше  0,03
	не виявлено


             Підпис особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих       випробовуванню
