Солевые таблетки
	Сырьевой состав:
	хлористый натрий - NaCl

	Назначение:
	продукт предназначен для водоподготовки


Параметры

	Свойства


	Ед. измерения
	Требования
	Характерные параметры

	хлористый натрий –NaCl в пересчете на сухую массу
	%
	мин. 99,0
	99,83

	субстанция препятствующая комкованию Е 536
	мг/кг
	макс. 3,0
	0,80

	Ca
	%
	макс. 0,005
	0,004

	Mg
	%
	макс. 0,0005
	0,0004

	Fe
	%
	макс. 0,0002
	0,00012

	сульфаты
	%
	макс. 0,05
	0,04

	механические примеси
	-
	нет
	нет

	нерастворимые в воде вещества
	%
	0,05
	0,04

	H2O при 105°С
	%
	макс. 0,05
	0,04

	рН 1% водном растворе
	-
	5-8
	7,4

	способ растворения
	-
	равномерное растворение без распада на единичные кристаллы

	прочность на сжатие вдоль длинной оси
	кг
	мин. 60


