Комплект оборудования Buderus.

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Пакет: котёл Logamax plus GB042-22; бойлер S120; дымовая труба60/100; автоматикаRC 25
	1.00

	2
	Наружный датчик
	1.00

	3
	Удлиннитель дымохода 1000мм.
	1.00

	4
	Датчик бойлера
	1.00


Комплект радиаторов 

(нижнее подключение)

	1
	Радиатор VK Т 22 600*700
	2.00

	2
	Радиатор VK Т 22 600*1200
	1.00

	3
	Радиатор VK Т 11 600*700
	5.00

	4
	Радиатор VK Т 11 600*900
	1.00

	5
	Радиатор VK Т 11 600*1200
	2.00

	6
	Радиатор VK Т 11 600*1400
	2.00

	7
	Крепление радиатора  Т22 600мм.
	3.00

	8
	Крепление радиатора  Т11 
	10.00


Комплект материалов и оборудования необходимого для монтажа  трубной системы радиаторного отопления дома
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Труба Sanha (Германия) 16 мм.
	260.00

	2
	Фольга с разметкой
	40.00

	3
	Лента демпферная
	56.00

	4
	Дюбель якорный
	100.00

	5
	Гарпун-скоба
	400.00

	6
	Коллектор ¾ - ¾  (4-й)
	2.00

	7
	Фитинг зажимной 16* ½ 
	8.00

	8
	Пробка ¾ НР
	2.00

	9
	Насос Вило 25/40
	1.00

	10
	Гайки насоса Вило
	1.00

	11
	Клапан 3-х ход. ГЕРЦ ½ 
	1.00

	12
	Головка термостатическая с накладным датчиком ГЕРЦ
	1.00

	13
	Тройник ½ 
	1.00

	14
	Муфта 1 – ½ НН
	1.00

	15
	Муфта 1 – ¾ НВ
	1.00

	16
	Штуцер с НГ ½ - ¾ 
	2.00

	17
	Кран с американкой ½ 
	1.00

	18
	Кран шаровый ½ ВН
	1.00

	19
	Клапан обратный ½ 
	1.00

	20
	Переходник 20 – ¾ с НГ Sanha
	2.00

	21
	Тройник 26 – 20 – 26 ППП Sanha
	2.00

	22
	Тройник 26 – 16 – 26 ППП Sanha
	1.00

	23
	Крепёж
	к – т.

	24
	Шкаф коллекторный
	1.00

	25
	Гофра 18 мм.
	20.00

	26
	Бур 6 мм.
	1.00

	27
	Дюбель-гвоздь 6*40
	200.00


Комплект материалов и оборудования необходимого для монтажа  системы подпольного отопления
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Гарнитур угловой Хонивел 
	13.00

	2
	Переход SANHA     16*3/4 с НГ (хром)
	26.00

	3
	Тройник SANHA    20*20*20  ППП
	2.00

	4
	Тройник SANHA    26*20*20  ППП
	2.00

	5
	Тройник SANHA    20*16*20  ППП
	14.00

	6
	Тройник SANHA    20*16*16  ППП
	6.00

	7
	Труба SANHA    16 мм
	70.00

	8
	Труба SANHA    20 мм
	70.00

	9
	Труба SANHA    26 мм
	15.00

	10
	Изоляция  18 мм
	70.00

	11
	Изоляция  22 мм
	70.00

	12
	Изоляция  28 мм
	15.00

	13
	Кран шаровый ¾ ВН
	2.00

	14
	Кран шаровый ½ ВН
	2.00

	15
	Колено 26 – ¾ ПН Sanha
	4.00

	16
	Переходник 26 – 1 с НГ
	2.00

	17
	Колено 26 – 26 ПП Sanha
	8.00

	18
	Муфта ½ - ¾ НВ
	2.00

	19
	Бур 6 мм.
	2.00

	20
	Дюбель-гвоздь 6*40
	300.00

	21
	Лента монтажная большая
	1.00


