	Коммерческое предложение по отоплению, водоснабжению и канализации

	
	
	
	
	
	

	
	[image: image1.png]AKBT AnbsiHC KOMNneKcHoro 6yaiBHULTEA Ta TOP!

Ykpaina, 02160, m. K chake: +38/044/503-05-53
Byn. YepeoHoTkaubka, 94. Ten.: +38/044/360-33-13
info@akbt.net;
www.akbt.net:






	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	     Оборудование                                                                     

	Топочная

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	Цена, грн.
	Ст-ть, грн.

	1
	Котел Vitopend 100 WH1B - RLU 30 кВт - естественная  тяга
	шт.
	1
	8 320,86
	8 320,86

	2
	Кран шаровый НВ 1/2", с американкой, "бабочка"
	шт.
	4
	26,80
	107,20

	3
	Кран шаровый НВ 3/4", с американкой, "бабочка"
	шт.
	9
	37,49
	337,41

	4
	Муфта латунная, 1/2"
	шт.
	2
	11,27
	22,54

	5
	Муфта латунная, 3/4"
	шт.
	2
	17,37
	34,74

	6
	Фильтр грубой очистки 1/2"
	шт.
	1
	22,43
	22,43

	7
	Фильтр грубой очистки 3/4"
	шт.
	3
	31,63
	94,89

	8
	Американка, прямая, 1/2"
	шт.
	2
	21,05
	42,10

	9
	Ниппель латунный, 1/2"
	шт.
	2
	6,21
	12,42

	10
	Ниппель латунный, 3/4"
	шт.
	1
	7,59
	7,59

	11
	Ниппель редукционный, латунный, 3/4x1/2"
	шт.
	2
	10,35
	20,70

	12
	Труба медная, твердая (прямая) d=28 x 1 мм (3м)
	м.
	6
	59,23
	355,38

	13
	Уголок, 90 град, под пайку R, D=28 мм, ВВ
	шт.
	8
	7,59
	60,72

	14
	Отвод, 45 град, под пайку R, D=28 мм, ВВ
	шт.
	6
	10,24
	61,44

	15
	Тройник, под пайку R, D=28 мм
	шт.
	2
	17,02
	34,04

	16
	Соединитель, под пайку FR, D=28 мм x 1", В
	шт.
	6
	22,54
	135,24

	17
	Ниппель редукционный, латунный, 1x3/4"
	шт.
	4
	17,60
	70,40

	18
	Хомут с прокладкой, M8, 3/4" (26-28мм)
	шт.
	16
	7,48
	119,68

	19
	Дюбель распорный нейлоновый, 50х10 мм
	шт.
	16
	1,27
	20,32

	20
	Шуруп с двойной резьбой, M8, 50х10 мм
	шт.
	16
	1,73
	27,68

	21
	Нитка для герметизации трубных резьб, 50м
	шт.
	1
	53,82
	53,82

	22
	Припой мягкий, 2 мм
	шт.
	1
	112,47
	112,47

	23
	Паста для пайки SOLDAFLUX 7000, 100 г
	шт.
	1
	41,86
	41,86

	24
	Труба поліпропіленова, PP-R/AL, PN 20 бар, D=25 мм, сіра
	м.
	8
	17,02
	136,16

	25
	Уголок, 90 град, PP-R, D=25 мм, серый
	шт.
	16
	1,96
	31,36

	26
	Уголок, 45 град, PP-R, D=25 мм, серый
	шт.
	8
	2,53
	20,24

	27
	Тройник, PP-R, D=25 мм, серый
	шт.
	5
	2,30
	11,50

	28
	Муфта, PP-R, D=25 мм, серая
	шт.
	4
	1,38
	5,52

	29
	Соединитель, PP-R, D=25 мм x 1/2", Н, серый
	шт.
	6
	12,42
	74,52

	30
	Соединитель, PP-R, D=25 мм x 1/2", В, серый
	шт.
	5
	10,24
	51,20

	31
	Баллансировочный вентиль 3/4"
	шт.
	3
	320,18
	960,54

	32
	Гофрированная труба D=25x6/3
	м.
	24
	4,83
	115,92

	33
	Коллектора системы отпления (в сборе)
	шт.
	2
	1 213,38
	2 426,76

	34
	Крепеж коллектора
	шт.
	4
	91,09
	364,36

	35
	Дымоход (комплект)
	компл.
	1
	3 170,00
	3 170,00

	36
	Стабилизатор к газовому котлу
	шт.
	1
	730,00
	730,00

	37
	Гибкий газовый шланг DN.15 1/2"В x 1/2"В 500-1000 мм
	шт.
	1
	175,61
	175,61

	
	
	
	
	Итого:
	18 389,62

	Отопление

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	Цена, грн.
	Ст-ть, грн.

	1
	Радиатор стальной  нижнее 500х400 тип 11
	шт.
	3
	536,47
	1 609,41

	2
	Радиатор стальной  нижнее 500х500 тип 11
	шт.
	4
	583,00
	2 332,00

	3
	Радиатор стальной  нижнее 500х500 тип 22
	шт.
	2
	816,20
	1 632,40

	4
	Радиатор стальной  нижнее 500х600 тип 22
	шт.
	5
	874,50
	4 372,50

	5
	Радиатор стальной нижнее 500х700 тип 22
	шт.
	3
	944,46
	2 833,38

	6
	Пололтенцесушитель
	шт.
	2
	1 317,61
	2 635,22

	7
	Конвектор 1250мм
	шт.
	1
	3 413,84
	3 413,84

	8
	Комплект подключения полотецесушителя
	шт.
	2
	510,42
	1 020,84

	9
	Термостатический елемент
	шт.
	16
	165,00
	2 640,00

	10
	Клапан нижнего подключения угловой 
	шт.
	16
	173,00
	2 768,00

	11
	Комплект резьбозажимных соединений RAUTITAN stabil, 16,2x2,6xG 3/4 (2 шт.)
	шт.
	17
	77,40
	1 315,80

	12
	Труба RAUTITAN stabil PE X/AI/PE, D=16,2x2,6 мм
	м
	34
	27,95
	950,13

	13
	Труба RAUTITAN  D=16x2,2 мм
	м
	53
	21,89
	1 160,17

	14
	Труба RAUTITAN  D=20x2,8 мм
	м
	128
	30,80
	3 942,40

	15
	Уголок под 90 град. RAUTITAN, D=16 мм (шт.)
	шт.
	7
	59,23
	414,61

	16
	Уголок под 90 град. RAUTITAN, D=20 мм (шт.)
	шт.
	5
	88,78
	443,90

	17
	Тройник редукционный RAUTITAN, D=16x16x16 мм (шт.)
	шт.
	5
	50,14
	250,70

	18
	Тройник редукционный RAUTITAN, D=16x20x16 мм (шт.)
	шт.
	12
	155,94
	1 871,28

	19
	Тройник редукционный RAUTITAN, D=20x16x20 мм (шт.)
	шт.
	9
	52,33
	470,97

	20
	Тройник редукционный RAUTITAN, D=20x20x20 мм (шт.)
	шт.
	12
	64,98
	779,76

	21
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=16 мм (шт.)
	шт.
	92
	7,48
	688,16

	22
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=20 мм (шт.)
	шт.
	70
	8,63
	604,10

	23
	Труба гофрированная ("пешель"), D=16-18мм (м.)
	м
	53
	2,76
	146,28

	24
	Труба гофрированная ("пешель"), D=20мм (м.)
	м
	128
	2,99
	382,72

	25
	Хомут с прокладкой, M8, 3/8" (15-19 мм) (шт.)
	шт.
	28
	7,13
	199,64

	26
	Хомут с прокладкой, M8, 1/2" (21-23мм) (шт.)
	шт.
	64
	7,13
	456,32

	27
	Шуруп с двойной резьбой, M8, 80х10 мм
	шт.
	17
	2,07
	35,19

	28
	Дюбель распорный нейлоновый, 50х10 мм
	шт.
	17
	1,27
	21,59

	
	
	
	
	Итого:
	39 391,31

	Теплый пол

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	Цена, грн.
	Ст-ть, грн.

	1
	Труба для т.пола RAUTITAN  Ø16x2.2
	м
	180
	21,89
	3 940,20

	2
	Соединитель с накидной гайкой RAUTITAN, D=16мм x 3/4", арм.
	шт
	6
	54,32
	325,92

	3
	Автоматический воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилем
	шт
	2
	74,22
	148,44

	4
	Переходник 1"Н х 3/4"В
	шт
	2
	10,34
	20,68

	5
	Кран шаровый 3/4" американка
	шт
	2
	75,84
	151,68

	6
	Распределитель с профилем 1" для ПО со смесительной системой и расходомерами, 3 отвода (шт.)
	шт.
	1
	5 305,96
	5 305,96


	7
	Головка к распределителю серии 73А
	шт.
	1
	553,84
	553,84

	8
	Соединитель с накидной гайкой RAUTITAN, D=16мм x 3/4"
	шт.
	6
	55,20
	331,20

	9
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=16 мм
	шт.
	6
	7,48
	44,88

	10
	Теплоизол.д/подводок к конт. Tubolit DG 9мм Ø18
	м
	32
	4,03
	128,96

	11
	Пенополистирол с алюм.пленкой, 5м2
	шт.
	4
	324,21
	1 296,84

	12
	Шпилька для крепления труб, 100шт.
	уп.
	2
	47,38
	94,76

	13
	Лента краевая с насечкой, 25м
	уп.
	2
	229,54
	459,08

	14
	Прокладка профильная для разделит.шва 25м
	уп.
	1
	520,38
	520,38

	15
	Уголок латунный 3/4"НВ
	шт.
	3
	91,33
	273,99

	16
	Добавка в бетон, 5л
	уп.
	1
	316,71
	316,71

	17
	Шкафчик встраиваемый , 4 отвода
	шт.
	1
	522,22
	522,22

	
	
	
	
	Итого:
	14 435,74

	Водоснабжение и канализация

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	Цена, грн.
	Ст-ть, грн.

	1
	Труба RAUTITAN Ø16x2.2
	м
	25
	20,60
	514,91

	2
	Труба RAUTITAN Ø20x2.8
	м
	23
	28,98
	666,54

	3
	Труба RAUTITAN Ø25x3.5
	м
	23
	48,30
	1 110,90

	4
	Уголок  Ø16 45°
	шт.
	2
	44,97
	89,94

	5
	Уголок  Ø16 90°
	шт.
	2
	44,97
	89,94

	6
	Уголок  Ø20 90°
	шт.
	2
	59,23
	118,46

	7
	Уголок  Ø20 45°
	шт.
	3
	79,12
	237,36

	8
	Уголок  Ø25 90°
	шт.
	2
	88,78
	177,56

	9
	Уголок  Ø25 45°
	шт.
	2
	100,17
	200,34

	10
	Тройник  Ø20-16-16
	шт.
	5
	52,33
	261,65

	11
	Тройник  Ø20-16-20
	шт.
	6
	64,98
	389,88

	12
	Тройник  Ø16-25-20
	шт.
	2
	64,98
	129,96

	13
	Переходник 25х20
	шт.
	2
	67,16
	134,32

	14
	Переходник 25х16
	шт.
	2
	67,16
	134,32

	15
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=16 мм
	шт.
	26
	7,48
	194,48

	16
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=20 мм
	шт.
	24
	8,63
	207,12

	17
	Надвижная гильза RAUTITAN, D=25 мм
	шт.
	6
	11,27
	67,62

	18
	Заглушка 1/2 Н
	шт.
	17
	9,80
	166,60

	19
	Уголок для подключения смесителя 16 мм x 1/2"
	шт.
	4
	60,95
	243,80

	20
	Планки монтажные для установки уголков
	шт.
	4
	34,00
	136,00

	21
	Труба канализационная Ø50 L=1000
	шт.
	6
	8,28
	49,68

	22
	Труба канализационная Ø50 L=1500
	шт.
	3
	12,08
	36,24

	23
	Труба канализационная Ø50 L=750
	шт.
	2
	6,67
	13,34

	24
	Труба канализационная Ø50 L=500
	шт.
	4
	5,18
	20,72

	25
	Труба канализационная Ø110 L=750
	шт.
	6
	19,44
	116,64

	26
	Труба канализационная Ø110 L=500
	шт.
	8
	14,49
	115,92

	27
	Труба канализационная Ø110 L=1000
	шт.
	10
	20,70
	207,00

	28
	Труба канализационная Ø110 L=1500
	шт.
	5
	34,50
	172,50

	29
	Труба канализационная Ø110 L=2000
	шт.
	5
	38,30
	191,50

	30
	Труба канализационная Ø110 L=3000
	шт.
	2
	63,83
	127,66

	31
	Уголок Ø50 45°
	шт.
	2
	6,44
	12,88

	32
	Уголок Ø50 90°
	шт.
	8
	6,67
	53,36

	33
	Уголок  Ø110 45°
	шт.
	3
	17,25
	51,75

	34
	Уголок  Ø110 90°
	шт.
	1
	18,17
	18,17

	35
	Тройник  Ø50 90°
	шт.
	1
	17,02
	17,02

	36
	Тройник  Ø110 90°
	шт.
	6
	30,13
	180,78

	37
	Переход Ø110-50
	шт.
	7
	11,27
	78,89

	38
	Ревизия Ø110
	шт.
	2
	45,31
	90,62

	39
	Обратный клапан с прочисткой
	шт.
	1
	947,83
	947,83

	40
	Раструб вент.трубы Ø110
	шт.
	2
	278,88
	557,76

	41
	Хомут с прокладкой, M8, 3/8" (15-19 мм) (шт.)
	шт.
	25
	7,13
	178,25

	42
	Хомут с прокладкой, M8, 1/2" (21-23мм) (шт.)
	шт.
	23
	7,13
	163,99

	43
	Хомут оцинкованный, d=110 мм 
	шт.
	18
	18,52
	333,27

	44
	Хомут оцинкованный, d=50 мм 
	шт.
	14
	13,92
	194,88

	45
	Хомут с прокладкой, M8, 3/4" (26-28мм) (шт.)
	шт.
	23
	7,48
	172,04

	46
	Шуруп с двойной резьбой, M8, 80х10 мм
	шт.
	78
	2,07
	161,46

	47
	Нитка для гермитизации трубных резьб
	шт.
	1
	95,26
	95,26

	48
	Дюбель распорный нейлоновый, 50х10 мм
	шт.
	78
	1,27
	99,06

	
	
	
	
	Итого:
	9 730,17

	Монтажные работы                                                                     

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	Цена, грн.
	Ст-ть, грн.

	1
	Монтаж и обвязка навесного газового котла
	шт.
	1
	1 005,00
	1 005,00

	2
	Установка радиатора
	шт.
	16
	270,00
	4 320,00

	3
	Монтаж конвектора
	шт.
	1
	369,75
	369,75

	4
	Установка полотенцесушителя
	шт.
	2
	500,00
	1 000,00

	5
	Прокладка и теплоизоляция труб REHAU
	м
	286
	14,00
	4 004,00

	6
	Монтаж водяного теплого пола
	м²
	19
	60,00
	1 140,00

	7
	Установка шкафа тепл.пола с распределителем
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	8
	Установка запорной арматуры 1/2"
	шт.
	9
	15,00
	135,00

	9
	Установка запорной арматуры 3/4"
	шт.
	2
	20,00
	40,00

	10
	Вывод хол.воды
	точка
	12
	112,00
	1 344,00

	11
	Вывод гор.воды
	точка
	9
	112,00
	1 008,00

	12
	Вывод канализации
	точка
	12
	134,00
	1 608,00

	13
	Прокладка канализации Ø50
	м
	14
	22,00
	308,00

	14
	Прокладка канализации Ø100
	м
	42
	34,00
	1 428,00

	15
	Установка ревизии
	шт.
	2
	22,16
	44,32

	16
	Монтаж дымохода
	шт.
	1
	1 620,00
	1 620,00

	17
	Подключение к узлу ввода воды
	шт.
	1
	647,50
	647,50

	18
	Подключение к канализационному выпуску
	шт.
	1
	304,20
	304,20

	19
	Установка распределитеных коллекторов
	шт.
	2
	312,25
	624,50

	20
	Установка канализационного обратного клапана
	шт.
	1
	56,2
	56,2

	
	
	
	
	Итого:
	21 506,47

	 

	Общая ведомость

	1
	Стоимость оборудования
	 
	81 946,84

	2
	Стоимость монтажных работ
	 
	21 506,47

	3
	Транспортные расходы
	 
	2 300,00

	Итого:
	105 753,31


