СМОТРИ НИЖЕ

ЗВЕДЕНА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА КОЛОНКА І РЕКОМЕНДОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ
Таблиця №5





	Вік і генезис ґрунтів
	Літологічна колонка

І № ІГЕ
	Потужність
	Назва ґрунтів і їх властивості
	
	н о р м а т и в н і
	р о з р а х у н к о в і
	Група ґрунтів по
 ДБН Д.2.2-1-99

	
	
	
	
	Вологість

природна
	Вологість на межі розкочування
	Число пластичності
	Показник текучості
	щільність
	Коефіцієнт пористості
	Ступінь вологості
	Коефіцієнт фільтрації
	Питома сила зціплення
	Кут внутріш-нього тертя
	Модуль дефор-мації компрес.
	Модуль деформації
	з урахуванням прогнозу можливих змін інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов в процесі будівництва і експлуатації споруд п.1.4 СНиП 2.02.01-83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Частинок ґрунту
	ґрунту
	Сухого ґрунту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	W

д.о.
	WP
д.о.
	IP

д.о.
	IL

д.о.
	γS,

кн./м3
	γ,

кн./м3
	γd,

кн./м3
	e

д.о.
	Sr
д.о.
	Кф

м/ст
	С

кПа
	φ

град
	Ек

МПа
	Е

МПа
	W

д.о.
	IL

д.о.
	γп

γI
	γSBII

γSBI
	CII

CI
	φII

φI
	Ек/Е

МПа
	Ro

кПа
	

	
	
	0,4-0,5
	Грунтово рослинний шар.
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	9А

	
	
	0,5-0,7
	Суглинок напівтвердий з гніздами органіки, просідний, сірий.
	0,18
	0,18
	0,09
	0
	26,9
	15,7
	13,4
	1,0
	0,46
	0,4
	17
	18
	––
	9
	0,30
	>1,0
	17,4
–––

17,2
	––
	13
–––

11
	16
–––

16
	4
	––
	35В

	
	
	1,5-1,9
	Суглинок напівтвердий, просідний, бурувато-жовтий.
	0,22
	0,19
	0,15
	0,20
	26,9
	17,6
	14,4
	0,87
	0,68
	0,3
	15
	21
	––
	12
	0,26
	0,47
	18,1
–––

17,9
	––
	15
–––

13
	19
–––

18
	8
	––
	35В

	
	
	2,5
	Суглинок напівтвердий, просідний, бурий.
	0,20
	0,18
	0,10
	0,20
	26,8
	17,9
	14,9
	0,81
	0,66
	0,1
	21
	22
	––
	14
	0,24
	0,60
	18,5

–––

18,3
	––
	16

–––

14
	20

–––

19
	10
	––
	35В

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика будівель та споруд, що проектуються
       Таблиця №1


Обґрунтування значень показників

Використання матеріалів вишукувань
властивостей ґрунтів         Таблиця № 4
минулих років

      Таблиця № 3
Записка складена у відповідності з діючими нормами і правилами

СНиП 2.02.01-83, СНиП 1.02.07-87, ДБН Д.2.2-1-99.

	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	
	         9.  До глибини 5,0 м підземні води не вскриті.
       10. Тип території по потенційному підтопленню – ІІІ-ий. Ступінь підтоплення ІІІ-я (підземні води на глибині 6,0 м).
       11.  У випадку зміни розміщення будівлі та її технічної характеристики
звіт повинен бути уточнений у відповідальності із зміненими умовами.

       12.  При виявлені на позначках закладання фундаментів ґрунтів, які

відрізняються від приведених в записці, питання про подальше будівництво

необхідно погодити із спеціалістами проектної установи.

       13.   При виконанні робіт нульового циклу ґрунти в відкритих

котлованах необхідно звірити з матеріалами вишукувань, про що складається

відповідний акт.

       14.   Несприятливі фізико-геологічні і гідрогеологічні процеси та

явища – проявляются в наявності просідних грунтів.

       15.   При проектуванні та будівництві необхідно передбачити заходи

по охороні оточуючого середовища:

       а)     максимально зберегти оточуючий рельєф;

       б)     озеленити територію;

       в)     виключити забруднення ґрунтів і підземних вод;

       г)     виключити витікання із водонесучих комунікацій;

       д)     родючі ґрунти шару належать біологічній рекультивації на всю

потужність – вийманню, складуванню, перевезенню перед початком

будівництва з послідуючим використанням для озеленення території.

        16.   Майданчик будівництва відносится до 5-ти бальної сейсмічності по шкалі МSK-64. Категорія грунтів за сейсмічними властивостями 2-га.
Примітка: При будівництві і експлуатації будинку, необхідно передбачити заходи по відведенню атмосферних опадів від фундаментів будівлі.
Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів  0,9м.

	1.
	У відповідності до технічного завдання виконані інженерно-геологічні
	
	

	вишукування під будівництво житлового будинку в с.Тютьки

 Вінницького р-ну.
	
	

	2.
	Характеристика проектованих будівель та споруд, об’єми виконаних
	
	

	робіт, а також використані матеріали вишукувань минулих років приведені
	
	

	в таблицях № 1,2,3.
	
	

	3.
	Метою проведених вишукувань є: а) вивчення геологічної будови
	
	

	майданчика; б) визначення показників фізико-механічних властивостей
	
	

	грунтів для оцінки їх несучої здатності, прогнозу можливих змін інженерно -
	
	

	геологічних та гідрогеологічних умов; в) визначення типу території по
	
	

	потенційному підтопленню; г) одержання даних для складання передбачень
	
	

	змін природного середовища під дією будівництва і експлуатації будівель та
	
	

	споруд і його охорони.
	
	

	4.
	В геоморфологічному відношенні обслідуваний майданчик
	
	

	розташований в межах вододільного схилу.
	
	

	5.
	Інженерно-геологічна будова майданчика показана на геолого-
	
	

	літологічному розрізі І-І.
	
	

	6.
	Розчленування ґрунтової товщі на ІГЕ і статистична обробка
	
	

	результатів визначення характеристики ґрунтів проведена у відповідності з
	
	

	ДСТУ Б В.2.1-5-96. Показники фізико механічних і міцносних властивостей
	
	

	ґрунтів приведені в таблиці № 5, а методи їх визначення – в таблиці №4.
	
	

	7.
	Ґрунти ІГЕ 2-5 – характеризуються просідними властивостями.
	
	

	Тип грунтових умов по просідності І-ий.
	
	

	8.
	Природною основою фундаментів можуть бути ґрунти ІГЕ – 2-4
	
	

	вибір типу фундаментів проводиться на основі техніко-економічного
	
	

	обґрунтування.
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ПРОСІДНОСТІ ЕSL
	
	

	ТА ПОЧАТКОВОГО ПРОСІДНОГО ТИСКУ РSL
	
	

	Таблиця № 6
	



Схема розміщення виробок




Геолого-літологічний розріз по лінії І-ІІ





масштаб 1:






       масштаб: вертикальний    1:100















                         горизонтальний 1:


	Позначка поверхні

землі, м
	

	Відстань, м
	

	№№ виробок
	



















































Борисенко








Добровольский


























Нач. від.








Гол. спец














Дата





Підпис





№док.





Арк.





Кіл.





4





3





РП














Зведена інженерно-геологічна


колонка і рекомендовані значення


фіз.-мех. властивостей грунтів








Геологічний звіт








Будівництво житлового будинку в 


 с.Тютьки Вінницького р-ну 








                                               20411-0-ІВ





Аркуш























Стадія





Зм.











Аркушів





Зам. інв. №





Підпис і дата





Інв. № ориг.



























































Виконав











Дата





Підпис





№док.





Арк.





Кіл.





3





1





РП














Геолого-літологічний розріз


по лінії








Геологічний звіт











-00-ІГ





Аркуш





Стадія





Зм.











Арк.№�
Назва об’єкту і організації, яка


проводила вишукування�
�
�
Не використовувались�
�






№ ІГЕ�
Показники�
Лабора-торні


випробу-вання�
СНиП


2.02.01-83 табл. №№ 1,2,3.�
Вишу-кування минулих років�
�
2�
фізичні�
+�
�
�
�
�
С,φ,Е�
+�
�
�
�
3�
фізичні�
+�
�
�
�
�
С,φ,Е�
+�
�
�
�
4�
фізичні�
+�
�
�
�
�
С,φ,Е�
+�
�
�
�
5�
фізичні�
�
�
�
�
�
С,φ,Е�
�
�
�
�
�
фізичні�
�
�
�
�
�
С,φ,Е�
�
�
�
�






Види робіт�
Кількість�
М�
Спосіб і методика�
�
п о л ь о в і�
�
Буріння свердловини�
2�
10�
Ручний , діметром 89мм�
�
Проходження шурфів�
-�
-�
Ручний, перерізом  1,5 м2�
�
Відбір монолітів�
6�
-�
ГОСТ 120071-84;23161-78�
�



л а б о р а т о р н і�
�
�
Кількість�
ГОСТ�
�
Кількість�
ГОСТ, ДСТУ�
�
Щільність�
6�
5180-84�
Компресія�
3�
23161-78�
�
Вологість�
10�
5180-84�
Опір зрізування�
3�
Б.В.2.1-4-96�
�
Консистенція�
10�
5180-84�
�
�
23740-79�
�






№


п/п�
Назва будівель,


споруд�
Клас�
Поверхів�
Розміри,м�
Передбачувані


фундаменти�
Додаткові відомості�
�
�
�
�
�
Довжи-на�
Шири-на�
висота�
тип�
Наван-тажен-ня на 1п/м�
Глиби-на, м�
�
�
1�
Житл. буд�
II�
2�
14�
9�
8�
стр.�
до 10т�
1,0�
цегл.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Аркушів





Зам. інв. №





Підпис і дата





Інв. № ориг.



































о














Борисенко








Добровольский


























Нач. від.








Гол. спец














Дата





Підпис





№док.





Арк.





Кіл.





4





4





РП

















Пояснювальна записка








Геологічний звіт





 


Будівництво житлового будинку в 


 с.Тютьки Вінницького р-ну 








                                               20411-0-ІВ








Аркуш





Стадія





Зм.











Аркушів





Зам. інв. №





Підпис і дата





Інв. № ориг.





№


ІГЕ�
№


ви-


роб-


ки�
Гли-


бина,


м�
φ,


кН/м3


при


Sr≥0.8�
Природ-


ний


тиск,


МПа�
ЕSL при Р, МПа�
Глибина,


м�
РSL


МПа�
�
�
�
�
�
�
0,05�
0,10�
0,15�
0,20�
0,25�
0,30�
від�
до�
�
�
2�
св-1�
0,8�
17,4�
0,012�
0,006�
0,010�
0,015�
0,020�
0,025�
0,030�
0,4�
1,1�
0,10�
�
3�
св-1�
1,5�
18,1�
0,046�
0,004�
0,007�
0,010�
0,012�
0,017�
0,022�
1,0�
2,9�
0,15�
�
4�
св-1�
3,5�
18,5�
0,090�
0,004�
0,005�
0,007�
0,012�
0,017�
0,022�
2,6�
5,0�
0,18�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
∑Ssl<5см�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






ПН





             Об’єми виконаних робіт


                                                                                      Таблиця №2





1





2





3











5








4











