	Категории сложности объектов строительства
	Класс последствий (ответственности) здания или сооружения
	Характеристики возможных последствий отказа здания или сооружения

	
	
	Возможная опасность
	Объем возможного экономического ущерба
	Потеря объектов культурного наследия
	Прекращение функционирования объектов коммуникаций транспорта, связи, энергетики, других инженерных сетей

	
	
	для здоровья и жизни людей, которые постоянно находятся на объекте
	для здоровья и жизни людей, которые периодически находятся на объекте
	для жизнедеятельности людей, которые находятся вне объекта
	
	
	

	
	
	количество лиц
	количество лиц
	количество лиц
	м.р.з.п.
	категории объектов
	уровень

	V
	CC3
	Свыше 400
	Свыше 1000
	Свыше 50000
	Свыше 150000
	Национального значения
	Общегосударственный

	IV
	CC2
	300-400
	500-1000
	10000-50000
	15000-150000
	Местного значения
	Региональный

	III
	
	50-300
	100-500
	100-10000
	2000-15000
	—
	Местный

	II
	CC1
	0-50
	50-100
	До 100
	До 2000
	—
	-

	I
	
	0
	До 50
	До 100
	До 2000
	-
	


