[image: image14.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



ПРОЕКТ МОНТАЖА ДЫМОХОДА ТЕРМО 200/260 НЕРЖ/ОЦИН.

(ОСОКОРКИ, НИКОЛАЙ)
Вариант №1                               Вариант №2

[image: image1.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]a7



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg](?"



[image: image13.jpg]







Вариант №1






Вариант №2

Спец.продукция = 1604 грн.


Спец.продукция = 4010.5 грн.

Стандарт = 5612 грн.



Стандарт =  3708 грн.

Всего = 7216 грн.




Всего = 7718.5 грн.

Грибок 1 шт. = 194 грн.











Труба 1м термо (толщ. - 1.0мм) нерж/нерж 2шт.* 491 грн = 982грн











Окапник 1 шт. = 69 грн.











Крыза угол выходит посередине дома угол примерно 85 градусов (Елемент крыши)+ Проходка (защита обрешетки и стропил), матер. оцинковка, крашенная =1604грн (Спец. элемент)











Труба 1м термо (толщ. – 1,0мм) нерж/оцинк. 6 шт.*349 грн =2094 грн











Труба 1м термо (толщ. - 1.0 мм) нерж/оцинк. 2 шт.* 446,5грн =893 грн


(Спец. элемент)











Разгрузочная платформа 1 шт.* 184грн. = 184 грн.









































)




















