	 
	Расчет стропил
	 
	 
	Gнорм.=
	120,27
	кг/м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Угол,                       град.
	38,65
	 
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Qa=0.5*q*L1-Mоп/L1

	 
	Прогиб,                     см.
	1,28
	200
	 
	Gрасч.=
	159,77
	 
	 
	 
	 
	 
	Qср.лев=0.5*q*L1+Mоп/L1

	 
	Ru,                         кг/см2
	130,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rср=0.5*g*L+Моп/L1+Моп/L2

	 
	Момент,норм  .        кгхм
	78,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Qср.прав=0.5*q*L2+Mоп/L2

	 
	Момент,расч.         кгхм
	104,85
	 
	 
	5,76
	 
	124,69
	 
	 
	 
	 
	Qc=0.5*q*L2-Mоп/L2

	 
	Wтр.,                        см3
	80,65
	 
	 
	 
	 
	 
	157,77
	кг
	 
	 
	 
	 

	 
	Jтр.,                         см4
	68,17
	 
	 
	Моп.=
	104,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Втр.(устойчив.)        см
	2,16
	 
	 
	 
	 
	453,85
	кгхм
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	В, заданная ,      см
	5,00
	 
	 
	2,56
	 
	 
	H=
	3,60
	м
	 
	 
	 

	 
	Нтр.,прочн.,             см.
	9,84
	 
	 
	 
	h=
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нтр.,прогиб,             см.
	5,47
	 
	 
	 
	44,74
	кгхм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н, (по сорт-ту),   см
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Принимаем Н     см
	18
	 
	107,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гибкость                     
	49,21
	 
	 
	L1=
	2,00
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэф.прод.изгиба       
	0,806
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэф.                         
	0,987
	 
	 
	L=
	4,50
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Момент (сжат.)  Мд  кгхм
	106,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напряж.изг.      кг/см2
	40,73
	<=
	130,00
	Кз=
	3,19
	Условие выполнено!
	 
	 
	 
	 

	 
	Прогиб,               cм.
	0,04
	<=
	1,28
	Кз=
	32,00
	Условие выполнено!
	 
	 
	 
	 

	 
	Напряж.скал.   кг/см2
	2,76
	<=
	16,00
	Кз=
	5,80
	Условие выполнено!
	 
	 
	 
	 


