 Система металлопластиковых труб и фитингов «Dr.Wasser» германия.

	Наименование
	к-во
	цена в грн
	сума

	котел «Beretta Super exklusiw.-30  R.S.I. 
	1
	
	

	Бойлер (к-нагрева)  BL-120.
	1
	
	

	Комплект для подключения бойлера 
	1
	
	

	Патрубок газовый (гофрированый стальной)
	1
	
	

	насос циркуляционный Nocci
	2
	
	

	Насос ре-циркуляционный (Grunvos)
	1
	
	

	Стрелка гидравлическая сотбором на два насоса
	1
	
	

	раздилитель пола  комплексный с дозирующим устройством (комплект на 8-отв.)
	                2
	
	

	Шкаф для разделителя пола (металлический)
	2
	
	

	балки раздилительные коллекторов отопления 1х1\2 на 20 отв
	                  2
	
	

	кронштейны р-балок
	8
	
	

	кран 3-х ходовой с накладным датчиком
	1
	
	

	термоголовка на 3-х ход кр
	1
	
	

	Модуль (АВТ) –6А
	                  6         
	
	

	Модульная ячейка
	                  1
	
	

	Кабель 4*1/5
	                  10
	
	

	Клипсы для крепления   кабеля
	                  1
	
	

	Кран НВ 1** Bucati
	2
	
	

	Кран НВ ¾** Bucati
	8
	
	

	Кран НВ ½** Bucati
	6
	
	

	Кран радиаторный ICMA угловой(В) 1\2
	17
	
	

	Кран радиаторный ICMA угловой(Н) 1\2
	21
	
	

	Полотенце сушитель (лесенка) 500х800мм
	2
	
	

	труба Н.Т.К. Рех(АI) Рех16х2 мм (для теплого пола)
	750
	
	

	Труба H T K Pex(AI) Pex 20х2,5
	18
	
	

	термоизол д 18
	260
	
	

	Термоизол д22
	20
	
	

	Згон прямой разборной 3\4
	4
	
	

	Згон прямой разборной 1\2
	36
	
	

	Згон угловой разборной 3/4
	1
	
	

	Згон угловой разборной 1/2
	1
	
	

	пресс резьб соед 16х1\2H Р
	38
	
	

	Оринг ф-16х1/2 ВР
	50
	
	

	Пресс муфта ф-16х16
	16
	
	

	Тройник п/п/п 20/16/16
	2
	
	

	Тройник п/п/п 16/16/16
	12
	
	

	Тройник п/п/п 20/16/20
	11
	
	

	Пресс угол установочный д16/1/2 В.Р.
	18
	
	

	Воздухоотводчик автомат  вх 1\2 (прям)
	2
	
	

	Заглушка 1 « НР
	4
	
	

	Перех 1» НРх3\4 ВР
	2
	
	

	Фильтр газовый (бытовой)
	1
	
	

	Фильтр дозатор АКВАКИД вх 1\2
	1
	
	

	Фильтр (ионизирующий)
	1
	
	

	Стиродур
	       50м.кв
	
	

	Мультифольга Junior (для т-пола)
	70
	
	

	Дюбеля д 6х60 мм
	5
	
	

	Фильтр г\о ф- 3\4
	2
	
	

	Фильтр г\о ф- 1**
	1
	
	

	Нип 1**х1**
	6
	
	

	Нип 3\4х3\4
	8
	
	

	Нип 1\2х1\2
	40
	
	

	Канализация внутреннея (комплект) «Magnaplast»
	
	
	

	Медная фурнитура (Паечная) «VIEGA»
	(комплект)
	
	

	Труба медная ф-28; ф-22; ф-15.
	
	
	

	Фитинг медный «VIEGA»
	 
	
	

	Флюс для припоя «LOT»
	
	
	

	Припой для пайки №3
	
	
	

	Радиаторы Stelrad с нижним подключением (Бельгия)
	
	
	

	Тип 11 500х500
	2
	
	

	Тип 11 500х800
	8
	
	

	Тип 11 500х1000
	2
	
	

	Тип 22 300х1000
	2
	
	

	Тип 22 500х800
	2
	
	

	Тип 22 500х1400
	1
	
	

	Лента компенсир.д/т. пола
	100 м/п
	
	

	Пластификатор для бетона
	60 л
	
	

	Стабилизатор напряжения
	                  1
	
	

	Фум лента (Profesional)
	5
	
	

	Пакля
	4
	
	

	Силиконовый герметик
	                  4
	
	

	Герметик для фитинга
	                  4                       
	
	

	Транспортные расходы (расходы на инструмент)
	
	
	

	Итого:
	
	
	

	Скидка на материалы 
	
	
	

	Сума со скидкой
	
	
	


