СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЖИДКОСТНЫМИ ЭЛЕКТРОДНЫМИ ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ (РЕЕНО 0.3-0.7) ПРОИЗВОДСТВА ЧП «АЛЬЯНС-УКРАИНА»

Г.КИЕВ
	№
	Тип нагрева
	Площадь отопления 
м2 
(обьем м3)


	Затраты энергии за 1 час
	Стоимость 

энергоносителя

грн.
	Стоимость отопления за сезон 

грн.
	Стоимость оборудования 
грн.
	% отношения к стоимости отопления

 РЕЕНО 0.3-0.7

	1
	*РЕЕНО 0.3-0.7 (электрическое отопление)


	150

(400)
	2,8 кВт

эл. энергии
	0,24 грн./кВт
	2900 грн.
	4585-8550 грн. со стоимостью монтажа
	100 %

	2
	Котел газовый импортный


	150

(400)
	0,75 м3 природного газа


	0,76 грн/м3
	2400 грн.
	20 070 грн с монтажом (без подвода газа к объекту)
	83 %

	3
	*Масляный радиатор 

9-ти секционный
отечественный 

	150 

(400)
	15 кВт
эл. энергии
	0,24 грн./кВт
	15592 грн.
	3750 грн. без монтажа
	537 %

	4
	Инфракрасный обогреватель
отечественный, импортный 


	150
(900)


	2,6 м3 природного газа
	0,76 грн./м3  
	8300 грн.
	3860 грн. без монтажа и подвода газа
	286 % 

	5
	Комбинированный котел-печь
отечественный

	150
(400)
	3 кг. угля каменного
	0,9 грн.\кг.
	11650 грн.
	3240 грн. без монтажа котла и отопительных систем
	401 %

	 6
	Котел газовый отечественный

	150

(400)
	1,2 м3 природного газа


	0,76 за 1 м3
	3940,0 грн.
	15200 грн. с монтажом (без подвода газа к объекту )
	136 %


*При учете эл. энергии многотарифным трехзонным счетчиком с отключением в часы пиковых нагрузок, ее стоимость на отопление уменьшится, примерно, в 2 раза!!!
