Теплота сгорания некоторых видов топлива*
	Топливо
	Теплота сгорания
	Метановое число

	
	кДж/кг
	кДж/Нм3
	ккал/кг
	ккал/Нм3
	кВт час/кг
	кВт час/Нм3
	

	Природный газ GZ 20
	-
	17 570
	-
	4 196
	-
	4,88
	114

	Природный газ GZ 35 
	-
	24 000
	-
	5 731
	-
	6,67
	

	Природный газ GZ 41,5
	-
	28 000
	-
	6 688
	-
	7,78
	

	Природный газ GZ 50
	-
	35 000
	-
	8 360
	-
	9,72
	80


