Щитки учета электроэнергии.
Описание.
Предназначены для установки в торговых киосках, ларьках и прочих МАФах 
с несложной электрической разводкой.

Выполнены из негорючего материала - стального листа 1,2 мм.

Окрашены порошковой эмалью.

Пазы укомплектованы крепежом для  крепления счетчика.

На щитке расположены:

 -  корпуса держателей для плавких предохранителей-пробок,

 -  контрольные розетки и выключатели для потребителей.

 - пазы для крепления счетчиков электроэнергии.

    Размеры пазов позволяют устанавливать практически любые модели 

    однофазных и трехфазных счетчиков.

 - Сверху и снизу, в торцевых отбортовках предусмотрены вводные окна для проводов и 
      кабелей при монтаже открытой проводки.
  Крепеж – оцинкованный. 
Для облегчения навешивания щитка  с обратной стороны, сверху, предусмотрены два отверстия-ушка под монтажные шурупы.

В стену  предварительно вворачиваются два шурупа, затем щиток навешивается, и закрепляется третьим шурупом, с лицевой стороны,  внизу. 
Комплектация – как на фото. 

