Щиток пожарной сигнализации под  прибор УОТС.
Описание.
Предназначен  для  установки  в  торговых  киосках,  ларьках  и  прочих  МАФах 
с  несложной  схемой.

Выполнен из негорючего материала - стального листа 1,2 мм.

Окрашен порошковой эмалью.

На щитке расположены:

 -  корпуса держателей для плавких предохранителей-пробок – 2 шт,

 -  контрольная розетка и выключатель для потребителей.

 -  распределительные коробки – 2 шт.

 - отверстия для крепления: 

        прибора УОТС,
         пожарного датчика одной из конструкций.

         сирены. 

       Размеры, конфигурация, и взаимное расположение отверстий позволяют 
        устанавливать вышеперечисленные приборы различных размеров и исполнений.
- сверху и снизу, в торцевых отбортовках предусмотрены вводные окна для проводов и 
   кабелей при монтаже открытой проводки.
Крепеж – оцинкованный. 
Для облегчения навешивания щитка  с обратной стороны, сверху, предусмотрены два отверстия-ушка под монтажные шурупы.

В стену  предварительно вворачиваются два шурупа, затем щиток навешивается, и закрепляется третьим шурупом, с лицевой стороны,  внизу. 
Комплектация – как на фото. 

