Интересует срочно по безналу с НДС!!! 
1) АВБбШв 4х70 - 40(м) ; 
2) ВВГнг 4х25 - 50 (м); 
3) ВВГнг 4х16 - 120(м)
4) Щит RP-36Z (внутренний Сабай) - 6 шт.
5) АВВ S203 C63 - 15 шт.
6) ABB SH201 C25 - 20 шт.
7) ABB S201 C63 - 5 шт.
8) Ящик ЯРП-100 - 1 шт.
9) Автомат ВА 88-35 3п 35кА  250А - 2 шт.
10) Труба ПВХ 50х2х2900мм - 35шт.
11) Труба ПВХ 32х1,6х2900мм - 32шт.
12) Соед. для труб ПВХ д 50мм - 32шт.
13) Соед. для труб ПВХ д 32мм - 30шт.
14) Коробка монтажная на 7 выв. без кл. 150х150х70 - 5шт.
