Бензиновый генератор Fogo 3001(Польша) 

(бензиновый, однофазный, 2,4 кВт)

Комплектация: 
Однофазный 
Защита при низком уровне масла 
Индикатор уровня топлива 
Автоматическая регулировка напряжения 

Технические характеристики: 

	Номинальная частота (Гц)
	50

	Номинальное напряжение (В)
	230

	Номинальная сила тока (А)
	10,4

	Номинальная мощность (кВт)
	2,4

	Максимальная мощность (кВт)
	2,8

	Количество полюсов
	2

	Режим возбуждения
	Самовозбуждение 

	Объем топливного бака (л)
	3.3

	Потребление топлива (л/час) (75% нагр)
	1,1

	Время непрерывной работы (ч) (75% нагр)
	3

	Размеры (см) (Д х Ш х  В)
	55 х 41 х 42

	Вес (кг)
	38

	Модель двигателя
	Mitsubishi GT600PN

	Тип двигателя
	Четырехтактный OHV 

	Рабочий объем двигателя (куб.см)
	196

	Тип топлива
	Бензин АИ-92


Цена – 5500  грн
Гарантия - 12 месяцев
