	Расчет стоимости оборудования

	№ п/п
	    Наименование
	 Тип
	Кол-во
	Цена ед. грн.
	Стоимость грн.

	1
	Централь
	Hunter
	1
	шт.
	1,295.00
	1,295.00

	2
	Клавиатура
	RXN 410
	1
	шт.
	940.00
	940.00

	3
	GSM передатчик
	GSM-200
	1
	шт.
	1,425.00
	1,425.00

	4
	Антена выносная GSM  2м
	GSM
	1
	шт.
	420.00
	420.00

	5
	Расширитель внутрений
	exр-рro
	1
	шт.
	373.75
	373.75

	6
	Датчик движения
	L C100PI
	6
	шт.
	100.00
	600.00

	7
	Датчик разбития
	GBD-2
	6
	шт.
	152.50
	915.00

	8
	Датчик движения штора
	CLIP 4N
	6
	шт.
	287.50
	1,725.00

	9
	СМК
	СОМК-М
	1
	шт.
	70.00
	70.00

	10
	СМК
	СОМК-Э
	5
	шт.
	30.00
	150.00

	11
	КТВ
	UMB100
	1
	к-т
	268.75
	268.75

	12
	Сирена
	внеш
	1
	шт.
	208.75
	208.75

	13
	Кабель многожильный
	8х0,22
	250
	м
	1.96
	490.63

	14
	Кабель силовой
	2х0,75
	15
	м
	2.63
	39.38

	15
	Канал связи GSM
	GSM
	1
	шт.
	130.00
	130.00

	16
	Аккумулятор
	12/7АН
	1
	шт.
	108.25
	108.25

	17
	Расходные материалы
	 
	1
	к-т
	300.00
	300.00

	     итого по разделу 1
	9,459.50

	Монтажные работы

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Цена ед. грн.
	Стоимость грн.

	1
	Монтаж централи
	1
	шт.
	143.00
	143.00

	2
	Монтаж клавиатуры
	1
	шт.
	25.00
	25.00

	3
	Монтаж датчиков
	18
	шт.
	77.00
	1,386.00

	4
	Монтаж СМК окна
	5
	шт.
	24.00
	120.00

	5
	Монтаж СМК дверь
	1
	шт.
	48.00
	48.00

	6
	Монтаж КТВ
	1
	к-т
	77.00
	77.00

	7
	Монтаж сирены
	1
	шт.
	25.00
	25.00

	8
	Прокладка провода в штробе
	20
	м
	27.50
	550.00

	9
	Прокладка провода открытым способом
	245
	м
	6.5
	1,592.50

	      Итого по разделу 2
	3,966.50

	Программирование

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Цена ед. грн.
	Стоимость грн.

	1
	Програмирование, вывод на ПЦН
	1
	шт.
	860.00
	860.00

	     итого по разделу 3
	860.00

	      Всего к оплате, грн. (без НДС)
	14,286.00


