Температура воды                      Температура воды в подающей линии, °C.

в обратной линии, °C.                70
                      80
              90

           40
                                143
                     201
             265

           50
                                101
                     129
             223

           60
                                  53
                     112
             176

           70
                                   -
                      59
              122

