​​Навантаження на армовану стяжку першого поверху житлового будинку.

Згідно діючих в Україні будівельних нормативних документів:

1. ДБН  В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ. – 2006р.

2. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. Київ – 2006р.

Навантаження поділяються на постійні, тривалі та короткочасні. Сума цих навантажень і буде розрахунковою величиною для визначення армування стяжки першого поверху. 

	

	1.Навантаження.

	

	№
	Вид навантаження
	Нормативне значення, кг/м2
	γf
	Розра-хункове значення кг/м2

	1. Постійне

	1
	Плитка керамічна  t=20 мм  γ=1800 кг/м3
	36
	1.1
	39.6

	2
	Цементна стяжка  t=50 мм  γ=1800 кг/м
	90
	1.1
	99.0

	3
	Утеплювач – ЕППС  t=50 мм  γ=50 кг/м3
	2.5
	1.3
	3.25

	4
	Єврорубероїд  t=2 мм  γ=600 кг/м3
	1.2
	1.3
	1.56

	5
	Армована стяжка  t=100 мм  γ=2500 кг/м3
	250
	1.1
	275.0

	 
	Разом
	379.7
	 
	418.41

	
	
	
	
	

	2. Тривале

	1
	Перегородки цегляні  t=120 мм,   q=200 кг/м2
	200
	1.2
	240

	2
	Нормативне (згідно табл.. 6.2  ДБН  В.1.2-2:2006. п.1 – квартири житлових будинків, спальні приміщення- ця величина це меблі, обладнання кухонне і т.д)
	35
	1.2
	42

	
	Разом
	235
	 
	282

	
	
	
	
	

	3. Короткочасне

	1
	Нормативне (згідно табл.. 6.2  ДБН  В.1.2-2:2006. п.1 – квартири житлових будинків, спальні приміщення , ця величина – це люди)
	150
	1.2
	180

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Разом
	150
	 
	180


Величина навантаження на яку потрібно розраховувати стяжку житлового будинку становить – 880. кг/м2  . це розрахункове навантаження в період експлуатації будинку згідно ДБН!!!  В період будівництва, навантаження від складування будівельних матеріалів на стяжку, не повинн перевищувати дану величину! 
