	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	 
	
	
	
	

	Адрес объекта
	 
	
	дата :
	12.08.2009
	

	Ориентировочная спецификация  для бассейна частного использования

	
	размером
	6,36
	х
	2,7
	х
	1,6
	ср.     м
	

	Ориентировочная площадь отделки
	57
	м2
	
	 
	 
	 
	 

	№
	Наименование
	Код
	Кол-во
	Цена €    (един)
	Сумма €

	ОБЛИЦОВКА ЧАШИ БАССЕЙНА МОЗАИКОЙ

	включая  борт и внешнюю сторону бассейна
	0,1
	м
	 
	 

	1
	РАБОТА
	 
	 
	 
	 

	1,01
	Набивка штукатурной сетки (днище, стены, борт бассейна), м2
	 
	57
	1,10
	62,70

	1,02
	Установка штукатурных маяков, м.п.
	 
	30
	1,47
	44,10

	1,03
	Улучшенная штукатурка внутренней поверхности чаши бассейна (толщ. до 3 см.), м2
	 
	57
	5,85
	333,45

	1,04
	Обработка поверхности чаши грунтовкой PRIMER G, м2
	 
	57
	0,74
	42,18

	1,05
	Укладка внутренней гидроизоляции в 3 слоя, м2
	 
	57
	4,00
	228,00

	1,06
	Укладка стекломозаики, м2
	 
	49
	11,00
	539,00

	1,07
	Укладка деформационного шва, м.п.
	 
	5,83
	12,00
	69,96

	1,08
	Укладка стекломозаики на борт бассейна, м.п.
	 
	18,18
	11,00
	199,98

	1,09
	Затирка швов, м2
	 
	57
	1,50
	85,50

	 
	ВСЕГО по работе:
	€ 1 604,87

	 

	2
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	2,01
	Дюбеля, шт
	 
	342
	0,03
	10,52

	2,02
	Сетка штукатурная оцинкованная 50х25 , м2
	 
	57
	4,62
	263,08

	2,03
	Песок речной, м3
	 
	3
	25,38
	76,15

	2,04
	Цемент М500, 25 кг., шт.
	 
	52
	2,52
	131,10

	2,05
	Латексная добавка в штукатурку PLANICRETE, 25 кг., MAPEI (Италия), шт.
	0705153
	11
	98,55
	1084,05

	2,06
	Грунтовка Primer G, 10 кг.,MAPEI (Италия), шт.
	0705122
	2
	26,78
	53,56

	2,07
	Маяк штукатурный, 6мм, м.п.
	 
	30
	0,54
	16,18

	2,08
	Сетка тканная 5х5 мм, м2
	 
	57
	1,38
	78,92

	2,09
	Гидроизоляция MAPELASTIC A+B, 24 кг.,MAPEI (Италия), шт.
	0705140
	7
	68,00
	476,00

	2,1
	Стекломозаика ART GLASS MOSAIC голубой (Китай), м2
	MIX 2
	64,11
	6,94
	445,10

	2,11
	Клей KERABOND Wh T, 25 кг.,MAPEI (Италия), шт.
	0705070
	6
	21,90
	131,40

	2,12
	Добавка в клей  ISOLASTIC, MAPEI (Италия),10 кг., шт.
	0705092
	6
	50,50
	303,00

	2,13
	Добавка для затирки FUGOLASTIC, 10 кг.,MAPEI (Италия), шт.
	0705052
	4
	31,50
	126,00

	2,14
	Деформационный шнур MAPEFOAM диам. 6 мм.,MAPEI (Италия), м.п.
	0705201
	11,66
	0,40
	4,66

	2,15
	Силиконовый герметик MAPESIL AC, 310 мл., MAPEI (Италия),шт.
	0705040
	4
	5,71
	22,84

	2,16
	Затирка для швов KERACOLOR FF 100 (белый), 25кг.,MAPEI (Италия), шт.
	0705002
	4
	41,50
	166,00

	2,17
	Транспортные расходы 
	€ 100,00

	2,18
	Погрузочно-разгрузочные работы
	€ 67,77

	 
	ВСЕГО по материалам:
	€ 3 556,35

	 
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛКЕ работа и материалы:
	€ 5 161,22

	ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	СИСТЕМА ОЧИСТКИ И ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Песочный резервуар Ø700 мм,(боковой вентиль), 
насос BETTAR производительностью 12 м3/ч (Германия)
	 
	1,00
	580,52
	580,52

	3,2
	Песок фильтровальный фр. 0,8-1,2 мм. 25 кг
	 
	12,00
	12,25
	147,00

	 

	4
	ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Скимер 17,5 Л (устройство для забора воды с бассейна), ASTRAL (Испания)
	11302
	1,00
	56,06
	56,06

	4,2
	Квадратный донный слив 2”, ASTRAL (Испания)
	00258
	1,00
	13,77
	13,77

	4,3
	Впускная форсунка «Multiflow» 2", ASTRAL (Испания)
	00295
	4,00
	6,82
	27,28

	4,4
	Стеновой проход 300 мм., ASTRAL (Испания)
	15659
	4,00
	5,57
	22,28

	 

	5
	ПОДВОДНЫЙ ПЫЛЕСОС  (комплект)
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Щетка подводного пылесоса с боковым ворсом
	6088BU
	1,00
	15,19
	15,19

	5,2
	Штанга телескопическая 2х180 см
	5968BU
	1,00
	14,98
	14,98

	5,3
	Гофрированный шланг Ø38 мм.
	8769BU
	9,00
	2,01
	18,09

	5,4
	Наконечник шланга Ø38 мм.
	8988BU
	2,00
	1,29
	2,57

	5,5
	Стеновой проход 300 мм., ASTRAL (Испания)
	15659
	1,00
	5,57
	5,57

	5,6
	Форсунка для подключения водного пылесоса, ASTRAL (Испания)
	00301
	1,00
	5,06
	5,06

	 

	6
	ЛЕСТНИЦА
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Лестница из нерж. стали  4-х ступенчатая 
	10303
	1,00
	151,58
	151,58

	 

	7
	ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ 
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Algex –5л 
	9112250
	1,00
	20,94
	20,94

	7,2
	Гипохлорит натрия А (стабилизир.), 30 кг
	9120035
	1,00
	44,15
	44,15

	7,3
	Жидкий рН-минус Океан, 30 кг
	9110035
	1,00
	42,50
	42,50

	7,4
	Жидкий флокулятор 30 кг.
	9130035
	1,00
	77,83
	77,83

	7,5
	Максихлор  (таблетка)-1 кг
	9110301
	1,00
	12,41
	12,41

	7,6
	Тестер рН/Сl (30/30)
	PT 100
	1,00
	16,01
	16,01

	7,7
	Плавающий дозатор 
	5278BU
	1,00
	5,47
	5,47

	7,8
	Термометр круглый
	9610ВХ
	1,00
	16,37
	16,37

	7,9
	Сачок поверхностный (крепится на штангу держатель)
	5268СВ
	1,00
	3,50
	3,50

	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	8
	ПОДОГРЕВ ВОДЫ БАССЕЙНА
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Теплообменник 30 кВт  (Германия)
	550110000
	1,00
	326,25
	326,25

	8,2
	Циркуляционный насос UPBASIC 25-4
	 
	1,00
	80,00
	80,00

	8,3
	Электромагнитный клапан 3/4 дюйма норм. закрытый
	 
	1,00
	156,00
	156,00

	8,4
	Грязевой фильтр
	 
	1,00
	4,00
	4,00

	8,5
	Комплектующие для обвязки теплообменника
	 
	1,00
	26,16
	26,16

	8,6
	Терморегулятор без таймера
	PH-39000222
	1,00
	210,60
	210,60

	 

	9
	ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Подводный прожектор "Standrt" 300 Вт для бетонных бассейнов, ASTRAL (Испания) 
	07844
	2,00
	70,09
	140,18

	9,2
	Трансформатор 600 Вт, Van Erp (Нидерланды)
	E821005
	1,00
	162,54
	162,54

	9,3
	Распределительная коробка ABS, ASTRAL (Испания)
	15861
	2,00
	13,66
	27,32

	 
	

	10
	АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИИ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН)
	 
	 
	 
	 

	10,1
	Станция дозирования рН-минуса и жидкой химии Orpheo 1,5л/ч со встроенным контролером ORP, CCEI (Франция)
	PF10J011
	1
	1044
	1044,00

	10,2
	Дозатор для жидкой химии Equalizo 1,5л/ч, CCEI (Франция)
	PF10J015
	1
	345,45
	345,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ОБРАБОТКА ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОМ
	 
	 
	 
	 

	11,1
	Ультрафиолетовый дезинфектор мощность -40 Вт, Van Erp  (Нидерланды)
	Е800050
	1
	396,94
	396,94

	 

	12
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МОТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	12,1
	Трубы PVC, вентили,  клапаны  и т.д.  в  комплекте
	 
	1
	530,00
	530,00

	12,2
	Электрическое управление моторного отделения  (щиток кабель реле) 
	 
	1
	350,00
	350,00

	 
	ВСЕГО по материалам
	€ 5 098,57

	13
	РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ 15%
	€ 764,79

	14
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 5%
	€ 254,93

	16
	Транспортные расходы 
	€ 100,00

	17
	Разработка технической документации
	€ 50,00

	19
	ВСЕГО работа и материалы по оборудованию бассейна
	€ 6 268,28

	21
	Итого стоимость проекта:
	€ 11 429,50

	С уважением:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


