	Строительные работы
	Ед изм
	Цена, грн
	Кол-во
	Стоимость

	Кладка пеноблока на клей
	м³
	220
	73,5
	16170

	Кладка внутренних перегородок на 1-2 этажах
	м²
	70
	145,7
	10199

	Монтаж перемычек
	шт
	50
	24
	1200

	Монтаж плит перекрытия первого и второго этажей
	шт
	120
	17
	2040

	Устройство и заливка армопояса
	м/п
	100
	58,2
	5820

	Устройство и заливка армопояса под муверлат
	м/п
	100
	25,2
	2520

	Устройство и монтаж крыши
	м²
	150
	179,4
	26910

	Устройство дымо и вент каналов
	шт
	350
	11
	3850

	Сантехника
	 
	 
	 
	 

	Подвод воды и канализации к умывальнику, с установкой умывальника, сифона, смесителя
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к мойке, с установкой мойки, сифона, смесителя
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к компакту, с установкой компакта
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к стиральной машине, с подключением СМ
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к посутомоечной машине, с подключением ПМ
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к душевой кабине, с монтажем сифона и смесителя кабины
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к бойлеру, с установкой бойлера
	шт
	500
	1
	500

	Узел ввода воды (вентеля, фильтр, обратные клапана, регуляторы давления), хол
	шт
	200
	1
	200

	Электрика
	 
	 
	 
	 

	Установка монтажных коробок
	точка
	40
	39
	1560

	Вывод питания
	точка
	35
	26
	910

	Штробление под кабель, пеноблок
	м/п
	10
	20
	200

	Прокладка кабеля
	м/п
	4
	500
	2000

	Прокладка кабеля в гофре-металлорукаве
	м/п
	5
	500
	2500

	Установка розеток, выключателей
	шт
	20
	47
	940

	Монтаж щитов
	шт
	200
	3
	600

	Сборка щита
	модуль
	50
	60
	3000

	Кондиционирование
	 
	 
	 
	 

	Закладка трасс кондиционера 12-15, до 5м трассы
	шт
	1200
	1
	1200

	Штробление под кондициионирование
	м/п
	80
	 
	0

	Дополнительный метраж комуникаций
	м/п
	100
	 
	0

	Отделочные, плиточные работы, работы по укладке пола
	 
	 
	 
	 

	Шумоизоляция потолкоа в зале минватой, в 2 слоя
	м²
	20
	31,7
	634

	Изготовление потолков на 1 этаже из гипсокартона
	м²
	80
	104
	8320

	Поклейка стеклохолста на потолок (грунтовка, поклейка стеклохолста)
	м²
	30
	104
	3120

	Штукатурка стен по маякам, со шприцовкой,  демонтажем маяков и заделыванием штроб
	м²
	60
	217,3
	13038

	Монтаж сетки под штукатурку
	м²
	10
	217,3
	2173

	Штукатурка откосов
	м/п
	50
	30
	1500

	Укладка пенополистирола
	м²
	104
	25
	2600

	Заливка ангидритной стяжки по маякам
	м²
	104
	60
	6240

	Шпаклевка стен под обои (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка)
	м²
	60
	116,5
	6990

	Шпаклевка стен под покраску, с покрасой (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, покраска в 2 слоя)
	м²
	70
	83,6
	5852

	Поклейка обоев (грунтовка, поклейка обоев)
	м²
	30
	116,5
	3495

	Шпаклевка потолка под покраску, с покраской (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, грунтовка, покраска в 2 слоя)
	м²
	80
	104
	8320

	Шпаклевка откосов под покраску, с покраской (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, грунтовка, покраска в 2 слоя)
	м/п
	60
	30
	1800

	Установка уголков
	м/п
	8
	30
	240

	Укладка плитки (грунтовка, укладка плитки, подрезка по месту, затирка швов затиркой на цементной основе)
	м²
	100
	70,1
	7010

	Изготовление короба из плитки до 50см
	м/п
	100
	 
	0

	Подрезка плитки под 45⁰
	м/п
	100
	 
	0

	Монтаж плинтуса
	м/п
	25
	70
	1750

	Укладка ламината
	м²
	45
	55,8
	2511

	Всего по работам
	 
	 
	 
	160612


