	Строительные работы
	Ед изм
	Цена, грн
	Кол-во
	Стоимость

	Кладка пеноблока на клей нормальная цена
	м³
	220
	73,5
	16170

	Кладка внутренних перегородок на 1-2 этажах из чего?
	м²
	70
	145,7
	10199

	Монтаж перемычек Какие перемычки?
	шт
	50
	24
	1200

	Монтаж плит перекрытия первого и второго этажей Нужны детали МОЖНО И ПО 80-100 ГРН ЕСЛИ ТОЛЬКО УКЛАДКА.
	шт
	120
	17
	2040

	Устройство и заливка армопояса Если  с установкой опалубки и арматурой то  предельная цена. Сечеиние бы видеть
	м/п
	100
	58,2
	5820

	Устройство и заливка армопояса под муверлат см. пункт Выше
	м/п
	100
	25,2
	2520

	Устройство и монтаж крыши Водосток подшивка входит? И з чего кровля? Сложность?
	м²
	150
	179,4
	26910

	Устройство дымо и вент каналов Сечеиние из чего каналы? Можно сделать частитьно из проходок по типу вильпе. Обычно выходит дешевле стандартных вариантов.
	шт
	350
	11
	3850

	Сантехника Доверить отдельным подрядчикам узкой специализации
	 
	 
	 
	 

	Подвод воды и канализации к умывальнику, с установкой умывальника, сифона, смесителя
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к мойке, с установкой мойки, сифона, смесителя
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к компакту, с установкой компакта
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к стиральной машине, с подключением СМ
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к посутомоечной машине, с подключением ПМ
	шт
	400
	1
	400

	Подвод воды и канализации к душевой кабине, с монтажем сифона и смесителя кабины
	шт
	500
	1
	500

	Подвод воды и канализации к бойлеру, с установкой бойлера
	шт
	500
	1
	500

	Узел ввода воды (вентеля, фильтр, обратные клапана, регуляторы давления), хол
	шт
	200
	1
	200

	Электрика Доверить отдельным подрядчикам узкой специализации
	 
	 
	 
	 

	Установка монтажных коробок
	точка
	40
	39
	1560

	Вывод питания
	точка
	35
	26
	910

	Штробление под кабель, пеноблок
	м/п
	10
	20
	200

	Прокладка кабеля
	м/п
	4
	500
	2000

	Прокладка кабеля в гофре-металлорукаве
	м/п
	5
	500
	2500

	Установка розеток, выключателей
	шт
	20
	47
	940

	Монтаж щитов
	шт
	200
	3
	600

	Сборка щита
	модуль
	50
	60
	3000

	Кондиционирование
	 
	 
	 
	 

	Закладка трасс кондиционера 12-15, до 5м трассы
	шт
	1200
	1
	1200

	Штробление под кондициионирование
	м/п
	80
	 
	0

	Дополнительный метраж комуникаций
	м/п
	100
	 
	0

	Отделочные, плиточные работы, работы по укладке пола
	 
	 
	 
	 

	Шумоизоляция потолкоа в зале минватой, в 2 слоя???  К плитам перекрытия? 
	м²
	20
	31,7
	634

	Изготовление потолков на 1 этаже из гипсокартона 
	м²
	80
	104
	8320

	Поклейка стеклохолста на потолок (грунтовка, поклейка стеклохолста)
	м²
	30
	104
	3120

	Штукатурка стен по маякам, со шприцовкой,  демонтажем маяков и заделыванием штроб
	м²
	60
	217,3
	13038

	Монтаж сетки под штукатурку
	м²
	10
	217,3
	2173

	Штукатурка откосов
	м/п
	50
	30
	1500

	Укладка пенополистирола 
	м²
	104
	25
	2600

	Заливка ангидритной стяжки по маякам
	м²
	104
	60
	6240

	Шпаклевка стен под обои (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка)
	м²
	60
	116,5
	6990

	Шпаклевка стен под покраску, с покрасой (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, покраска в 2 слоя)
	м²
	70
	83,6
	5852

	Поклейка обоев (грунтовка, поклейка обоев)
	м²
	30
	116,5
	3495

	Шпаклевка потолка под покраску, с покраской (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, грунтовка, покраска в 2 слоя)
	м²
	80
	104
	8320

	Шпаклевка откосов под покраску, с покраской (грунтовка, старт, 2 слоя финиш, перетирка, грунтовка, покраска в 2 слоя)
	м/п
	60
	30
	1800

	Установка уголков
	м/п
	8
	30
	240

	Укладка плитки (грунтовка, укладка плитки, подрезка по месту, затирка швов затиркой на цементной основе)
	м²
	100
	70,1
	7010

	Изготовление короба из плитки до 50см
	м/п
	100
	 
	0

	Подрезка плитки под 45⁰
	м/п
	100
	 
	0

	Монтаж плинтуса
	м/п
	25
	70
	1750

	Укладка ламината
	м²
	45
	55,8
	2511

	Всего по работам
	 
	 
	 
	160612


