 ВИПИСКА

даних повного хімічного аналізу дослідження проби води  лабораторії, відібраної з

_Джерело (Віта-Поштова)___
„26”  серпня  2009р.                                             Лабораторія ПДРГП «Північгеологія»

                                                                                                            (приналежність)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Колір________без кольору_____________
      2.   Прозорість__прозора__      3. Запах_без запаху_     4. Осад, мг/дм3__- -__
5. Каламутність___--____ 6. Реакція рН_7,4_ 7. Лужність, мг-екв/дм3_____

8. Сухий залишок при 110˚С, мг/дм3 774  9. Жорсткість загальна, мг-екв/дм3  5,3
10. Жорсткість карбонатна, мг-екв/дм3 1,9  ,   некарбонатна, мг-екв/дм33,4     

11. Залізо загальне (Fe заг), мг-екв/дм3 _- -_
11. Кальцій Са2+, мг/дм3 84,17   13. Магній Mg2+ , мг/дм3 13,38   
14. Аміак сумарний NH4+, мг/дм3 ˂ 0,1
15. Сульфати SO42-, мг/дм3 67,49         16. Хлориди Cl-, мг/дм3 345,99
17. Окислюваність,мгО2/дм3  3,12     18. Натрій Na+, мг/дм3 180,91   
19.  Калій, мг/дм3  7,76      
20. Нітрати NO3-,мг/дм3  7,02   21. Нітрити NO2- , мг/дм3  0,01  
22.  Вуглекислота НСО3, мг/дм3  115,90    23. Фосфати РО4, мг/дм3 2,64
24.  Оксид кремнію SiO2, мг/дм3 21,77
Начальник ХАЛ                                                              Орлюк З.В.
Хімік-лаборант                                                                 Шиян Н.М.
