Отделка цоколя дома
 Цоколь жилого дома – это нижняя часть дома, обложенная камнем или плиткой.

Но цоколь – это не только декор, но еще и верхняя часть фундамента жилого дома (и нежилого тоже), которая, как правило, выступает над уровнем земли, и на котором непосредственно возводятся несущие стены. Функция у него не только несущая, но и нивелирующая. Именно на этапе заливки цоколя основание будущего дома выравнивается, «выгоняется в горизонт».

Предназначение цоколя дома Прежде чем говорить об отделке или облицовке цоколя дома, работе отчасти декоративной, необходимо четко уяснить себе, что отделка цоколя является декоративной лишь на первый взгляд. Облицовка цоколя дома выполняется для защиты от внешних влияний. Будучи верхней частью фундамента, цоколь является той частью конструкции здания, которая принимает на себя значительную долю воздействия атмосферных осадков. Отделка цоколя защищает от них не только само строение, но и фундамент. На эту зону приходится значительная часть температурных перепадов между почвой и атмосферным воздухом. Зачастую на эту зону приходится и воздействие паводковых и грунтовых вод. Поэтому защита цокольной части фундамента путем отделки в значительной степени обеспечивает оптимальную температуру и влажность непосредственно внутри помещения, а так же в немалой степени долговечность конструкции здания. 

Отделка цоколя дома должны быть выполнена прочными материалами с высокой сопротивляемость к влаге, к высокой или наоборот низкой температуре, промерзанию. Сам цоколь необходимо выполнять с соблюдением всех нюансов технологии строительства фундамента дома, а так же из добротных качественных материалов. Цокольная часть фундамента может быть монолитной и представлять единое целое с массивом фундамента, а может быть выложена отдельно из бетонных блоков, природного камня или специального кирпича. При этом, цоколь дома, как правило, выше уровня земли на 50-70 см. Иногда в целью гидроизоляции дома, цоколь поднимают и выше: до полутора метров. Технических и нормативных ограничений в этом вопросе не существует.

Облицовка песчаником с незаконченной расшивкой

Красота и польза облицовки цоколя Мероприятия по защите цоколя хозяева начинаю организовывать в большинстве случаев, когда дом уже построен полностью. Это не совсем верно. По технологии отделку цоколя дома следует выполнять сразу после возведения фундамента. Это может быть гидроизоляция, оштукатуривание специальным составом, а впоследствии и облицовка. 

Перед облицовкой цоколя дома рекомендуется создать по периметру здания дренажную подушку. Для этого необходимо выбрать грунт по периметру фундамента, на глубину 15-20см и ширину порядка 50см. В образовавшийся контур засыпать гравий. Дренажная подушка облегчит отток воды от цоколя. После этого цоколь оштукатуривается. Как правило, применяется цементно-известковая штукатурка. Для большей прочности соединения к кирпичному или бетонному цоколю пришивается армирующая сетка. Кроме цемента и песка в состав штукатурки в таких случаях рекомендуется добавлять пластификатор, который помимо своей основной функции улучшает гидроизоляцию. Раствор для отделки цоколя, кстати, готовится достаточно плотный с небольшим количеством воды. Песок при этом предпочтительнее использовать речной или крупный отсев.

Облицовка цоколя песчаником с поперечной кладкой
Пренебрегать наведенными выше рекомендациями по начальной отделке цоколя не следует, так как штукатурка на растворе слабой концентрации имеет свойство отслаиваться. Когда подготовительные работы по отделке цоколя выполнены, можно заняться декоративной отделкой цоколя. 

Традиционно облицовку цоколя выполняют природным камнем, гранитом, базальтом, песчаником, плиткой из искусственного камня, керамической плиткой, а так же синтетическими материалами. При этом следует оговориться, что цоколь дома может быть как выступающим над поверхностью стены, так и утопленным.

Утопление цоколя по отношению к стенам дома на практике имеет ряд преимуществ. Например, на кромке такого цоколя не скапливается снег и лед. Стык цоколя со стеной не намокает во время дождя. В то время как выступающий над стеной цоколь требует защиты. Для этого могут применяться специально установленные отливы, либо облицовка плиткой имеющей откос, либо путем применения принудительной гидроизоляции. 

