Установка столбов для забора

[image: image1.jpg]



Классический способ установки столбов для забора – это вырыть лунку, вставить столбик, залить оставшееся пространство бетоном. Но надежен ли такой способ установки столбов для забора?
Если разобраться, то за что должен держаться бетон? По сути, получается то же самое, что и просто засыпать обратно и утрамбовать землю. Такой способ установки столбов для забора может себя оправдать только на непучинистых, песчаных грунтах. В пучинистых же грунтах без разницы – бетон там или земля – все равно вытолкнет. Что говорить о столбах для забора, если такой грунт фундаменты под домами разрушает! 
В какой-то степени оправдывает себя способ закапывания столбика ниже уровня промерзания в данной местности и устройство каких-либо расширений, но такой способ является чрезвычайно дорогим! Например, возле Харькова глубина промерзания грунта составляет более 1,2 м. Получается, нужно чуть ли не половину столбика в землю закапывать, да еще и бетона на такой способ уходит несоизмеримо больше!
В случае строительства забора на песчаных грунтах можно прибегнуть еще к одной хитрости. Если грунт не выталкивает из себя все содержимое, то зачем вообще нужен бетон? Да и пол участка перекапывать совсем не обязательно. Можно просто выкопать лунки прямо под размер столбов и избавить себя от лишней работы.
Но, грунт в Украине часто пучинистый, поэтому данный способ подойдет не всем. Поэтому есть еще один способ установки столбов для забора, который не требует больших затрат, но весьма эффективен.

[image: image2.jpg]


Можно превратить пучинистый грунт в непучинистый. Как? Просто заместить грунт вокруг столбика! Вы вырываете лунку больше размера столба, ставите столб и затрамбовываете оставшееся пустое пространство мелким щебнем. Таким образом Вы обеспечиваете прекрасный дренаж и больше нет надобности противостоять силам природы, поскольку Вы устранили первопричину данного явления. При таком способе установки столбов для забора хватит закопать столб для забора на треть его длины, а его устойчивость будет весьма высока. 
Для кирпичных столбиков для забора также необходим очень хороший дренаж для хорошей устойчивости.
Мы еще не встречали тем на форумах, где бы говорилось о том, что повело столб для забора с хорошим дренажом. Единственной опасностью для такого столба для забора являются ураганы и прочие непредсказуемые явления природы. Или действия злоумышленников.
