

[image: image1.wmf]
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

==============================================

Інженерне обладнання будівель і споруд

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
ДБН В.2.5-XX:201X
(Проект, остаточна редакція)
Видання офіційне

==============================================

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Київ 201X

ПЕРЕДМОВА
	1
	РозробленО:


	Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних будівельних робіт» (ДП «УкрНДІспецбуд»);

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК); 
Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології 

ім. О.М. Марззєєва АМН України» (ДУ «ІГМЕ АМН України»);

Державна інспекція техногеної безпеки України 

(Держтехногенбезпеки України);

Державний науково-дослідний інститут цивільного захисту 

МНС України (УкрНДІ ЦЗ МНС України);

«Данфосс ТОВ»

	
	РОЗРОБНИКИ:
	Управління технічного регулювання в будівництві  

(Барзилович Д.В., Лагунова І.А.)

Управління архітектурно-конструктивних та  інженерних систем будівель і споруд (Євстаф’єв В.І., канд.техн.наук; Ресенчук О.П.)

	
	ЗА УЧАСТЮ:
	Управління технічного регулювання в будівництві  

(Барзилович Д.В., Лагунова І.А.)

Управління архітектурно-конструктивних та  інженерних систем будівель і споруд (Євстаф’єв В.І., канд.техн.наук; Ресенчук О.П.)

	2
	Внесено та підготовлено до затвердження:
	Управління технічного регулювання в будівництві  

(Барзилович Д.В., Лагунова І.А.)

Управління архітектурно-конструктивних та  інженерних систем будівель і споруд (Євстаф’єв В.І., канд.техн.наук; Ресенчук О.П.)

	3
	ЗатвердженО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:
	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від                № 



	
	
	З набуттям чинності ДБН В.2.5-XX-201X на території України втрачають чинність СНиП 2.04.05-91


Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни.

© Мінрегіонбуд України, 201Х

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва 

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
Державне підприємство «Укрархбудінформ»

Зміст

С.

	1
	Сфера застосування 
	1

	2
	Нормативні посилання
	2

	3
	Терміни та визначення понять
	8

	4
	Загальні вимоги
	14

	5
	Параметри внутнішнього та зовнішнього повітря
	17

	6
	Опалення та внутрішнє теплопостачання 
	22

	
	6.1
	Приєднання до джерел теплопостачання
	22

	
	6.2
	Облік споживання енергії 
	27

	
	6.3
	Системи опалення
	28

	
	6.4 
	Тепловий та гідравлічний режими
	30

	
	6.5
	Теплоносій
	34

	
	6.6
	Трубопроводи
	35

	
	6.7
	Опалювальні прилади та арматура
	38

	
	6.8
	Пічне опалення
	45

	7
	Вентиляція, повітряне опалення, кондиціонування та охлодження повітря
	49

	
	7.1
	Загальні положення
	49

	
	7.2
	Системи
	51

	
	7.3
	Приймальні пристрої зовнішнього повітря. Пристрої для виходу витяжного повітря
	55

	
	7.4
	Витрати припливного повітря
	57

	
	7.5
	Організація повітрообміну
	58

	
	7.6
	Аварійна вентиляція
	60

	
	7.7
	Повітряні завіси
	61

	
	7.8
	Обладнання
	62

	
	7.9
	Розміщення обладнання
	64

	
	7.10
	Приміщення для обладнання
	66

	
	7.11
	Повітроводи
	68

	
	7.12
	Системи охолодження
	74

	8
	Системи протидимної вентиляції
	81

	9
	Холодопостачання
	91

	10
	Викиди повітря в атмосферу
	94

	11
	Енергоефективність та енергозбереження
	96


	12
	Електропостачання та автоматизація
	101

	13
	Вимоги до об’ємно-планувальних та конструктивних рішень
	107

	14
	Водопостачання та каналізація систем опалення, внутрішнього теплопостачання, вентиляції, кондиціонування й охолодження
	108

	Додаток А
	Системи опалення (внутрішнього теплопостачання)
	109

	Додаток Б

Додаток В
	Товщина шару теплоізоляції трубопроводу

Засоби безпеки в системах водяного опалення та внутрішнього теплопостачання
	114
120

	Додаток Г
	Випробування під тиском трубопроводних систем 
	125

	Додаток Д
	Параметри мікроклімату в зоні обслуговування та робочій зоні приміщень житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель 
	129

	Додаток Е
	Норми темпратури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень
	138

	Додаток Ж
	Коефіціент Кп переходу від нормованої швидкості руху повітря в приміщеннях до максимальної швидкості у струмені припливного повітря
	140

	Додаток И
	Допустимі відхилення температури повітря у струмені припливного повітря від нормованої температури повітря в зоні обслуговування або в робочій зоні
	141

	Додаток К
	Температура та швидкість руху повітря при повітряному душуванні
	142

	Додаток Л

Додаток М

Додаток Н
	Настанова з розрахунку мембранних розширювальних баків (закриті системи)

Додаткові вимоги до індивідуального теплового пункту при його розташуванні під житловими приміщеннями (кімнатами)

Запас потужності системи опалення при змінному тепловому режимі
	143
148

150

	Додаток П

Додаток Р
	Середній термін служби й експлуатаційні витрати

Допустима швидкість руху води у трубопроводах
	152
155

	Додаток С
	Температура нагрівальної поверхні будівельних конструкцій з убудованими нагрівальними елементами
	156

	Додаток Т
	Застосування пічного опалення 
	157

	Додаток У
	Розміри розділок та відступок у печей і димових каналів
	158

	Додаток Ф
	Розрахунок витрати та температури припливного повітря
	159

	Додаток Х
	Мінімальні витрати зовнішнього повітря для людини
	163

	Додаток Ц
	Металеві повітропроводи та вимоги до товщини металу
	166

	Додаток Ш
	Клас вогнестійкості транзитних повітроводів та колекторів 
	157

	Додаток Ю
	Витрата диму, що видаляється при пожежі
	169

	Додаток Я
	Визначення концентрації шкідливих речовин у атмоссфері від  вентиляційних джерел малої потужності

	172

	Бібліографія
	173








II
III

_1204045366.dwg
Autodesk


