Советы по выбору каминной топки (ч.2)
 НАШ ТЕМАТИЧЕСКИЙ САЙТ: http://www.ua-kamin.com/ 



Как выбрать каминную топку?
Советы профессионалов. Терминология, которую желательно знать и понимать при покупке каминной топки, кроме того, данная терминология используется на нашем сайте в инструменте отбора и сортировки - верхней панели в нашем каталоге топок. Следуйте по активным ссылкам внутри статьи для получения более подробной информации и обзора отсортированных разделов каталога. 



[image: image1.jpg]


Два фасада. 
Двухсторонние топки обычно используются для каминов разделяющих несколько объемов. При  этом,  топка может быть встроена внутрь стены между помещениями или может быть использована для создания архитектурной формы  «камин-островок» между большими смежными объемами одного помещения. Также, при использовании двухсторонней топки у Вас есть возможность сделать 2 одинаковых или 2 абсолютно разных камина. 



[image: image2.jpg]


Широкоформатные. 

Новые тенденции в дизайне каминных топок – с широкоформатными пропорциями, когда ширина проема/стекла топки примерно в 2 раза больше высоты – в результате имеем камин с возможностью закладки на горение дров большой длины. Кроме того, мы имеем возможность отойти от привычных классических пропорций и добиться определенного дизайнерского эффекта камина-амбразуры, что особенно характерно для интерьеров в стиле современного минимализма. 

[image: image3.jpg]




Вертикальные. 
Еще одно отступление от классических пропорций камина. Вертикально направленные дизайнерские топки (т.е. высота больше ширины), позволяют достичь максимального видения огня по высоте и применяются в основном в современных эксклюзивных каминах. 



[image: image4.jpg]


Панорамные . 

В данном случае, каминная топка имеет круговой обзор на 360 градусов, что позволяет создавать  на их основе оригинальные центральностоящие камины. 



Двойное сгорание. 

Система дожигания продуктов сгорания древесины (дыма и угарного газа). Данные системы в различной конструкторской реализации становятся все популярнее среди европейских производителей в связи с принятием новых более жестких норм по выбросу СО и твердых остатков горения в атмосферу. Кроме того, дожигание дыма позволяет получить дополнительный прирост тепловой производительности каминных топок (от 5 до 20%).  Различают несколько способов реализации системы двойного сгорания – подача предварительно нагретого воздуха в верхнюю зону пламени, дожигание дымов в катализаторе или раскаленном канале/камере, и т.д., в т.ч. комбинированные системы, позволяющие добиться практически нулевой эмиссии СО и твердых частиц. Кроме того, топка с системой двойного сгорания практически не засоряет дымоходную систему сажей и смолами, что снижает периодичность обслуживания канала и увеличивает его безопасность, снижая риск самопроизвольного возгорания в дымоходе. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ...  



С вентилятором. 

Каминные топки, базово укомплектованные системой динамического нагнетания воздуха в конвекторе (вентилятором), позволяют создать полноценную воздушную отопительную систему на основе камина. Нагнетание воздуха поможет быстро распределить первоначальное тепло от камина по другим помещениям и такая система используется в том случае, если добиться нормального распределения тепла за счет естественной конвекции невозможно или проблематично (помещения горизонтально удаленные от камина). Внимание! Кроме того, сегодня, вентиляторы для каминов существуют также в виде отдельных блоков различной производительности и их можно подключить к любому камину с конвекционным контуром. Часто такое сочетание может оказаться дешевле, чем топка укомплектованная вентилятором с завода, однако, встроенная производителем система в ряде случаев удобнее в использовании и имеет органы управления, интегрированные непосредственно в топку, в т.ч. полностью автоматизированные. Кроме того, имейте в виду, что для нормальной работы системы нагнетания и встроенной автоматики необходимо наличие электрической сети, что не всегда приемлемо. 



Акватопки. 


Для данной категории топок, также можно встретить такие термины как камин «с водяной рубашкой» или «с водяным контуром» и «термокамин». В данном случае камин может быть интегрирован в систему водяного отопления и горячего водоснабжения здания. Акватопки имеют теплообменник, в котором происходит нагрев рабочей жидкости при сгорании топлива в камине. Дальнейшее подключение камина к системе производится по аналогии с твердотопливными котлами. Учитывайте то, что при подключении аквакамина к водяной системе Вам понадобятся дополнительные комплектующие, которые не входят в комплект стандартной поставки, такие как водяной насос, клапаны, расширительный бак, трубопроводы  и т.д., т.е. необходимо предусмотреть место расположения данных агрегатов и заложить их стоимость и стоимость специализированных работ в бюджет камина. Кроме того, для нормальной работы водяной системы необходимо наличие постоянного электропитания насосов и автоматики. 



Умный камин. 


Вершина эволюции отопительных воздушных каминов. Данное понятие пока в диковинку для украинского потребителя, однако, подобное оборудование уже несколько лет достаточно успешно инсталлируется и эксплуатируется в Европе. Суть идеи состоит в том, чтобы объединить различные источники энергии в одном устройстве – камине. Такое устройство впервые разработано и выпущено компанией FONDIS (Франция), известной своими инновациями в области альтернативного отопления и получило название мультиэнергетический камин – это дровяной камин с нагнетанием, кондиционер и тепловой насос воздушного типа с наружным блоком, объединенные в одном устройстве. На выходе имеем воздушную систему климатконтроля, способную обеспечить охлаждение или обогрев помещений в автоматическом режиме - кондиционер/тепловой насос и способную обогреть дом площадью около 200 м2 в режиме работы камина на дровах, в основном зимой, когда необходимо интенсивное отопление. Основные преимущества подобных решений – компактность, универсальность, инновационный дизайн, низкие эксплуатационные затраты, повышение уровня энергонезависимости Вашего дома, забота об окружающей среде. 

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]MYNbTUSHEPTETUYECKAR TEXHONOTNA (TME):
APOBAHOE OTONNEHHe - ANEKTPHYECKOE OTOMNEHHE - KOHANLMOHUPOBaHIe

3 (oM@OPT: aawo yerporicrao ann ynpssnennn
Knuaron s Bauiew Aome

'eN0BOM HACOC WHTETPUPOBAN B KaMMH

HapyXHL1i 50K KOHAMLMOHHPOBaHMA
VETAHABAMBAETCA CHAPYKM 2RI Kawmhwas ronka FONDIS TME 5



