	Смесь для крепления минераловатных и пенополистирольных плит BAUMIT ProContact 25 кг

	

	Тип продукции: Смесь для крепления минераловатных и пенополистирольных плит

Производитель: BAUMIT
Наименование товара: ProContact 25 кг

Основа смеси: минеральная
Сфера применения: для внешних и внутренних работ
Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления

Код товара: 151509

Цена: 85.10 грн.

Купить 

[image: image8.jpg]





	

	Универсальная клеевая шпаклевка для систем теплоизоляции Baumit 

	

	Применение: 

	

	Смесь Baumit ProContact - это высокоэластичная, морозостойкая, универсальная, высокопаропроницаемая, минеральная клеевая смесь с отличными адгезионными свойствами. Применяется для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из минеральной ваты либо пенополистирола и устройства армировочного гидрозащитного слоя в системе теплоизоляции Baumit Pro. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности. 

	

	Преимущества клеевой смеси BAUMIT ProContact 25 кг

	

	[image: image1.png]



Высоколастичная 

[image: image2.png]



Морозостойкая 

[image: image3.png]



Паропроницаемая 

[image: image4.png]



Высокая адгезия 

[image: image5.png]



Может применяться как шпаклевка 

[image: image6.png]



Удобная в применении 

[image: image7.png]



Экологически безопасная 



	

	Подготовка основания: 

	

	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, несвязанных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины должны быть восстановлены с использованием ремонтного состава Baumacol Planea. Основания, поврежденные микроорганизмами, необходимо очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLosung. 

	

	Примечание: 

	

	Не работать при температуре ниже + 5°С и выше + 30°С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов.
Технические характеристики изложены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться. В зимний период времени необходимо укрывать приготовленный состав от быстрого остывания. 

	Рекомендации: 

	

	Хранить в недоступном для детей месте. Не следует выливать раствор и воду после работы в канализационные трубы. Желательно работать в резиновых перчатках. Необходимо избегать попадания раствора на кожу или в глаза. В случае попадания раствора на кожу или в глаза, необходимо тщательно промыть их водой. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с обрабатываемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания. 


	Выполнение работ: 

	

	Замешивание: 25 кг сухой смеси Baumit ProContact засыпать в емкость к 5,3 литрам чистой воды, перемешать медленно вращающейся мешалкой до образования однородной массы без комков. Выдержать 5 мин. и повторно перемешать. В готовую смесь не добавлять воды либо сухой смеси. Не смешивать с другими материалами. Всегда замешивать все содержимое мешка.
   Для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит:
Неровности более 10 мм следует предварительно выровнять путем оштукатуривания поверхности (например, штукатурной смесью Baumit MPA-35). В случае, если поверхность стены имеет неровности до 10 мм, клее-шпаклевочная смесь наносится на фасадную теплоизоляционную плиту из пенополистирола по периметру сплошной непрерывной полосой шириной около 5 см и дополнительно в виде отдельных клеевых точек (не менее трех) посередине плиты. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40% от площади плиты. Если поверхность стены не имеет отклонений, то клее-шпаклевочную смесь наносить сплошным способом по всей поверхности теплоизоляционной плиты при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 10х10 мм (для плит из минеральной ваты - только сплошной способ нанесения). Перед нанесением клее-шпаклевочной смеси на плиту из минеральной ваты обязательно провести втирание ее в волокна плиты. Не заполнять швы фасадных теплоизоляционных плит клее-шпаклевочной смесью. Закрепление плит дюбелями производить не менее, чем через 24 часа.
   Для устройства выравнивающего слоя по плитам из минеральной ваты:
Не позже 14 дней с момента закрепления теплоизоляционных плит дюбелями необходимо нанести выравнивающий слой из клее-шпаклевочной смеси Baumit ProContact. Толщина выравнивающего слоя должна составлять 1-2 мм. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв не менее 1-2 дней.
   Для устройства армировочного гидрозащитного слоя:
На ровные, тщательно уложенные на поверхности фасада теплоизоляционные плиты, наносится клее-шпаклевочная смесь Baumit ProContact при помощи зубчатого шпателя из нержавеющей стали с размером зуба 10х10 мм. В свеженанесенный слой клее-шпаклевочной смеси Baumit ProContact уложить вертикальными полотнищами щелочестойкую стеклосетку Baumit StarTex на 1/2 - 2/3 еe толщины с нахлестом смежных полотнищ не менее 10 см, после чего поверхность загладить. Не допускать выравнивание армирующим гидрозащитным слоем поверхностей с неправильно уложенными теплоизоляционными плитами. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв не менее 3-5 дней. Общая толщина выравнивающего (для плит из минеральной ваты) и армировочного гидрозащитного слоя должна составлять 3-5 мм в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Если армирующий гидрозащитный слой не нанесен в течение 2 недель после приклеивания, то теплоизоляционные плиты из пенополистирола следует повторно отшлифовать. 

	Технические характеристики клеевой смеси BAUMIT ProContact 25 кг

	

	Характеристика 

Значение 

Зернистость 

не более 0,5 мм 

Коэффициент теплопроводности, λ 

0,8 В/мК 

Расход воды 

около 5,3 л на 25 кг сухой смеси Baumit ProContact 

Температура воздуха и основания 

от + 5°С до + 30°C 

Адгезия смеси к бетонным основаниям 

не менее 0,8 Н/мм² 

Время использования готовой смеси 

не менее 120 минут 

Сопротивление паропроницаемости, μ 

18 

Минимальная толщина слоя 

3 мм 

Максимальная толщина слоя 

5 мм 

Расход материала 

  

для пенополистирольных плит 

  

- приклеивание 

около 3-4 кг/м² 

- устройство армирующего слоя 

около 3-4 кг/м² 

для плит из минеральной ваты 

  

- приклеивание 

около 3-4 кг/м² 

- выравнивание 

около 1-2 кг/м² 

- устройство армирующего слоя 

около 3 кг/м² 

Упаковка 

Смесь Baumit ProContact фасуется мешки по 25 кг 

Хранение 

В фирменной герметичной упаковке в сухом месте -
12 месяцев от даты изготовления 



	

	

	


	


