[image: image1.jpg]L L O e
. R ~

]






Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


Государственное Унитарное предприятие “Проектный институт гражданского строительства,планировки и застройки городов и посёлков”
ГУП МО “МОСГРАЖДАНПРОЕКТ”

[image: image7.jpg]



Фасад в осях 1-12 11.350
[image: image8.jpg]nnaw 1-ro ar.





Фасад в осях 12-1
12.700
[image: image2.jpg]



Разрез 1-1
[image: image3.jpg]



	
	
	

	, 5330
	128о1 2560
	, 6190
	

	' 15360 '
	


	Квартира (тип)
	кол-во
квартир
	общая
площадь
квартиры,м2
	наименование
встроенных
(пристроенных)
помещений
	общая
площадь,м2
	строительный
объем
куб.м.

	Торцевая секция (тип А)
	1
	338,75
	
	2019,2
	11770

	Типовая секция
	4
	335,49
	
	
	

	Торцевая секция (тип Б)
	1
	338,44
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ШифрПМ 3-13-2003
Проект разработан в 2004 г.
	Паспорт проекта.
	На 5 листах

	
	6-ти квартирный блокированный ж\д с гаражами
	Лист № 2


Планы торцевой секции (тип А)
Планы типовой секции
Планы торцевой секции (тип Б)
[image: image4.jpg]1

IR
o o
B E e e

MM

it ’% 2o
e oo n

T

Boppniid

S ittt
et i





6-ти квартирный блокированный ж/д с гаражами.
1. Описание строительных конструкций

	№
	Вид конструкций
	Краткое описание конструкций
	Примечания

	1
	Фундаменты, цоколь
	*Разрабатываются индивидуально Мтотигак желЕзобет^ъЕ леигс^ъе фундаменты и сп»1 техпэтла из бетона класса В225 .
	

	2
	Стены наружные
	Монотп№1е железобетон
 1е исущиие ппс№1 и ск№1 с утептнем писюоги строим. Проск^вдзатт^токя бтскамию пЕицпотктифодбетона Т=350м/м3
	

	3
	Стены внутренние
	Монот тт№1е железобетон* 1е гаушие ск№1.
	

	4
	Перегородки
	Блоки из этитого бетона стеновы* методе по ГОСТ 21520-89.
	

	5
	Перекрытия
	Монотттная жетезобетотая тпа.
	

	6
	Покрытие
	Скатная.по мегалитам жетезобето^*1\т строт^№1\т баткам и дЕрта^№м прогонам с утептнем тттами из м неравной валы ш «нтепмлк'ом связующем
	

	7
	Лестницы
	Сбо^ые желЕзобето^ьс лнл^^№Е мма^и по мегалитам жЕЛЕзобетс^ьм птоща^ам
	

	8
	Кровля
	Метатточ'репца по дрв^нсй обрешеткв
	

	9
	Отделка наружная
	Киртчкеряупмлкий лцюой по ГОСТ7484-78
	

	
	
	
	



Внутренние сет водспрсвхда холодной и горячей воды запрошаирова»! ив стальньк водигдзопрово^к
труб. Предус\ю1рЕ№1
псквартщгакузлыучегаипсквартир^Е средства пожаротушени (КПК-Цульс-О!)
Проектом связи предусматривается: телефон от разветвительной муфты до распределительных коробок; радиотрансляция от трубостоек до радиорозеток в кухнях и комнатах и кол. телеантенна в пределах поэт. шкафов

Кагатюада^юя сеть запроотировага из пот лроттнвых канатвацю^ых труб. В зли ■тре;умшрв;1ютсяи1руж№1‘водостоки

Система отопления-двухтрубная с нижней разводкой. Нагревательные приборы-чугунные радиаторы МС 140-108. На подводках к приборам- автомат. терморегуляторы ОапГо88


Вентиялция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Возду- хоудаление-через помещения с/у и кухонь при помощи настенного осе​вого вентиялтора 81аш1аг1 (Италия)
В каждой квартире запроектированы поквартирные средства пожаротушения (КПК-Пульс -01).

Кондиционирование
воздуха

6-ти квартирный блокированный ж/д с гаражами.

3. Технологическое оборудование
(краткая характеристика)
	Виды оборудования
	Краткая характеристика

	
	


4.Технико-экономические показатели
	Площади, м

	
	величина
	примечания

	
	Застройки
	1078,3
	

	
	Общая площадь здания
	2019,2
	

	
	Общая площадь квартир жилого дома
	2019,2
	

	Строительный объем, м
	Общий
	11770
	

	
	В т.ч. подземная часть
	1962
	

	
	
	
	


5. Эксплуатационные характеристики.
	Виды ресурсов
	
	Ед. измерения
	величина
	примечания

	Водоснабжение
	Холодное
	Расчетн. м /сут
	5,40
	

	
	Горячее
	3
Расчетн. м /сут
	3,60
	

	Канализационные
стоки
	
	т
у
/с
3/
м
	9,00
	

	Расход тепла на теплоснабжение Мах, зимний
	Всего
	Расчетн, мВт/час
	0,137065
	

	
	на отопление
	мВт/час
	0,082065
	

	
	на ГВС
	мВт/час
	0,055
	

	Потребляемая электр. мощность
	Ру установл
	кВт
	-
	

	
	Рр расчетная
	кВт
	48.6
	

	Газопотребление мах
	-
	н.м3 час
	-
	


6. Дополнительные данные по объекту.
	Проект разработан с применением изделий:
	· из пенополистиролбетона по ТУ 5741-159-00284807-96;
· сборных железобетонных лестничных маршей РС 6172-95;
· сборных железобетонных степеней ГОСТ 8717-84.

	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения
	

	Другое
( ИТМ ГОиЧС) и т.п.
	*Разрабатываются индивидуально


6-ти квартирный блокированный ж/д с гаражами.

7. Состав проектной документации
	ГП
	Генеральный план

	АР
	Архитектурные решения

	КЖ1
	Конструкции железобетонные (ниже 0.000)

	КЖ2
	Конструкции железобетонные (входы и приямки)

	КЖ3
	Конструкции железобетонные (выше 0.000)

	КД
	Конструкции деревянные (кровля)

	ВК
	Водопровод и канализация

	ОВ
	Отопление и вентиляция

	ЭС
	Электроснабжение

	СС
	Связь и сигнализация

	ЗР
	Земляные работы

	
	

	
	

	
	

	
	


Дополнительные сведения:
Проект разработан для климатических и инженерно-геологических условий Московской области
Данные о согласованиях и экспертизе проекта (при необходимости)
* При наличии согласований и прохождения экспертизы внести указанные сведения
Организация - разработчик проектной документации: Государственное унитарное предприятие «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков»
ГУП МО «Мосгражданпроект»
117342, Москва, ул. Обручева,46 тел 333-5403, факс 333-4131
Лицензия: Рег. № ГС-1-50-02-21-0-5000000881-011082-1 Срок действия до 03 октября 2007 г.
Проектная мастерская:
ПМ-3 тел. 334-81-13
Главный Архитектор проекта Главный Инженер проекта
ШифрПМ 3-13-2003


Проект разработан в 2004 г





На 5 листах


Лист № 1





6-ти квартирный блокированный ж\д с гаражами





Паспорт проекта.





ГУП МО « Мосгражданпроект» Шифр ПМ-3-13-2003 Разработан в 2004 г.





Лист № 3





Водоснабжение





Связь и сигнализация





Канализация





Автоматика





Отопление





Диспетчеризация





Вентиляция





Пожаротушение





Мусороудаление





ГУП МО «Мосгражданпроект» Шифр ПМ-3-13-2003 Разработан в 2004 г.





Лист № 4





ГУП МО «Мосгражданпроект» Шифр ПМ-3-13-2003 Разработан в 2004 г.





Лист № 5





_/ С. Б. Королик / / Б. А. Копыленко /








�Разрабатываются индивидуально


Этсети апо^жисяпроводам! и габЕтими с >К№1ми жи пами В квартирах дт учта этэирш ииспоъзуются щщы ШРУ-3Н-12. На вреод отщтга юартщы устанавтвают- ся щщы жханваци НКО с 2-од розетками д^по^жчни приборов ммеханваии


� Инженерное обеспечение (краткая характеристика инженерного оборудования)








