Плинтусная коробка

Плинтусная коробка предназначена для простой и легкой интеграции электро-установочных изделий на плинтус с кабельным каналом 52мм  и разработана под евростандарт с посадочным диаметром 60 мм.
Плинтусная коробка изготавливается в следующих декорах: 

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



            белый              светло- коричневый          коричневый        темно – коричневый
В плинтусную коробку возможна установка:
· стандартных силовых розеток; 

· силовых защищенных розеток; 

· телевизионных розеток; 

· розеток для телефона (RJ-11); 

· розеток сетевых (RJ-45); 

· диммеров; 
· выключателей
 [image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



1
Основные преимущества использования плинтусной коробки:
1. Можно легко и быстро изменить расположение элементов системы электропроводки 
без дорогостоящих и грязных строительных работ.
2. Простая и быстрая интеграция различных розеток (электрическая, ТВ, ПК, телефонная) при установке на плинтус.

3. Система является отличной альтернативой открытой проводке в бетонных строениях.

4. Все Ваши кабели (силовые, слаботочные) размещаются внутри одного

универсального плинтуса.

5. Размещенные внутри плинтуса кабели надежно защищены от повреждения и несанкционированного доступа. 
6. Отсутствие кабелей от удлинителей на полу или стене.
Монтаж и установка:
1. Проложить кабель.
2. Приложить плинтусную коробку к стене, наметить и просверлить отверстия под саморезы (дюбель-гвозди).
3. С помощью самореза (дюбель - гвоздей) прикрепить коробку с выведенным в нее кабелем к стене.
4. Установить электро-установочное изделие в плинтусную коробку и подключить к нему кабель.
5. Закрепить изделие в плинтусной коробке.

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]





2









