АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Изготовление монолитных железобетонных стен чаши бассейна (9.06*4.10-1.05:1.6)
                                                 (наименование работ)

выполненных в     _________________пгт.Белогородка____________________

                                                              (наименование и место расположение объекта)

                                                                                «___»____________2008 г.           

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации_________ _____________________________ __ __________________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика _________________________

__________________________________________________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)

представителя проектной организации (в случае осуществления авторского надзора проектной  организацией)  ___________________________________                                                      

__________________________________________________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)

представителя подрядной строительно-монтажной  организации ________ _____ _____________________________ __ ____________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных_________________________________          __________________________________ ________________________________

                                                     (наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:       монтаж опалубок стен и лотка, антикоррозийная обработка арматуры, вязка  арматуры, монтаж закладных

                 (наименование скрытых работ)

      2. Работы выполнены по проектной документации____________________                           __________________________________________________________________

                          (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

      3. При выполнении работ применены: доска150; брус 150; фанера 6,5мм-21мм; арматура12-10 А-III,6 А-1; проволока вязальная; антикоррозийный состав_________________  
                  (наименование материалов, конструкций со ссылкой на сертификаты или др. документы)

      4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________________________ _________________________________________________________________

          ( при наличии отклонений указывается, с кем и как согласованы, № чертежей и дата согласования) 

      5. Даты: начала работ     16.10.2008г.                                                                                      

                окончания работ       04.11.2008г.                                                                                      

                                                     Решение комиссии

       Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям их приёмки.

       На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):  укладка бетона в конструкцию стен                           

                                     (наименование работ и конструкций)

Представителя генподрядной

строительно-монтажной  организации                               __________________

                                                                                                          (подпись)

Представителя 

технического надзора заказчика                                         __________________

                                                                                                          (подпись)

Представителя проектной организации                             __________________

                                                                                                          (подпись)

Представителя подрядной строительно-монтажной       

организации                                                                         __________________   

                                                                                                          (подпись)

