АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
Изготовление  монолитных железобетонных стен, ступеней чаши бассейна (16.5*8.0:1.36:1.76)
                                                 (наименование работ)
выполненных 
____________________________________
                                                              (наименование и место расположение объекта)

                                                                                «___»____________2007 г.           
Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной  организации _____________ _____ _____________________________ __ _______________________________
                                           (фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика _________________________

__________________________________________________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации (в случае осуществления авторского надзора проектной  организацией)  ___________________________________                                                      
__________________________________________________________________

                                           (фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр работ, выполненных_________________________________          __________________________________ ________________________________

                                                     (наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы изготовление монтажных отверстий, механическая очистка стен, обработка холодного шва монтаж сетки

  (наименование скрытых работ)

      2. Работы выполнены по проектной документации____________________                           __________________________________________________________________

                          (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
      3. При выполнении работ применены: осмотические составы «Пенетрон», «Пенекрит»; сетка оцинкованная; сварной состав
__________________________________________________________________ 

                  (наименование материалов, конструкций со ссылкой на сертификаты или др. документы)
      4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________________________ _________________________________________________________________

          ( при наличии отклонений указывается, с кем и как согласованы, № чертежей и дата согласования) 
      5. Даты: начала работ         22.10.2007г.                                                                                      
                окончания работ       26.10.2007г.                                                                                      
                                                     Решение комиссии

       Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям их приёмки.

       На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):  каркас из арматуры, опалубка                            
                                     (наименование работ и конструкций)
Представителя 
строительно-монтажной  организации                               __________________

                                                                                                          (подпись)
Представителя 
технического надзора заказчика                                         __________________

                                                                                                          (подпись)
Представителя проектной организации                             __________________

                                                                                                          (подпись)
