Наша продукция – ваша независимость от внешних энергоресурсов!!!
Котлы пиролизные
В качестве топлива подходит опилки, хворост, дерево в кусочках, тофбрикеты, торф, низкокачественный уголь, а так же солома, сухой кизяк, макулатура.
Быстрая окупаемость!!!  Простота в эксплуатации!!!
Самые низкие цены в Европе!!!
	Название оборудования
	Мощность
КВт
	Размеры,
 мм
	Пл. обогрева
кв. м
	Стоимость 
гр.

	Котел отопительный «Ретра-3М»
	22
	590×870×1220
	220
	9 900,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	32
	590×905×1345
	320
	12 200,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	40
	640×965×1425
	400
	14 100,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	50
	700×1165×1565
	500
	15 200,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	65
	750×1190×1700
	650
	18 700,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	80
	770×1260×1770
	800
	22 200,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	100
	875×1345×1955
	1000
	29 400,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	150
	870×1500×2150
	1500
	36 900,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	200
	954×1530×2270
	2000
	44 900,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	250
	1100×1730×2250
	2500
	53 600,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	300
	1214×1830×2350
	3000
	65 800,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	400
	1438×1850×2524
	4000
	86 100,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	450
	1592×1950×2640
	4500
	96 000,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с       вентилятором поддува
	500
	1668×2055×2660
	5000
	108 400,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	700
	1720×2300×2800
	7000
	122 100,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	800
	1946×2450×3320
	8000
	141 400,00

	Котел отопительный «Ретра-3М» с вентилятором поддува
	1000
	2208×2500×3420
	10 000
	170 100,00


Внимание! Формируется дилерская сеть!!!

ООО «Кепитал Трейд»


8044 408 44 09 многоканальный


8044 404 69 86 факс   


80676591959 -моб


� HYPERLINK "http://www.capitaltrade.com.ua" ��www.capitaltrade.com.ua�


E-mail:vb@capitaltrade.com.ua                                                








