                                ПРОТОКОЛ N_____
                        дозиметрических измерений

                                                 от "___" _________ 2013 г.

1. Заказчик: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Средство измерений: дозиметр радиометр СРП-68 N 1291____________________

4. Сведения о госпроверке: № 26-04 от 08/05/2013 г. Основная погрешность измерения не превышает +/- 10%_____________________________________________

5. Характеристика объекта: ________________________________________________
                                                                          _

                                                                          _
6. Измеряемые  параметры: мощность   экспозиционной  дозы   гамма-излучения

(МЭД ГИ), содержание радиоактивных веществ в грунте _______________________

7. Наименование нормативной документации: НРБУ-97/Д-2000 Нормы радиационной безопасности Украины                                                      _
8. Результаты измерений: МЭД ГИ в опорной точке: ______ мкР/час ___________


Заключение:   По   данным   пешеходной   гамма-съемки    радиоактивного загрязнения на участке ______________________ (выявлено/не выявлено). Всего проведено измерений МЭД ГИ в ____ точках.


Диапазон варьирования МЭД ГИ от ____ до ____ мкР/ч, среднее значение МЭД  ГИ - ____ мкР/ч. 

Отобрано ____ пробы грунта для спектрометрических исследований, на схеме знаком "______________" указано место отбора проб грунта. Протокол исследования проб грунта прилагается.

Измерения проводил: _______________________________________________________

                                    (подпись, Ф.И.О.)

Заключение: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

