Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У.

Информация про «БЦПЭ 0,5-32У ЕВРО-1 60/47 (Промэлектро «Водолей»)»:
Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый БЦПЭ «Водолей»
Область применения:

Предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм и более и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.

Основные характеристики погружного насоса «Водолей» БЦПЭ 0,5-32У Евро-1 60/47 :

	Номинальная высота подьема
	32 м

	Максимальныя высота подьема
	47 м 

	Номинальная обьемная подача
	1.8 м3\час

	Максимальная обьемная подача
	3.6м3\час

	Номинальная потребляемая мощность
	820 Вт

	Рабочее напряжение сети
	220 В +/–10%

	Температура перекачиваемой жидкости
	35 С


Материалы:

Рабочие колеса из технополимера

Корпус и вал насоса из нержавеющей стали

Верхняя и нижняя крышки из бронзы

Комплект поставки:

Насос

Кабель 32 метров

Капроновый канат 32 метров

Пусковое устройство (конденсаторная коробка)

Срок службы 10000 часов/ до 10 лет эксплуатации в быту.

· Цена: 1 350 грн. 

