Схема монтажа электрических потолочных обогревателей для жилых помещений.
Потолочные обогреватели 1250×500:
- удельная мощность 210Вт, если использовать более двух обогревателей, их располагают равномерно по всей поверхности потолка, например в шахматном порядке.
- напряжение питания ≈ 220В 
- обогреватели размерами 1250×500 мм используют на площадь помещения 3-4м2  (в зависимости от утепленности помещения).
Если площадь помещения превышает указанную для обогрева одним обогревателем, то нужно использовать несколько, расположив их равномерно по всей поверхности потолка.

[image: image1.png][Er e —

L

eoBorpesamim

—

noforpesames,

—

Tepmocrar

-220B
EBX0R





Потолочные локальные обогреватели включают в рабочее время, либо во время нахождения сотрудников в зоне обогрева. Этим и достигается значительная экономия электроэнергии т.к. обогреватели в ночное время, в праздничные и выходные дни не работают. Также для экономии целесообразно применение термостата, который отключит локальный обогреватель, как только температура в зоне действия его достигнет данной на термостате. А после того, как она упадёт на 10С, снова включит обогреватели.
























