Схема монтажа электрических потолочных обогревателей типа «Armstrong»
Инфракрасные обогреватели ПЭО-А, предназначены для монтажа в потолочную декор-систему типа «Armstrong». Прекрасно вписываются в интерьер и увеличивают полезный прогрев объёма помещения. Потолочные обогреватели используют как для локального, так и для дополнительного обогрева отдельных рабочих мест, обеспечивая комфорт для персонала, без необходимости прогрева всего помещения. Температура поверхности обогревателя достигает 600С, что обеспечивает мягкий и комфортный режим обогрева.
Данная система имеет достаточно широкое применение: офисные, производственные объекты. Особенно привлекательно устанавливать ее в помещениях с повышенными требованиями к влажности воздуха - архивы, библиотеки, музеи.

При установке на потолке они легко объединяются в серию, формируя систему общего обогрева помещения. Кроме этого, эти обогреватели препятствуют возникновению сырости и плесени на стенах. При отсутствии персонала в помещении, можно снизить температуру на терморегуляторе до 150С с целью экономии электроэнергии, поддержания плюсовой температуры, а также для предотвращения промерзания стен. Когда в помещении появляется персонал, температуру можно повысить до комфортной, например, до 200С, причем температурный комфорт достигается буквально за 1-2 минуты.
За счет чего это происходит?

Попадание теплового луча на твердое тело приводит к быстрому выделению им тепловой энергии, которая и греет воздух. Это означает, что человек, находящийся в этом помещении, гораздо раньше воспринимает тепло, чем прогреется воздух в этом же помещении.
Параметры инфракрасных обогревателей ПЭО-А типа «Armstrong»

Габариты в мм                                                                                      600х600
Номинальная мощность в Вт                                                           120
Напряжение питания в В                                                                     110
Основное отопление в м2                                                                                                         2,0
Дополнительное отопление в м2                                                                                    4,0
Мин. высота подвеса в м                                                                    2,2
Макс. высота подвеса в м                                                                   3,5
[image: image1.png]Tepumerar.

ntl

3

~220B




























