	Смета

	Забор (59 м п, 21 столб, из них 10,8 пог м под профнастилом, остальное - сетка)

	 
	 
	 
	Грн за единицу
	Всего

	1
	Копка земли под секции с профнастилом 10,8*0,6*0,3
	1,95м3
	120
	234

	2
	Копка земли под секции с сеткой 48*0,3*0,3
	4,32м3
	120
	518

	3
	Изготовление каркаса на 4 нитки арматуры
	10,8
	20
	216

	4
	Изготовление каркаса на 2 нитки арматуры
	48
	20
	960

	5
	Песчано-гравийная подсыпка
	59
	8
	472

	6
	Иготовление столбов (порезка, сварка)
	21
	6
	126

	7
	Бурение отверстий на глубину 0,8 * диаметр 0,22 * 21
	21
	20
	420

	8
	Установка столбов с бетонирование по линии 
	21
	32
	672

	9
	Заливка бетоном в земле 1,95 м3+4,32 м3
	6,27
	350
	2195

	10
	Заливка бетоном с установлением и снятием опалубки цоколя забора
	3,05
	500
	1525

	 
	48 м п * 0,2 * 0,25 = 2,4м3
	 
	 
	 

	 
	10,8 м п * 0,2 *0,3 = 0,65 м3
	 
	 
	 

	11
	Покраска, грунтовка та обезжиривания системы 3м *21 *0,24 м2 
	15,12
	32
	484

	12
	Приварка гаек на столбы 17,3 - 5 шт *2, установка заглушек
	 
	 
	100

	13
	Монтаж профнастила 11 м п * 50
	11
	50
	550

	14
	Монтаж сетки 48 м п 
	48
	10
	480

	15
	Приварка и покраска прута 40*20 под профнастил, 10,8 * 2 * (0,02*0,04*2)
	2,6
	35
	91

	16
	Установка парапета 10,8 *40
	10,8
	40
	432

	 
	 
	 
	 
	9475

	 
	С 20% прораба
	 
	 
	11370

	 
	Материалы
	 
	 
	11000

	 
	Итого
	 
	 
	22370

	 
	Стоимость 1 погонного метра забора
	 
	 
	379


