

	При данной схеме обвязки котлов электрокотел работает как вспомогательный 
1.Твердотопливный котел 
2.Дымовая труба 
3.Расширительный мембранный бак 
4.Электрический котел 
5.Пульт управления электрокотла 
6.Предохранительный клапан 
7.Автоматический воздухоудалитель 
8.Насос циркуляционный 
9.Система отопления 
10.Термостат комнатный 
11.Фильтр (грязевик) 
12.Вентиль для удаления воздуха вручную 


	[image: image1.jpg]—

@//m_J%:D

—=

EE
s

ol






