Кстате вот моя, уже реализованная параллельная схема включения 2 котлов.
Реализованы режимы:

1. Нет электричества - ТТ котел горячий, отопление на ЕЦ через обратный клапан 2

2. Есть электричество - ТТ котел более 30гр отопление принудительное работает насос 1, обратные клапана 3 и 2 закрыты

3. Есть электричество - TT котел остыл ниже 30гт, автоматом включается электрокотел. Жидкость циркулирует в обход ТТ котла. Обратные клапана 1 и 2 закрыты.

4. Утром встал растопил ТТ котел - цикл повторился.

НИЧЕГО ВЫКЛЮЧАТЬ, ПЕРЕКЛЮЧАТЬ, ЗАКРЫВАТЬ, ЗАТЫКАТЬ - НЕ НАДО, все работает автоматически.
[image: image1.jpg]Tpy6a Ha nogasy

Tepwmopasmk
samikaeTca
npw T >30rp

|

Kpaw waposoit

ObparHein
Knanan 2

Tpy6a c obparkm




[image: image2]
