	[image: image1.jpg]


               Б И Т А З


Назначение изделия 

Битаз (безканализационный унитаз с раздельным сбором мочи и кала) предназначен для эксплуатации в домовых и надворных туалетах, которые не подключены к канализации. Раздельно собранные отходы жизнедеятельности человека используются для производства органических фосфорно-калиевых (компоста) и азотных (отстоянная моча) удобрений. 
Битаз соответствует требованиям ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические требования.»
Конструкция битаза разработана и изготовлена по заказу ВЭОО «МАМА – 86» (Патент №36604 от 27.10.2008)  
Битаз устанавливается в туалетной комнате. Под полом размещаются емкости для приема мочи и кала (рис.1)
Комплектность 
Битаз поставляется в комплекте с форсункой для отвода мочи.

Примечание: Крышка унитаза, крепежные изделия и шланг для слива мочи в комплект не входят.

Сборка и установка

1.Вставить форсунку в выходное отверстие отсека для урины, закрепить гайкой 
2.Установить битаз на штатное место.

3.Прикрепить битаз к полу через штатные отверстия.
4.Прикрепить шланг к сливному отверстию форсунки для стока мочи, опустить шланг в приемную емкость (удобно использовать пластиковые канистры на 20 литров). 
5.Установить под битаз приемную емкость для кала.

Эксплуатация

Эксплуатация битаза согласно рисунков 1-2. 
После завершения туалета кал необходимо покрыть слоем засыпки. В качестве засыпки можно использовать опилки, сухую землю, опавшую сухую листву, солому, торф, золу, лучше использовать смесь: сухая земля, опилки/тырса/песок и зола в пропорции 2:1:1).  
Туалетную бумагу выбрасывать в отсек для приемки кала. 

Изготовление удобрения.
Из собранных раздельно продуктов жизнедеятельности человека можно получить два вида удобрений – жидкое и твердое.

Жидкое удобрение изготавливается из собранной и отстоянной мочи. Применять ее надо с разведением водой. Оптимальная пропорция разведения 1:8. 

Твердое удобрение получаем в результате компостирования фекальных масс. Процесс пассивного компостирования должен длиться до 2 лет. Если туалет с двумя отсеками для приема кала, то в работе они находятся попеременно. Наполненный на ¾ отсек выводится из работы и на 1.5 -2 года оставляется для компостирования содержимого при периодическом (1 раз в полгода) перемешивании содержимого. Если же отсек для фекалий один, или используется контейнер, то по наполнению контейнера содержимое необходимо перенести в компостную яму и компостировать в течение  1,5 года. 

Готовое удобрение  - компост напоминает по виду и запаху почву. Процесс компостирования можно ускорить путем добавления эффективных микроорганизмов (ЭМ).
Уход за изделием
Для мытья битаза не следует использовать химические средства.

Отверстие для кала протирать сухой щеткой с песком и влажной тряпкой.

Отделение для урины периодически проливать небольшим количеством воды (до 100 мл) с добавлением уксуса.

Рекомендации
Для устранения запаха в туалетной комнате отсек для хранения емкостей оборудовать вытяжной вентиляцией (рис.1)
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	Рис.1
	Рис.2


