	
	
	



СНЕГ

Расчет выполнен по нормам проектирования "ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1"

	Параметр
	Значение
	Единицы измерения

	Местность

	Снеговой район
	5
	

	Характеристическое значение снеговой нагрузки
	0,016
	кг/см2

	Высота размещения строительного объекта над уровнем моря
	0,5
	 км

	Здание

	[image: image1.png]




	Высота здания H
	7,8
	м

	Ширина здания B
	22,2
	м

	h
	1,6
	м

	
	12,121
	град

	L
	14,9
	м

	Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением
	Нет
	

	Коэффициент надежности по предельному расчетному значению fm
	1,14
	

	Коэффициент надежности по эксплуатационному расчетному значению fe
	0,49
	


[image: image2.wmf]

0,008

(0,019)

0,005


Единицы измерения : кг/см2
[image: image3.png]


Эксплуатационное значение

[image: image4.png]


Предельное значение

[image: image5.png]


Квазипостоянное значение

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 11.3.1.1 от 27.09.2010
	Pos: 001
Qty: 1
Reynaers CW 50
49 7T34
Umlauf inklusive Einsätze: 13,9m
Fläche inklusive Einsätze: 11,1m²
[image: image6.emf]2005

2030

25

2450

25

2500

2

5

1

9

0

5

2

0

0

2

2

7

5

2

5

4

4

3

0

FFL(0)

25

1930

2130

4405

42mm

42mm

42mm




Quantity of Positions: 1

Total Perimeter: 13,9m

Total Area: 11,1m²
Формула  стеклопакета:
10 Float ESG–16Ar–Stratobel 66.2 LowE
Проверочный расчет:
	Толщина стеклянной пластины кровли, ф-ла Вигена

	
	
	
	

	Однокамерный
	
	

	
	
	
	

	a
	245
	см
	длина

	b
	228
	см
	ширина

	q
	0,0252
	кг/см²
	собст вес и снег

	σs
	250
	кг/см²
	закаленное

	b²
	51984
	см²
	

	(в/а)³
	0,805947
	 
	

	t²
	0,858258
	см²
	

	t
	0,926422
	см
	толщина стекла


1

