Результаты химического анализа пробы воды
	№ п/п
	Анализируемый показатель
	ПДК, мг/дм3 (для питної води з колодязів та каптажів джерел,  ДСанПіН 2.2.4-171-10)
	Проба, фактическое значение мг/дм3
	Проба, фактическое значение мг/дм3 (повторно)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	рН (водородный показатель)
	6,5(8,5 ед. рН
	8,6 ед. рН
	8,87 повторно

	2.
	Жесткость общая
	 10,0 мг-экв/л
	3,2 мг-экв/л
	норма

	3.
	Кальций (Ca2+)
	—
	12,0 мг/л
	

	4.
	Магний (Mg2+)
	—
	31,6 мг/л
	

	5.
	Щелочность (HCO3-+ОН-)
	—
	5,6 мг-экв/л
	6,0 повторно

	6.
	Бикарбонаты (HCO3-)
	—
	5,2 мг-экв/л

317,2 мг/л
	5,6 мг-экв/л
341,6 мг/л

	7.
	Карбонаты (CO3-)
	—
	0,4 мг-экв/л

12,0 мг/л
	0,4 мг-экв/л

12,0 мг/л

	8.
	Хлоpиды (Сl

)
	 350 мг/л
	8,9 мг/л
	норма

	9.
	Нитpаты (NO

)
	 50,0 мг/л
	< 0,25 мг/л
	норма

	10.
	Нитpиты (NO

)
	 3,3 мг/л
	0,003 мг/л
	норма

	11.
	Фосфаты (РО

)
	—
	
	0,071 мг/л

	12.
	Сульфаты (SО
[image: image1.wmf]-

2

4

)
	 500 мг/л
	69,6 мг/л
	норма

	13.
	Аммоний (NН4+)
	 2,6 мг/л
	1,14 мг/л
	1,1 мг/л повторно

	14.
	Перманганатная окисляемость
	 5,0 мгО/л
	
	0,64 мгО/л


Примечание: Нормативы качества воды приведены для колодезной воды согласно нормативного документа: Державні санітарні правила і норми 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
_866276543.unknown

_866276545.unknown

_1268570020.unknown

_866276544.unknown

_866276540.unknown

